Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.06.2002  № 2094

О пользовании питьевой

водой для полива

Для обеспечения рационального расходования единых требований на территории города Рубцовска по учету питьевой воды, забираемой из централизованной системы коммунального водоснабжения для полива, с учетом климатических условий, руководствуясь СниП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», письмом Госстроя России от 23.12.1999 № 12-12/891 «О воде, расходуемой на полив приусадебных участков», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить сроки полива:

а) для посадок в защищенном грунте (теплицы, парники всех типов, утепленный грунт) с 1 мая по 1 сентября;

б) для посадок в открытом грунте с 15 мая по 15 августа.

2. Установить среднюю норму полива в сутки:

а) полив посадок в защищенном грунте (все пользователи) – 6 литров на 1 кв.м;

б) полив городских зеленых насаждений, газонов, цветников – 4 литра на 1 кв.м;

в) полив посадок на приусадебных участках (все культуры) – 3 литра на 1 кв.м;

г) полив из шлангов тротуаров усовершенствованных покрытий, проездов, территорий летних кафе, торговых павильонов – 0,5 литра на 1 кв.м.

3. Настоящее постановление распространяется на население, проживающее в индивидуальном, кооперативном жилищных фондах, а также на юридические лица независимо от  их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, предпринимателей без образования юридического лица, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении объекты, системы водоснабжения, которые непосредственно присоединены к централизованной системе коммунального водоснабжения и заключившие с МП «Водоканал» в установленном порядке договор на отпуск воды.

4. МП «Водоканал» (Зануденко А.В.) при отпуске питьевой воды из централизованной системы коммунального водоснабжения для целей полива руководствоваться настоящим постановлением и утвержденным тарифом полной стоимости 1 куб.м питьевой воды.

5. Постановление подлежит опубликованию в газете «Местное время».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Козловского В.А.

Глава самоуправления города						Б.И.Лисенков