ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 108

1. Заказчик, уполномоченный орган

Полное наименование: Муниципальное учреждение «Управление образования» г. Рубцовска, 658200, г. Рубцовск, пер. Бульварный ,4

Адрес электронной почты: info@ruo.siberia.com

2. Источник финансирования заказа:

Средства бюджета города и внебюджетные средства

3. Наименование и объем выполняемых работ:

Выполнение капитального ремонта пищеблока (электромонтажные работы) в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №23»

| № пп | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| Демонтаж |  |  |  |
| 1 | Демонтаж Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу | шт. | 1.00 |
| Монтаж |  |  |  |
| 2 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600х600 | шт. | 2.00 |
| 3 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции , на ток, А, до: 25 | шт. | 7.00 |
| 4 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 250 | шт. | 1.00 |
| 5 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов, до: 6 | шт. | 9.00 |
| 6 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт. | 1.00 |
| 7 | Трансформатор тока, напряжение, кВ, до: 10 | шт. | 3.00 |
| 8 | Шины ответвительные - одна полоса в фазе. Шина медная или алюминиевая, сечение, мм2, до: 250 | 100 м | 0.04 |
| 9 | Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 | 100 м | 1.43 |
| 10 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0.10 |
| 11 | Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0.29 |
| 12 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до: 48 | 100 м | 0.27 |
| 13 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 9.49 |
| 14 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 70 | 100 м | 0.04 |
| 15 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм2, до: 16 | 100 м | 0.43 |
| 16 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.24 |
| 17 | Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт. | 0.06 |
| 18 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.06 |
| 19 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.05 |
| 20 | Светильник для ламп накаливания: местного освещения | 100 шт. | 0.06 |
| 21 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 1 | 100 шт. | 0.12 |
| 22 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 | 100 шт. | 0.34 |
| 23 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4 | 100 шт. | 0.27 |
| 24 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 2,5 | 100 шт. | 0.86 |
| 25 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 6 | 100 шт. | 0.08 |
| Заземление |  |  |  |
| 26 | Проводник заземляющий: из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 1.10 |
| 27 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм: 22 | 10 шт. | 0.60 |
| 28 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 18 мм | 100 м | 0.20 |
| 29 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды | 100 шт. | 0.06 |
| Установка электрополотенец |  |  |  |
| 30 | Проводник заземляющий: из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0.60 |
| 31 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0.40 |
| 32 | Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 | 100 м | 0.40 |
| 33 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 2.00 |
| 34 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.05 |
| 35 | Электрополотенце | шт. | 5.00 |
| 36 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм | 100 отверстий | 0.08 |
| 37 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | 100 отверстий | 0.02 |
| Прокладка кабеля |  |  |  |
| 38 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт. | 0.16 |
| 39 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0.01 |
| 40 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | 100 отверстий | 0.01 |
| 41 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0.29 |
| 42 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 70 | 100 шт. | 0.04 |
| Раздел 2. Материалы |  |  |  |
| 43 | Кабель силовой бронированный с алюминиевыми жилами 4×70мм2 АВВГ | м | 4.08 |
| 44 | Кабель ВВГнг 5×6 | м | 20.4 |
| 45 | Кабель ВВГнг 4×5 | м | 35.7 |
| 46 | Кабель ВВГнг 5×2,5 | м | 76.5 |
| 47 | Кабель ВВГнг 5×1,5 | м | 157.08 |
| 48 | Кабель ВВГ 3×2,5 | м | 387.6 |
| 49 | Кабель ВВГ 3×1,5 | м | 408 |
| 50 | Провод ПВ3-1×4 | м | 113.3 |
| 51 | Кабель-канал 16×16 СКК10-025-016-1 "ЭЛЕКОР" | шт | 20 |
| 52 | Кабель-канал 25×25 СКК10-040-025-1 "ЭЛЕКОР" | шт | 6 |
| 53 | Кабель-канал 40×40 СКК10-040-040-1 "ЭЛЕКОР" | шт | 32.5 |
| 54 | Кабель-канал 60×100 СКК10-080-60-1 "ЭЛЕКОР" | шт | 13 |
| 55 | Коробка КМ 41001 | шт | 61 |
| 56 | Коробка КМ 41234 | шт | 10 |
| 57 | Корпус ЩМП-4,6.2-0 36 УХЛЗ | шт | 1 |
| 58 | Корпус ЩРн-54з-1 38 УХЛЗ | шт | 1 |
| 59 | Авт. выкл. ВА 47-100-3р 25А | шт | 1 |
| 60 | Авт. выкл. ВА 47-29-1р 20А | шт | 1 |
| 61 | Авт. выкл. ВА 47-29-1р 4 А | шт | 1 |
| 62 | Авт. выкл. ВА 47-29-1р 10А | шт | 2 |
| 63 | Авт. выкл. ВА 47-29-1р 13А | шт | 1 |
| 64 | Авт. выкл. ВА 47-29-1р 2А | шт | 1 |
| 65 | Автомат ВА88-35 3р 125А | шт | 1 |
| 66 | АД14 4р 32А 30мА | шт | 1 |
| 67 | АД14 4р 16А 30мА | шт | 5 |
| 68 | АД14 4р 25А 30мА | шт | 3 |
| 69 | Эл. счетчик Меркурий 230АМ-02 | шт | 1 |
| 70 | Трансформатор тока ТТИ-А 125/5А 5ВА класс 0,5 ИЭК | шт | 3 |
| 71 | Шина медная 1м 3х рядная 63А | шт | 4 |
| 72 | Металлорукав Ф20 | м | 10.3 |
| 73 | Металлорукав Ф25 | м | 5.15 |
| 74 | Металлорукав Ф15 | м | 12.36 |
| 75 | Розетка двухместная РСб22-3-ГБ, з/к, 16А, IP-44 | шт | 19 |
| 76 | Розетка двухместная РСб22-3-ГБ, з/к, 16А, IP-20 | шт | 5 |
| 77 | Розетка ССИ-125 стационарная 3Р+РЕ+N 32А | шт | 6 |
| 78 | Вилка ССИ-025 3Р+РЕ+N IP44 ИЭК | шт | 6 |
| 79 | ГЕРМЕС выключатель 2-х кл. для о.у. ВС20-2-0-ГБ IP44 10А, 250В, IP-44 | шт | 5 |
| 80 | ГЕРМЕС выключатель одноклавишный для о.у. ВС20-1-0-ГБ IP44 10А, 250В, IP-44 | шт | 6 |
| 81 | Светильник НПО 22-100 | шт | 6 |
| 82 | Лампа Б230-240-100 | шт | 6 |
| 83 | Светильник ЛСП 42×40 | шт | 34 |
| 84 | Лампа ЛБ40 | шт | 68 |
| 85 | Светильник АRS/S 418×18 | шт | 27 |
| 86 | Лампа ЛБ-18 | шт | 108 |
| 87 | Стартер | шт | 176 |
| 88 | Светильник ЛБА 3924 1×20 | шт | 12 |
| 89 | Труба Ф15 | м | 12.36 |
| 90 | Труба Ф20 | м | 12.36 |
| 91 | Труба Ф25 | м | 12.36 |
| 91 | Провод ПВ-3-10 | м | 110 |
| 92 | Сталь круглая Ду=25мм ГОСТ 2590-88 (21м) | кг | 80.9 |
| 93 | Сталь круглая Ду=18мм ГОСТ 2590-88 (21м) | кг | 42 |
| 94 | Сталь круглая Ду=10мм ГОСТ 2590-88 (10м) | кг | 7 |
| Для установки электрополотенец |  |  |  |
| 95 | Провод ПВ-3-10 | м | 60 |
| 96 | Кабель-канал 40×40 СКК10-040-040-1 "ЭЛЕКОР" | м | 2 |
| 97 | Авт. выкл. ВА 47-29-1 25А | шт | 2 |
| 98 | Розетка одноместная ГЕРМЕС РСб20-3-ГБ, з/к, 16А, IP-44 | шт | 5 |
| 99 | Электрополотенце (5000 руб./шт.) | шт | 5 |

4. Место проведения работ:

Работы производятся по адресу: МОУ «Средняя общеобразовательная школа №23», ул. Брусилова, 41 тел. 2-70-85, 2-71-17.

5. Сроки выполнения работ:

С 08 октября 2010 года по 20 октября 2010 года.

6. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

В сметную стоимость работ включены затраты, согласно требований нормативных документов по составлению сметной документации.

7. Максимальная цена контракта (стоимость выполненных работ):

317839 рублей (с учетом НДС, с учетом стоимости материалов).

8. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

Прием котировочных заявок будет проводиться по адресу: пер. Бульварный, 4, каб. №20, в рабочие дни, с 8.00 часов до 17.00 часов (время местное) до даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: 20 сентября 2010г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: 28 сентября 2010г.

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в МУ «Управление образования» в письменной форме. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется заказчиком, уполномоченным органом. По желанию участника размещения заказа (подрядчика) котировочная заявка может быть подана в закрытом конверте. На конверте участнику размещения заказа необходимо указать № извещения (лота), на которое подается котировочная заявка, наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица). Вскрытие конвертов будет производиться на заседании котировочной комиссии.

По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, заказчик, уполномоченный орган выдают расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Контактное лицо по приему заявок Терехов Андрей Иванович, телефон 4-49-54, факс 4-31-11.

9. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Оплата за выполненные работы будет производиться до 31 декабря 2010 года после подписания акта выполненных работ. Подрядчику будет предоставлен авансовый платеж в размере 30 % от стоимости муниципального контракта.

10. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

11. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:

Гарантийный срок по качеству выполненных работ должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи - приемки или акта устранения недостатков.

12. Требования к подрядчику:

Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях  действующего учебного учреждения, что требует согласования порядка выполнения работ, соблюдения межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) эксплуатации электроустановок, соблюдения правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и соблюдения правил охраны окружающей среды.

13. Форма котировочной заявки:

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА

НА ИЗВЕЩЕНИЕ №_______

Дата: «___» _____________ 2010 г.

Кому:

____________________________________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

От кого:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица):

____________________________________________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица):

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа:

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

ИНН:

____________________________________________________________________________________________________________

Изучив извещение о запросе котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку (выполнение, оказание)

____________________________________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для

____________________________________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

на общую сумму ________________ (_________________________) руб.

(сумма прописью)

(заполняется участником размещения заказа)

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование работ | Единицы измерений | Количество | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого |

Мы выражаем свое согласие, исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Место доставки поставляемых товаров (выполнения работ, оказания услуг)

____________________________________________________________________________________________________________

Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

____________________________________________________________________________________________________________

Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

____________________________________________________________________________________________________________

Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Прочие условия, предусмотренные заказчиком и указанные в извещении о проведении запроса котировок

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Подпись уполномоченного лица

_______________________________                                                                       ___________________________

(подпись, печать)						                 (должность)

Начальник МУ «Управление образования»                                                 В.И. Веснина

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (ПРОЕКТ)

№ __________

г. Рубцовск                                                                                                                                            «___»____________ 2010г.

Муниципальное учреждение «Управление образования» г. Рубцовска, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника учреждения Валентины Ильиничны Весниной, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  _________________________________________________________________________________, действующего на основании __________, являющийся победителем запроса котировок на выполнение работ по _____________________ __________________________________________________ в соответствии с протоколом №      от           2010  заседания котировочной комиссии по размещению муниципального заказа муниципального учреждения «Управление образования» г. Рубцовска, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1 Заказчик поручает и обязуется оплатить данные работы, а Исполнитель  принимает на себя обязательство выполнить работы качественно и в срок по __________________________________ в следующих учреждениях:

________________________________________________________________________________________________________

1.2. Гарантийный срок на выполненные работы – 12 месяцев (1 год).

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена на выполняемые работы определена в соответствии с протоколом № _____ от _______ заседания котировочной комиссии по размещению муниципального заказа муниципального учреждения «Управление образования» г. Рубцовска и изменению не подлежит.

2.2. Общая цена по настоящему контракту составляет ________ рублей (                                      рублей 00 копеек).

2.3. Содержание и объем работ определяются в прилагаемой к муниципальному контракту согласованной сторонами сметой.

2.4. Оплата производится за счет средств муниципального бюджета в сумме  ___________   рублей (          рублей 00 копеек).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Передать утвержденную сметную документацию Исполнителю до начала ремонтно-строительных работ.

3.1.2. Создать необходимые условия Исполнителю для выполнения работ по ____________________ в соответствии со сметной документацией.

3.1.3. Заказчик производит авансирование в размере 30 % от стоимости муниципального контракта. Зачет выданного аванса производится по окончании работ.

3.1.4. Произвести приемку  в течение 5 (пяти) дней фактически выполненных Исполнителем работ путем подписания акта приема-сдачи работ обеими сторонами.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Инспектировать выполнение работ в любое время без предварительного согласования с Исполнителем.

3.2.2. При обнаружении нарушений в процессе производства работ, несоответствии объемов выполненных работ отчету, приостанавливать работы до устранения замечаний.

3.2.3. Расторгнуть муниципальный контракт, если Исполнитель неоднократно нарушил выполнение обязательств по договору, несмотря на предоставленные ему дополнительные сроки и условия.

3.2.4. Учреждения, находящиеся на самостоятельном балансе подписывают на основании данного муниципального контракта договор на выполнение работ  с Исполнителем.

3.3. Исполнитель обязан:

3.3.1. Выполнить работу качественно в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и в установленный срок, представить справки формы КС- 2, КС – 3.

Начало работ: ________________ 2010 г.                                               Окончание работ: _________________ 2010 г.

3.3.2. Время проведения работ по _____________________________ проводить по согласованию с руководителем образовательного учреждения. Исполнитель обязан  обеспечить выполнение мероприятий по охране труда, жизни и здоровья воспитанников и персонала образовательного учреждения.

3.3.3. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

3.3.4. Устранить допущенные по его вине дефекты, обнаруженные в течение 12-ти месяцев со дня приемки работ.

3.3.6. Безвозмездно устранить недостатки собственными силами и средствами в течение 2-х недель со дня предупреждения Заказчиком об обнаружении недостатков.

3.3.5. Несет ответственность перед Заказчиком за ущерб, причиненный в ходе выполнения работ, и возмещает его в полном объеме.

3.3.6. Предоставить уполномоченному лицу Заказчика все необходимые условия для осуществления контрольных функций.

4. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

4.1. Заказчик, получивший сообщение о готовности к сдаче результата выполненных по договору работ, обязан немедленно приступить к их приемке.

4.2. Сдача результата работ Исполнителем и их приемка Заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами.

4.3. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков до их устранения.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТА

5.1. Заказчик производит оплату за выполненные работы путем перечисления денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Исполнителя согласно предъявленных счетов  после подписания акта выполненных работ до 31.12.2010 г.

5.2. Учреждения, находящиеся на самостоятельном балансе, оплачивают выполненные работы с  лицевых счетов, открытых в Управлении Федерального казначейства.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения,  просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день неисполнения, ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, - начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6.3. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных в п. 5.1 настоящего контракта, Заказчик по требованию уплачивает Исполнителю неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

6.4. Заказчик освобождается от ответственности за просрочку оплаты выполненных работ в случае, если просрочка произошла вследствие недостаточного бюджетного финансирования.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. В случае нарушения любой из сторон условий настоящего контракта, другая сторона вправе предъявить претензию в порядке, установленном действующим законодательством. Споры сторон, которые не удалось урегулировать путем переговоров, разрешаются в соответствии с законодательством в Арбитражном суде Алтайского края.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное и полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если докажут что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя было предвидеть или избежать, включая войну, эпидемии, блокаду, стихийные бедствия и т.п., если названные обстоятельства явились непосредственной причиной невыполнения обязательств по данному контракту.

8.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по контракту, должна немедленно известить другую сторону о наступлении (прекращении) действий обстоятельств непреодолимой силы, препятствующей исполнению обязательств по контракту.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 1 (одного) месяца и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт, может быть, расторгнут в соответствии с действующим законодательством РФ

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий контракт может быть изменен или, расторгнут по решению суда или по взаимному соглашению сторон, оформленному в письменном виде, при этом любые изменения или дополнения к контракту, оформленные надлежащим образом, становятся неотъемлемой его частью.

9.2. Сторона, получившая от другой стороны письменное предложение о внесении изменений (дополнений) в контракт обязуется дать ответ по существу предложений не позднее 20-ти дней с момента их получения.

9.3. Во всем, что прямо не предусмотрено контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.4. Настоящий контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ  КОНТРАКТА

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31.12.2010 г.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- | --- |