Администрация города Рубцовска

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.09.2003    №      3006

Об утверждении «Порядка временного присоединения объектов, принадлежащих физическим лицам (гражданам), к системам централизованного водоснабжения и канализации г. Рубцовска»

В целях надлежащей организации эксплуатации, соблюдения обязательных требований, нормативов и стандартов, санитарных правил и норм, установления единого порядка контроля и выдачи разрешений на временное присоединение объектов, принадлежащих физическим лицам (гражданам), к системам централизованного водоснабжения и канализации г. Рубцовска, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Рубцовск», «Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 № 167» с учетом «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» (утв. Приказом Госстроя России от 30.12.1999 № 168), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый «Порядок временного присоединения объектов, принадлежащих физическим лицам (гражданам), к системам централизованного водоснабжения и канализации г. Рубцовска».

2. Установить, что контроль, выдачу разрешений и работы по временному Присоединению объектов, принадлежащих физическим лицам (гражданам), к системам централизованного водоснабжения и канализации г. Рубцовска осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» (Зануденко А.В.).

3. Опубликовать настоящее постановление и «Порядок временного присоединения объектов, принадлежащих физическим лицам (гражданам), к системам централизованного водоснабжения и канализации г. Рубцовска» в газете «Местное время».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель

главы администрации	В.А. Козловский

Приложение

к постановлению администрации

города от 19.09.2003   №  3006

ПОРЯДОК

временного присоединения объектов, принадлежащих

физическим лицам (гражданам), к системам

централизованного водоснабжения и канализации

города Рубцовска

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.	Настоящий "Порядок временного присоединения объектов, принадлежащих физическим лицам ( гражданам), к системам централизованного водоснабжения и канализации города Рубцовска" ( далее по тексту - "Порядок" ) регулирует отношения между организацией водопроводно-канализационного хозяйства (далее по тексту - "организация ВКХ"), осуществляющей эксплуатацию систем централизованного водоснабжения и канализации города Рубцовска и физическими лицами – гражданами (далее по тексту - "Заказчики"), имеющими во владении (пользовании) земельные участки с расположенными на них движимыми и (или) недвижимыми объектами, для временной эксплуатации которых требуется отпуск (получение) питьевой воды и (или) прием (сброс) сточных вод, для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью, и (или) коммунальными услугами водоснабжения и канализации (личными санитарно-гигиеническими и хозяйственно-бытовыми потребностями человека).

- Настоящий Порядок применяется к регулируемым им отношениям между "организацией ВКХ" и "Заказчиками" независимо от времени возникновения этих отношений.

- За нарушение или ненадлежащее исполнение "Порядка" "организация ВКХ" или "Заказчики" несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

- Отношения, не урегулированные "Порядком", с учетом особенностей пользования централизованными системами водоснабжения и канализации г. Рубцовска определяются договором между "организацией ВКХ" и "Заказчиком", действующим законодательством и иными правовыми актами.

2.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. В настоящем "Порядке" применяются следующие термины и определения:

- временное присоединение - период времени, необходимый для завершения работ по строительству индивидуального жилого дома, сезонного пользования приусадебным участком, и аналогичных видов использования;

- разрешение на временное присоединение (далее по тексту - "Разрешение") -утвержденный "организацией ВКХ" документ, дающий право "Заказчику" заключить договор с "организацией ВКХ" на производство работ по временному присоединению к централизованным системам водоснабжения и (или) канализации;

- производство работ по временному присоединению - комплекс организационных, технических мероприятий, проводимых "организацией ВКХ" на основании заявления "Заказчика", "Разрешения" и договора на выполнение работ по временному присоединению;

- заявление - письменное ходатайство "Заказчика" о выдаче "Разрешения", заключения договора на производство работ по временному присоединению и заключению срочного договора на отпуск воды и прием стоков;

- акт-разрешение (далее по тексту _ "Акт") – документ, выданный "Заказчику" "организацией ВКХ", который дает право начать эксплуатацию присоединенных систем водоснабжения и канализации, и с даты выдачи которого заключается срочный договор на отпуск воды и (или) прием стоков;

- срочный договор на отпуск воды и (или) прием стоков - договор на отпуск (получение) воды и (или) прием (сброс) стоков, заключаемый "организацией ВКХ" и "Заказчиком" на период, установленный "Разрешением".

2.2. Термины и определения, не оговоренные настоящим разделом, применяются в соответствии с толкованием, установленным "Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации".

3. ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ

- Для временного присоединения объектов к системе централизованного водоснабжения и (или) канализации "Заказчик" должен получить в "организации ВКХ" "Разрешение".

- Для выдачи "Разрешения" "Заказчик" предоставляет "организации ВКХ" установленной формы "Заявление" с приложением следующих документов:

- топографическая съемка земельного участка в масштабе 1:500 со всеми существующими и проектируемыми надземными и подземными сооружениями и коммуникациями, согласованная в эксплуатирующих организациях;

- сведения о назначении объекта, проектные данные о расчетных объемах в потребности воды и сбросе стоков;

- документы, подтверждающие право владения (пользования) земельным участком;

- при подаче заявления предъявляется для обозрения документ, удостоверяющий личность "Заказчика".

- "Организация ВКХ" в течение 15 дней со дня принятия "Заявления" выдает "Заказчику" "Разрешение" либо письменно с обоснованием отказывает в его выдаче.

- В "Разрешении" указываются:

- срок действия;

- место присоединения к системе водоснабжения и (или) канализации;

- специальные технические требования к устройствам для присоединения;

- требования по установке средств измерения;

- разрешаемые объекты отбора питьевой воды и (или) сброса стоков, режимы водопотребления и (или) водоотведения;

-	на топографической съемке брассы трубопроводов подключаемых объектов.

3.5.	"Разрешение" на временное присоединение должно быть исполнено фактически в течение 6 месяцев с момента выдачи, по истечении указанного периода "Разрешение" утрачивает силу или подлежит переоформлению.

4. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ

- Работы по временному присоединению объектов "Заказчика" к централизованным системам водоснабжения и канализации (независимо от ведомственной принадлежности) выполняет только "Организация ВКХ".

- Комплекс организационно-технических мероприятий по временному присоединению разрабатывается и выполняется на основании "Разрешения" по отдельному договору с "Заказчиком".

4.3.	Водопроводные сооружения и устройства до присоединения к централизованной системе водоснабжения подлежат обязательной дезинфекции, стоимость работ по дезинфекции включается в комплекс работ по присоединению.

4.4.	Технические решения при выполнении работ по временному присоединению организация ВКХ" принимает в соответствии с отраслевыми нормативами, стандартами и правилами.

4.5.	На выполненные работы по временному присоединению "Организация ВКХ" устанавливает гарантийный срок 12 месяцев (со дня подписания "Акта").

При выявлении в период гарантийного срока эксплуатации нарушений качества выполнения работ по присоединению по вине "организации ВКХ" они подлежат устранению за счет средств "организации ВКХ".

- ПРИЕМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВРЕМЕННЫХ

ПРИСОЕДИНЕНИЙ

- Прием в эксплуатацию новых временных присоединений осуществляет по "Акту" постоянно действующая комиссия "организации ВКХ" с участием "Заказчика".

- "Акт" составляется в трех подлинных экземплярах, один из которого вручается "Заказчику".

- На основании "Акта" и "Заявления" "организация ВКХ заключает с "Заказчиком" срочный договор на отпуск (получение) воды и прием (сброс) стоков, срок действия договора не может превышать срока действия "Разрешения".

- По окончании срока действия "Разрешения" и договора временно присоединенные объекты подлежат отключению от централизованных систем водоснабжения и канализации. О дате отключения "организация ВКХ" письменно уведомляет "Заказчика" за 10 дней до момента отключения.

6.	ПЛАТА ЗА ВЫДАЧУ РАЗРЕШЕНИЙ, ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ ПО ВРЕМЕННОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ И
РАСЧЕТЫ ПО СРОЧНЫМ ДОГОВОРАМ

- Все работы по выдаче "Разрешения", временному присоединению объектов, принадлежащих "Заказчикам", оплачиваются по ценам, установленным "организацией ВКХ", до начала выполнения работ они должны быть оплачены полностью.

- Расчеты за отпущенную (полученную) воду и принятые (сброшенные) стоки "Заказчик" оплачивает по полной стоимости тарифа на единицу объема. Тарифы полной стоимости воды и канализации устанавливают органы местного самоуправления.

Порядок оплаты за отпущенную воду и принятые стоки предусматриваются в срочных договорах.

7.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Споры между "Организацией ВКХ" и "Заказчика" по вопросам применения настоящего Порядка разрешаются в судебном порядке.

Управделами

администрации города	В.В.Боровой