ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Нежилое помещение № 80 общей площадью 147,4 кв. м находится на первом этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома, расположенного в северной части города Рубцовска по улице Алтайской, дом 167а. Фундамент дома: железобетонные блоки, стены кирпичные, перекрытия – ж/б плиты. Помещение имеет отдельный вход, оборудовано системами центрального отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения, имеется вентиляция, санузел. Полы - кафель, линолеум, бетонный, стены окрашены водоэмульсионной краской, потолки - побелка, окна деревянные с решетками, дверь - металлическая. Состояние помещения удовлетворительное, с признаками устранимого физического износа, требуется ревизия коммунальных систем, косметический ремонт, местами необходимо проведение капитального ремонта (следы мокрых пятен, поверхность пола имеет стирание в ходовых местах, мелкие сколы и трещины плиток, оконные переплеты рассохлись, покоробились и расшатаны в углах; местные нарушения штукатурного слоя, стен, трещины в местах сопряжения перегородок с плитами перекрытия и заполнениями дверных проемов; отслоение внутренней отделки; следы протечек и ржавые пятна на поверхности потолка и стен; окрасочный слой растрескался, потемнел и загрязнился, имеет отслоения и вздутия; трещины, загрязнения и обрывы покрытий стен в углах, местах установки электрических приборов и у дверных проемов; линолеум истерт, пробит, порван по всей площади помещения, основание полов местами просело, мелкие сколы и трещины плиток). В настоящее время помещение не используется. Год постройки дома 1967. Кадастровый номер 22:70:020307:3009. Прилегающий земельный участок заасфальтирован. Транспортная доступность – отличная. В непосредственной близости расположены стадион «Спарта», Детская поликлиника № 2, Ремонтный завод.

Количественные и качественные характеристики объекта; имущественные права и наличие обременений, связанных с Объектом

| Наименование Объекта | Нежилое помещение общей площадью 147,4 кв. м, расположенное по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Алтайская, д. 167а, пом. 80, кадастровый номер: 22:70:020307:3009 |
| --- | --- |
| Фундамент | железобетонные блоки |
| Материал стен | Кирпичные |
| Материал перекрытий | ж/б плиты |
| Материал проемов | Окна – деревянные с решетками, дверь – металлическая дверь |
| Год постройки | 1967 |
| Этажность | 1/5 |
| Подземные этажи | нет |
| Коммуникации | Электроосвещение, горячее и холодное водоснабжение, вентиляция, канализация, центральное отопление |
| Состояние отделки | Внутренняя отделка помещений удовлетворительная. Полы – кафель, линолеум, бетонный, стены – окрашены водоэмульсионной краской, потолки– побелка, окна- деревянные с решетками |
| Состояние имущества | Удовлетворительное |
| Сведения о физическом износе | Удовлетворительное несовременное эксплуатируемое |
| План/экспликация недвижимого имущества | Да |
| Назначение использования Объекта | Торгово-офисное помещение |