ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 24

1.Заказчик, уполномоченный орган.

Полное наименование: Муниципальное учреждение «Управление образования» г. Рубцовска, 658200, г. Рубцовск, пер. Бульварный ,4.

Адрес электронной почты: info@ruo.siberia.com

2.Источник финансирования заказа:

Муниципальный бюджет.

3.Наименование, характеристики и количество выполняемых работ:

Победитель запроса котировок  должен будет осуществить электромонтажные работы, ремонт электрооборудования, ремонт осветительной системы, ремонт заземлительного устройства   в ДООЛ «Салют». Виды выполняемых работ:

1. Электромонтажные работы (освещение)

| Наименование | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Электромонтажные работы |  |  |
| Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,16 |
| Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,14 |
| Патрон: стенной или потолочный | 100 шт. | 0,16 |
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до:2,5 | 100 шт. | 1,98 |
| Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м, кг, до:1 | 100 м | 2,5 |
| Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике:1 | 100 шт. | 0,11 |
| Материалы |  |  |
| Выключатель | шт | 16 |
| Розетка | шт | 14 |
| Патроны | шт | 16 |
| Кабель ВВГ 3*1,5 | м | 250 |
| Светильник ЛПО 2*40 | шт | 11 |
| Лампа | шт | 22 |

2. Ремонт электрооборудования:

| Наименование | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Электромонтажные работы |  |  |
| Пускатель магнитный взрывозащищенный маслонаполненный отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт | 5 |
| Монтаж автоматов (Прим.) | шт | 5 |
| Установка электрокамфорок (прим.) | шт | 1 |
| Установка электронагревателей трубчатых (прим.) | шт | 28 |
| Материалы |  |  |
| Пускатель ПМЕ-311 | шт | 5 |
| Автомат АП-50ам | шт | 5 |
| Катушка ПМЕ-310 | шт | 5 |
| Электроконфорка | шт | 1 |
| Электронагреватели | шт | 28 |

3. Ремонт осветительной системы:

| Наименование | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Электромонтажные работы |  |  |
| Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,14 |
| Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,14 |
| Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до:40 | шт | 14 |
| Демонтаж осветительных приборов: бра, плафонов | 100 шт. | 0,14 |
| Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с: нормальными условиями среды | 100 шт | 0,18 |
| Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | шт | 6 |
| Демонтаж электропроводки: скрытая проводка | 100 м | 2,4 |
| Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до:1 | 100 м кабеля | 2,4 |
| Материалы |  |  |
| Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 14 |
| Розетка штепсельная | шт | 14 |
| Кабель ВВГп (3*1,5) | мп | 240 |
| Провод (1*25) | мп | 15 |
| Автоматы 25-40А | шт | 14 |
| Электросчетчики | шт | 6 |
| Распредкоробка | шт | 48 |
| Светильники типа «плафон» | шт | 18 |
| Наконечник | шт | 6 |

4. Ремонт заземлительного устройства:

| Наименование | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1.Электромонтажные работы |  |  |
| Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм: 50*50*5 | 10 шт. | 0,4 |
| Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали: круглой диаметром 8 мм | 100 м | 0,8 |
| Раздел 2. Материалы |  |  |
| Уголок мерный | шт | 4 |
| Проволока Ф 8мм | мп | 80 |

Требования к подрядчику: составление и согласование сметной документации на проводимые работы, в котировочной заявке указать гарантийный срок на выполненные работы, наличие лицензии на выполняемые работы.

4.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:

| Наименование учреждения | Наименование оздоровительного лагеря | Место доставки |
| --- | --- | --- |
| МОУ ДОД ДООЛ «Лето» | ДООЛ «Салют» | Егорьевский район, с. Новоегорьевское |

5.Сроки выполнения работ:

с 24  мая 2010 г.  по   27   мая  2010 г.

6.Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена на выполняемые работы должна указываться  участником размещения заказа уже с включением всех расходов и платежей

7.Максимальная цена контракта:  158921 рубль.

8.Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок будет проводиться по адресу: пер. Бульварный, 4, в рабочие дни, с 8.00 часов до 17.00 часов (время местное) до даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: 07 мая 2010 г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: 13 мая 2010 г.

8,9,10 мая 2010 г. котировочные заявки не принимаются.

Котировочная заявка подается участником размещения заказа  в МУ «Управление образования» в письменной форме. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется заказчиком, уполномоченным органом. По желанию участника размещения заказа (подрядчика) котировочная заявка может быть подана в закрытом конверте. Вскрытие конвертов будет производиться на заседании котировочной комиссии.

По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, заказчик, уполномоченный орган выдают расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Контактное лицо по приему заявок: Фадеева Е.А., Лукинова И.Ю. телефон : 4-18-33 факс 4-31-11.

9.Сроки и условия оплаты выполненных работ:

Оплата выполненных работ будет осуществляться МОУ ДОД ДООЛ «Лето».

Цена на выполняемые работы не должна меняться до 30 июня 2010 г.

10.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального  контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не более 20 дней

11. Форма котировочной заявки: Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

Кому: ___________________________________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

От кого:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица): _________________________________________________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): _________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: _________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ИНН:____________________________________________________________________________________________________________

Изучив извещение о запросе котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку (выполнение, оказание)_________________________________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

на общую сумму ________________  (_________________________) руб.

(сумма прописью)

(заполняется участником размещения заказа)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого |

Цена указана с учетом всех затрат, включенных в стоимость услуг.

Место выполнения работ__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Сроки выполнения работ ___________________________________________________________________________________

Сроки и условия оплаты выполненных работ ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Прочие условия, предусмотренные заказчиком и указанные в извещении о проведении запроса котировок

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись уполномоченного лица

_____________________________                                                                           ________________________

(подпись, печать)						                 (должность)

Начальник   МУ «Управление образования»                                                     В.И. Веснина

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ (ПРОЕКТ)

№

г. Рубцовск                                                                                                            «___»____________ 2010г.

Муниципальное учреждение «Управление образования» г. Рубцовска, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника учреждения Валентины Ильиничны Весниной, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  _________________________________________________________________________________, действующего на основании __________, являющийся победителем запроса котировок на выполнение __________________________________________________ в соответствии с протоколом №      от           2010  заседания котировочной комиссии по размещению муниципального заказа муниципального учреждения «Управление образования» г. Рубцовска, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

  - Заказчик поручает и обязуется оплатить данные работы, а Исполнитель  принимает на себя обязательство выполнить работы качественно и в срок по: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ЦЕНА КОНТРАКТА.

2.1. Цена на выполняемые работы определена в соответствии с протоколом № _____ от _______ заседания котировочной комиссии по размещению муниципального заказа муниципального учреждения «Управление образования» г. Рубцовска и изменению не подлежит.

2.2. Общая цена по настоящему контракту составляет ________ рублей (                                      рублей 00 копеек).

2.3. Содержание и объем работ определяются в прилагаемой к договору согласованной сторонами сметой.

2.4.Оплата производится за счет средств _____________ в сумме          рублей (                        рублей 00 копек).

.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1.Передать утвержденную сметную документацию Исполнителю до начала ремонтно-строительных работ.

3.1.2. Создать необходимые условия Исполнителю для выполнения работ по ____________________________________________________________в соответствии со сметной документацией.

3.1.3. Произвести приемку  в течение месяца фактически выполненных исполнителем работ путем подписания акта приема-сдачи работ обеими сторонами.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Инспектировать выполнение работ в любое время без предварительного согласования с Исполнителем.

3.2.2. При обнаружении нарушений в процессе производства работ, несоответствии объемов выполненных работ отчету, приостанавливать работы до устранения замечаний.

3.2.3. Расторгнуть договор, если Исполнитель неоднократно нарушил выполнение обязательств по договору, несмотря на предоставленные ему дополнительные сроки и условия.

3.3. Исполнитель обязан:

3.3.1.Выполнить работу качественно в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и в установленный срок.

Начало работ: ________________ 2010 г.                                               Окончание работ: _________________ 2010 г.

3.3.2. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

3.3.3. Сообщить Заказчику о необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости в 10-дневный срок.

3.3.4. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя

3.3.5. Устранить допущенные по его вине дефекты, обнаруженные в течение 12-ти месяцев со дня приемки работ.

3.3.6. Безвозмездно устранить недостатки собственными силами и средствами в течение 2-х недель со дня предупреждения Заказчиком об обнаружении недостатков.

3.3.7. Несет ответственность перед Заказчиком за ущерб, причиненный в ходе выполнения работ, и возмещает его в полном объеме.

3.3.8. Предоставить уполномоченному лицу Заказчика все необходимые условия для осуществления контрольных функций.

4. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ.

4.1. Заказчик, получивший сообщение о готовности к сдаче результата выполненных по договору работ, обязан немедленно приступить к их приемке.

4.2. Сдача результата работ Исполнителем и их приемка Заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами.

4.3. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков до их устранения.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТА.

5.1. Оплату за выполненные работы путем перечисления денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Исполнителя согласно предъявленных счетов осуществляет МОУ ДОД ДООЛ «Лето».

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

6.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, в соответствии с действующим законодательством.

6.2.В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения,  просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день неисполнения, ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, - начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6.3.В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных в п. 4.1 настоящего контракта, Заказчик по требованию уплачивает Поставщику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки

6.4.Заказчик освобождается от ответственности за просрочку оплаты выполненных работ в случае, если просрочка произошла вследствие недостаточного бюджетного финансирования.

7. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ.

7.1. В случае нарушения любой из сторон условий настоящего контракта, другая сторона вправе    предъявить претензию в порядке, установленном действующим законодательством. Споры сторон, которые не удалось урегулировать в претензионном порядке, разрешаются в соответствии с законодательством в Арбитражном суде Алтайского края.

8. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ.

8.1.Настоящий контракт может быть изменен или расторгнут по взаимному соглашению сторон, оформленному в письменном виде, при этом любые изменения или дополнения к контракту, оформленные надлежащим образом, становятся неотъемлемой его частью.

8.2. Сторона, получившая от другой стороны письменное предложение о внесении изменений (дополнений) в контракт обязуется дать ответ по существу предложений не позднее 20-ти дней с момента их получения.

8.3.Во всем, что прямо не предусмотрено контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.4.Настоящий контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ  КОНТРАКТА.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31.12.2010 г.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  И  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                  ЗАКАЗЧИК:

___________________________________                                            _______________________________________

_______________________________________
___________________________________

___________________________________                                             ________________________________________