ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 54

1.Заказчик: Полное наименование: Муниципальное учреждение «Управление образования» г. Рубцовска, 658200, г. Рубцовск, пер. Бульварный ,4. Адрес электронной почты: info@ruo.siberia.com

2.Источник финансирования заказа: муниципальный бюджет.

3.Наименование и объем выполняемых работ: Победитель запроса котировок  должен будет выполнить работы по ремонту пищеблока (сантехнические работы) в МОУ «Гимназия «Планета детства». Гарантийный срок на выполненные работы – 12 месяцев (1 год). Требуется выполнение монтажных работ:

| № пп | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,12 |
| 2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,06 |
| 3 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,48 |
| 4 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,18 |
| 5 | Установка трапов диаметром 100 мм | 10 комплектов | 0,1 |
| 6 | Установка трапов диаметром 50 мм | 10 комплектов | 0,6 |
| 7 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,24 |
| 8 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм | 1 врезка | 2 |
| 9 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 1,01 |
| 10 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |
| 11 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт | 74 |
| 12 | Установка смесителей для ванны | 10 шт | 1,5 |
| 13 | Установка смесителей | 10 шт | 1,6 |
| 14 | Установка моек на одно отделение | 10 комплектов | 1 |
| 15 | Установка моек (группа из 5-ти) | 10 комплектов | 0,5 |
| 16 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды (умывальник, кроншт. для умыв. - заказчика) | 10 комплектов | 1,7 |
| 17 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,2 |
| 18 | Смена санитарных приборов гибких подводок | 100 приборов | 0,74 |
| 19 | Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 1,07 |
| Общестроительные работы |  |  |  |
| 20 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,04 |
| 21 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,05 |
| 22 | Пробивка в бетонных полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 отверстий | 0,04 |
| 23 | Разборка покрытий полов в зданиях и сооружения с агрессивными средами: из плиток, уложенных на растворе | 100 м2 покрытия | 0,16 |
| 24 | Разборка бетонных оснований под полы: на гравии | 1 м3 | 2,5 |
| Раздел 2. Материалы |  |  |  |
| 25 | Кран шаровый Ф15мм | шт. | 35 |
| 26 | Вентиль лат. 15б3р д.15мм; | шт. | 35 |
| 27 | Вентиль лат. 15б3р д.20мм; | шт. | 2 |
| 28 | Вентиль лат. 15б3р д.25мм; | шт. | 2 |
| 29 | Смеситель для ванны сдуш.сеткой; | шт. | 5 |
| 30 | Смеситель к мойке настен. с нижним изливом | шт. | 10 |
| 31 | Смеситель к раковине эмлированной | шт. | 5 |
| 32 | Смеситель к умывальнику | шт. | 11 |
| 33 | Труба П/п Ф20 Коэф.-2 | м | 53 |
| 34 | Труба П/п Ф20 арм. Коэф.-2 | м | 48 |
| 35 | Труба П/п Ф25 Коэф.1,5 | м | 3 |
| 36 | Труба П/п Ф25 арм. Коэф.-1,5 | м | 3 |
| 37 | Трап П/п Ф50 10*10 | шт | 6 |
| 38 | Трап П/п Ф100 15*15 | шт | 1 |
| 39 | Переход с метл на п/п Ф15 | шт. | 4 |
| 40 | Труба канализ.ПП Ф50 | шт. | 48 |
| 41 | Труба канализ. ПП Ф100 | шт. | 18 |
| 42 | Гибкая подводка 1,2м | шт | 4 |
| 43 | Гибкая подводка 1м | шт | 4 |
| 44 | Гибкая подводка 0,6м | шт | 64 |
| 45 | Гофра Ф50мм | мп | 4 |
| 46 | Сгон стальной Ф15мм | шт | 4 |
| 47 | Сгон стальной Ф25мм | шт | 2 |
| 49 | Мойка на одно отдел. | шт. | 9 |
| 50 | Мойка на одно отдел. | шт. | 1 |
| 51 | Раковина эмалированная | шт. | 15 |
| 52 | Умывальник | шт. | 2 |

4.Место выполнения работ:

МОУ «Гимназия «Планета детства», г. Рубцовск, пр. Рубцовский, 15 а, тел. 4-10-22, 4-14-51, 4-48-34.

5.Сроки выполнения работ: выполнение работ с 30 июня 2010 г. по 20 декабря  2010 г.

6.Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.  В сметную стоимость работ включены затраты, согласно требований нормативных документов по составлению сметной документации.

7.Максимальная цена контракта (стоимость выполненных работ):

257395 рублей (с учетом НДС, с учетом стоимости материалов).

8.Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок будет проводиться по адресу: пер. Бульварный, 4, каб. № 23, в рабочие дни, с 8.00 часов до 17.00 часов (время местное) до даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: 10 июня 2010г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: 21 июня 2010г.

Котировочная заявка подается участником размещения заказа  в МУ «Управление образования» в письменной форме. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется заказчиком, уполномоченным органом. По желанию участника размещения заказа (подрядчика) котировочная заявка может быть подана в закрытом конверте. Вскрытие конвертов будет производиться на заседании котировочной комиссии.

По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, заказчик, уполномоченный орган выдают расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.  Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Контактное лицо по приему заявок: Лукинова Ирина Юрьевна,  тел. 4-18-33;  факс 4-31-11.

9.Срок и условия оплаты выполненных работ: Оплата за выполненные работы будет производиться после подписания акта выполненных работ до 31 декабря 2010 г. Подрядчику будет предоставлен авансовый платеж в размере 30 % от стоимости муниципального контракта.

10.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

11.Требования к подрядчику: Составление и согласование сметной документации на проводимые работы, в котировочной заявке указать гарантийный срок на выполненные работы.

12. Форма котировочной заявки.  Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА

Дата: «___» _____________ 2010 г.

Кому: ________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

От кого:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица): ________________________________________________________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): ________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: ________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ИНН: ___________________________________________________________________________________________________________________

Изучив извещение о запросе котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку (выполнение, оказание)________________________________________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

на общую сумму ________________  (_________________________) руб.

(сумма прописью)

(заполняется участником размещения заказа)

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого |

Мы выражаем свое согласие исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Место выполнения работ_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Сроки выполнения работ______________________________________________________________________________________________

Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Сроки и условия оплаты выполненных работ _______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Прочие условия, предусмотренные заказчиком и указанные в извещении о проведении запроса котировок

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись уполномоченного лица

_______________________________                                                                       ___________________________

(подпись, печать)						                 (должность)

Начальник МУ «Управление образования»                                                 В.И. Веснина

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ (ПРОЕКТ)

№ __________

г. Рубцовск                                                                                                                                              «___»____________ 2010г.

Муниципальное учреждение «Управление образования» г. Рубцовска, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника учреждения Валентины Ильиничны Весниной, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  _________________________________________________________________________________, действующего на основании __________, являющийся победителем запроса котировок на выполнение работ по _____________________ __________________________________________________ в соответствии с протоколом №      от           2010  заседания котировочной комиссии по размещению муниципального заказа муниципального учреждения «Управление образования» г. Рубцовска, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

  - Заказчик поручает и обязуется оплатить данные работы, а Исполнитель  принимает на себя обязательство выполнить работы качественно и в срок по __________________________________ в следующих учреждениях:

__________________________________________________________________________________________________________

1.2. Гарантийный срок на выполненные работы – 12 месяцев (1 год).

2. ЦЕНА КОНТРАКТА.

2.1. Цена на выполняемые работы определена в соответствии с протоколом № _____ от _______ заседания котировочной комиссии по размещению муниципального заказа муниципального учреждения «Управление образования» г. Рубцовска и изменению не подлежит.

2.2. Общая цена по настоящему контракту составляет ________ рублей (                                      рублей 00 копеек).

2.3. Содержание и объем работ определяются в прилагаемой к муниципальному контракту согласованной сторонами сметой.

2.4.Оплата производится за счет средств муниципального бюджета в сумме  ___________   рублей (          рублей 00 копеек).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Передать утвержденную сметную документацию Исполнителю до начала ремонтно-строительных работ.

3.1.2. Создать необходимые условия Исполнителю для выполнения работ по ____________________ в соответствии со  сметной документацией.

3.1.3. Заказчик производит авансирование  в размере 30 % от стоимости муниципального контракта. Зачет выданного аванса производится по окончании работ.

3.1.4. Произвести приемку  в течение 5 (пяти) дней фактически выполненных Исполнителем работ путем подписания акта приема-сдачи работ обеими сторонами.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Инспектировать выполнение работ в любое время без предварительного согласования с Исполнителем.

3.2.2. При обнаружении нарушений в процессе производства работ, несоответствии объемов выполненных работ отчету, приостанавливать работы до устранения замечаний.

3.2.3. Расторгнуть муниципальный контракт, если Исполнитель неоднократно нарушил выполнение обязательств по договору, несмотря на предоставленные ему дополнительные сроки и условия.

3.2.4. Учреждения, находящиеся на самостоятельном балансе подписывают на основании данного муниципального контракта договор на выполнение работ  с Исполнителем.

3.3. Исполнитель обязан:

3.3.1.Выполнить работу качественно в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и в установленный срок, предоставить справки формы КС- 2, КС – 3.

Начало работ: ________________ 2010 г.                                               Окончание работ: _________________ 2010 г.

3.3.2. Время проведения работ по _____________________________ проводить по согласованию с руководителем образовательного учреждения. Исполнитель обязан  обеспечить выполнение мероприятий по охране труда, жизни и здоровья воспитанников и персонала образовательного учреждения.

3.3.3. Сообщить Заказчику о необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости в 10-дневный срок.

3.3.4. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя

3.3.5. Устранить допущенные по его вине дефекты, обнаруженные в течение 12-ти месяцев со дня приемки работ.

3.3.6. Безвозмездно устранить недостатки собственными силами и средствами в течение 2-х недель со дня предупреждения Заказчиком об обнаружении недостатков.

3.3.7. Несет ответственность перед Заказчиком за ущерб, причиненный в ходе выполнения работ, и возмещает его в полном объеме.

3.3.8. Предоставить уполномоченному лицу Заказчика все необходимые условия для осуществления контрольных функций.

4. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ.

4.1. Заказчик, получивший сообщение о готовности к сдаче результата выполненных по договору работ, обязан немедленно приступить к их приемке.

4.2. Сдача результата работ Исполнителем и их приемка Заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами.

4.3. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков до их устранения.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТА.

5.1. Заказчик производит оплату за выполненные работы путем перечисления денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Исполнителя согласно предъявленных счетов  после подписания акта выполненных работ до 31.12.2010 г.

5.2. Учреждения, находящиеся на самостоятельном балансе, оплачивают выполненные работы с  лицевых счетов, открытых в Управлении Федерального казначейства.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

  - Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, в соответствии с действующим законодательством.

  - В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения,  просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день неисполнения, ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, - начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

  - В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных в п. 5.1 настоящего контракта, Заказчик по требованию уплачивает Исполнителю неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

  - Заказчик освобождается от ответственности за просрочку оплаты выполненных работ в случае, если просрочка произошла вследствие недостаточного бюджетного финансирования.

7. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ.

7.1. В случае нарушения любой из сторон условий настоящего контракта, другая сторона вправе    предъявить претензию в порядке, установленном действующим законодательством. Споры сторон, которые не удалось урегулировать путем переговоров, разрешаются в соответствии с законодательством в Арбитражном суде Алтайского края.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное и полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если докажут что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя было предвидеть или избежать, включая войну, эпидемии, блокаду, стихийные бедствия и т.п., если названные обстоятельства явились непосредственной причиной невыполнения обязательств по данному контракту.

  - Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по контракту, должна немедленно известить другую сторону о наступлении (прекращении) действий обстоятельств непреодолимой силы, препятствующей исполнению обязательств по контракту.

8.3.  Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 1 (одного) месяца и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством РФ

9. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ.

  - Настоящий контракт может быть изменен или расторгнут по решению суда или по взаимному соглашению сторон, оформленному в письменном виде, при этом любые изменения или дополнения к контракту, оформленные надлежащим образом, становятся неотъемлемой его частью.

  - Сторона, получившая от другой стороны письменное предложение о внесении изменений (дополнений) в контракт обязуется дать ответ по существу предложений не позднее 20-ти дней с момента их получения.

  - Во всем, что прямо не предусмотрено контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.4.  Настоящий контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ  КОНТРАКТА.

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31.12.2010 г.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  И  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                  ЗАКАЗЧИК:

_______________________________________                                          __________________________________

________________________________________                                        ___________________________________

_________________________________________                                      ____________________________________