УТВЕРЖДАЮ:

Начальник МУ «Управление

образования»

_____________ В.И. Веснина

«_____»___________ 2010г.

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

На текущий ремонт металлической кровли (унифлекс) МДОУ «Детский сад №2 «Лучик»

г. Рубцовск,  ул. Октябрьская, 17  требуется выполнение работ:

| № п/п | Наименование затрат и работ | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Кровля |  |  |  |
| 1 | Ремонт кирпичной кладки парапета и вентиляционных каналов | 1 м3 | 0.5 |
| 2 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытий кровель | 2.61 |
| 3 | Ремонт цементной стяжки | 100 мест | 2.61 |
| 4 | Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам в 2 слоя для зданий шириной от 12 до 24 метров | 100 м2 кровли | 2.61 |
| 5 | Бикрост ХПП к=1.16 | м2 | 302.80 |
| 6 | Унифлекс ТКП (серый) к=1.14 | м2 | 297.54 |
| 7 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусор строительный | за Т груза | 5.80 |
|  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 | 1 т | 5.80 |

Заведующая МДОУ «Д/с №2»                                                        		    П.Д. Хохлова

Ведущий инженер                                                                                                      Н.В. Дюбакова