УТВЕРЖДАЮ:

Начальник МУ «Управление

образования»

_____________ В.И. Веснина

«_____»___________ 2010г.

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

На текущий ремонт металлической кровли МДОУ «Детский сад №36 «Колокольчик»

г. Рубцовск,  пр. Ленина, 37  требуется выполнение работ:

| № п/п | Наименование затрат и работ | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Кровля |  |  |  |
| 1 | Смена негодных листов кровли до 5 шт в одном месте из листовой кровельной стали: чёрной | 100 листов | 1.73 |
| 2 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 0.60 |
| 3 | Смена обрешётки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешётки | 1.83 |
| 4 | Ремонт кирпичной кладки вентиляционных каналов и столбиков | 1 м3 | 0.30 |
| 5 | Обшивка вентиляционных каналов из листовой стали | 100 м | 0.10 |
| 6 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусор строительный | за Т груза | 3.65 |
| 7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1 | 1 т | 3.65 |

И.о. заведующей МДОУ «Д/с №36»                                                        		    Т.П. Кучуева

Ведущий инженер                                                                                                      С.Н. Алтынцев