Приложение к распоряжению

Администрации города

Рубцовска Алтайского края

от 01.11.2011 № 530

ДОКУМЕНТАЦИЯ К ОТКРЫТОМУ АУКЦИОНУ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на поставку медицинского оборудования для муниципального

бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница №3» автоматический рефкератометр URK-700 (или эквивалент), монитор фетальный FC 700 Bionet (или эквивалент), 3-канальный

электрокардиограф Gardiofax ECG-1150 (или эквивалент)

г. Рубцовск, 2011

ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

# Приглашение к участию в аукционе

Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной форме (далее - аукцион), полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации об аукционе на Официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее - официальный сайт) по адресу: www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке, адрес которой указан в пункте 5 Информационной карты аукциона.

Содержание документации к аукциону

Документация к аукциону включает в себя:

Раздел I. Общие сведения.

Раздел II. Документация об аукционе.

## Раздел III. Подготовка заявки на участие в аукционе.

## Раздел IV. Подача заявки на участие в аукционе.

## Раздел V. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

Раздел VI. Определение победителя аукциона.

Раздел VII.. Заключение контракта по итогам аукциона.

Раздел VIII. Информационная карта аукциона.

## РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1. Законодательное регулирование

- Настоящий аукцион проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ, на основании Федерального закона РФ от 21.07.2005  №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), Федерального закона РФ от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», другими нормативными правовыми актами.

- Муниципальный заказчик, уполномоченный орган

- 2.1. Муниципальный заказчик, указанный в пункте 1 Информационной карты аукциона, устанавливает требования к предмету аукциона и осуществляет заключение муниципального контракта в отношении каждого лота, указанного в пункте 6 Информационной карты аукциона.

- 2.2. Органом, уполномоченным на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков (далее по тексту – уполномоченный орган), является администрация города Рубцовска пункт 2 Информационной карты аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе, за исключением подписания муниципального контракта.

- Предмет аукциона. Место и сроки поставки товара,

- выполнения работ, оказания услуг

- 3.1. Предметом аукциона является право на заключение контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, указанных в пункте 3 Информационной карты аукциона.

- 3.2. Победивший участник аукциона должен будет поставить товар, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом аукциона, в течение периода времени в соответствии с условиями, указанными в Информационной карте аукциона, проекте муниципального контракта.

- 4. Начальная (максимальная) цена контракта

- Начальная (максимальная) цена контракта указана в пункте 6 Информационной карты аукциона. Порядок формирования цены контракта (цены лота) определен пунктом 7 Информационной карты аукциона. Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками, указывается в пункте 12 Информационной карты аукциона.

- 5. Источник финансирования и порядок оплаты

- 5.1. Источник финансирования заказа (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам настоящего аукциона, определен в пункте 11 Информационной карты аукциона.

- 5.2. Порядок оплаты за поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги определяется в проекте контракта, прилагаемом к документации об аукционе, и указанном  в пункте 16 Информационной карты аукциона.

- 6. Требования к участникам размещения заказа

6.1. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, если иное не установлено в Информационной карте аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, адрес которой указан в пункте 5 Информационной карты аукциона, а так же при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный документацией об аукционе.

6.2. Муниципальным заказчиком, уполномоченным органом устанавливается требование обеспечения заявки на участие в аукционе. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может быть менее чем 0,5 процента и не может превышать пять процентов от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Размер обеспечения заявки указан в  пункте 14 Информационной карты аукциона.

6.3. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам размещения заказа в соответствии со статьей 11 Федерального закона:

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта в соответствии с пунктом 20 Информационной карты аукциона;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

- обладание участниками исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

- отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков.

7.Национальный режим в отношении товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами

Национальный режим применяется к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, если аналогичный режим установлен иностранным государством или группой иностранных государств в отношении товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами.

8. Расходы на участие в аукционе

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Муниципальный заказчик, уполномоченный орган не имеют обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

9. Преференции

В случае если муниципальный заказчик, уполномоченный орган установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в пункте 17 Информационной карты аукциона. Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены муниципального контракта в размере процента, указанного в пункте 17 Информационной карты аукциона.

П. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

2.1. Содержание документации об аукционе

2.1.1. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в Извещении о проведении аукциона; в случае любых противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет.

2.1.2. Предполагается, что участник размещения заказа изучит всю документацию об аукционе, включая изменения, дополнения к документации об аукционе, и разъяснения к документации об аукционе.

2.2. Разъяснение положений документации об аукционе.

- 2.2.1.	При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа с участником размещения заказа не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

- 2.2.2. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки  запрос о разъяснении положений документации об аукционе. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об аукционе в отношении одного аукциона.

- 2.2.3.	В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос в уполномоченный орган. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса на разъяснение  уполномоченный орган размещает разъяснение положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос,  на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил в уполномоченный орган  не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей - не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

### 2.3.	Внесение изменений в документацию

2.3.1.	Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанного в пункте 25 Информационной карты аукциона. Изменение предмета аукциона не допускается.

2.3.2.	В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются заказчиком, уполномоченным органом на официальном сайте  в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

- 2.3.3.	В случае, если в документацию об аукционе были внесены изменения, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей,  не менее чем семь дней.

2.4. Отказ от проведения аукциона

- 2.4.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей - за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

- 2.4.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте заказчиком, уполномоченным органом в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

- 2.4.3. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения аукциона прекращает блокирование операций по счету участника размещения заказа для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.

## Ш. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

### 3.1.	Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

3.1.1.	Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, все запросы о разъяснении положений документации должны быть написаны на русском языке.

### 3.2. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе

3.2.1.	Для участия в аукционе участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, направляет оператору электронной площадки в электронной форме заявку на участие в аукционе, состоящую из двух частей.

3.2.2. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения:

3.2.2.1. При размещении заказа на поставку товара:

1) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе, при условии содержания в документации об аукционе указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак;

2) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об аукционе указания на товарный знак;

3.2.2.2. Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг;

3.2.2.3. При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:

1) согласие, предусмотренное подпунктом 3.2.2.2. настоящего Раздела, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или согласие, предусмотренное подпунктом 3.2.2.2. настоящего Раздела, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе, при условии содержания в документации об аукционе указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак;

2) согласие, предусмотренное подпунктом 3.2.2.2. настоящего Раздела, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об аукционе указания на товарный знак используемого товара;

3.2.2.4. Первая часть заявки на участие в аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

3.2.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному п.п.а п.6.3.  Раздела I, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона, и такие требования предусмотрены пунктом 24 Информационной карты аукциона;

3) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с п.п.е п.6.3.. Раздела I, в случае, если такое требование установлено в Информационной карте аукциона;

4) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства (за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство) при условии, что в Информационной карте аукциона установлено такое требование.

5) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об аукционе;

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

    - Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товаре, на поставку которого размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в электронной форме.

3.2.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник может быть отстранен заказчиком, уполномоченным органом от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.

3.3.	Количество заявок на участие в аукционе

- Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета  аукциона (лота).

3.4.	Форма аукционного предложения по цене государственного контракта

Участник размещения заказа, направляя заявку на участие в аукционе, заявляет о своем согласии поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении настоящего аукционе. При этом конкретное предложение о цене контракта объявляется участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном в пункте 5.2. Раздела V.

## IV. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

### 4.1. Место и срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

4.1.1. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки, на которой будет проводиться аукцион, в течение времени, указанного в пункте 25 Информационной карты аукциона.

4.1.2. Заявка на участие в аукционе направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов (пункты 3.2.2. и 3.2.3. Раздела Ш). Указанные электронные документы подаются одновременно.

4.1.3. Поступление заявки на участие в аукционе является поручением о блокировании операций по счету участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе в электронной форме в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.

4.1.4. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах участника размещения заказа, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

4.1.5. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в случае:

1) предоставления заявки на участие в аукционе с нарушением требований, предусмотренных частью 2 статьи 41.2 Закона;

2) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе, участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом;

3) подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны. В этом случае такому участнику возвращаются все заявки на участие в аукционе, поданные в отношении данного лота;

4) получения заявки на участие в аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок;

5) получения заявки на участие в аукционе от участника размещения заказа с нарушением положений части 13 статьи 41.3 Федерального закона.

4.1.6. Одновременно с возвратом заявки на участие в аукционе в соответствии с частью 13 статьи 41.8 Федерального закона оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, об основаниях такого возврата с указанием положений Федерального закона, которые были нарушены.

4.1.7. В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки на участие в аукционе оператор электронной площадки прекращает осуществленное при получении указанной заявки в соответствии с подпунктом 4.1.4. Раздела IV блокирование операций по счету участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционе, в отношении денежных средств.

4.1.8. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, оператор электронной площадки направляет в уполномоченный орган первую часть заявки на участие в аукционе.

4.2.	Отзыв заявок на участие в аукционе

4.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в пункте 25 Информационной карты аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

4.2.2. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с подпунктом 4.1.4. Раздела IV блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционе участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.

## V. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

### 5.1.	Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе

5.1.1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в  отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

5.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

5.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, содержащих сведения, предусмотренные подпунктом 3.2.2. Раздела Ш, аукционной  комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе.

5.1.4. Участник размещения заказа не допускается к участию в аукционе в  случае:

1) непредставления сведений, предусмотренных подпунктом 3.2.2. Раздела Ш или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных подпунктом 3.2.2. Раздела Ш, требованиям документации об аукционе.

5.1.5. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, содержащих сведения, предусмотренные подпунктом 3.2.2. Раздела Ш, аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе с соответствующим порядковым номером, к участию в аукционе и о признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о членах аукционной комиссии, принявших решение, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе направляется уполномоченным органом оператору электронной площадки.

5.1.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе:

1) подана только одна заявка на участие в аукционе

2) или не подана ни одна заявка на участие в аукционе,

3) в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе,

4) или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, в протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

Протокол размещается заказчиком, уполномоченным органом на электронной площадке.

5.1.7. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки протокола, указанного в пункте 5.1.5 настоящего Раздела, или с момента размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.1.6 настоящего Раздела, оператор электронной площадки обязан направить участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником аукциона заявки на участие в аукционе решении.

5.1.8. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего после дня поступления оператору электронной площадки или размещения на электронной площадке указанного соответственно в пунктах 5.1.5 и 5.1.6 настоящего Раздела протокола, прекращает осуществленное в соответствии подпунктом 4.1.4 Раздела IV блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах не допущенного к участию в аукционе участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.

5.1.9. В случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

5.1.10. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, оператор электронной площадки направляет в уполномоченный орган вторую часть заявки на участие в аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные подпунктом 3.2.3. Раздела Ш, в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в подпункте 5.1.6 настоящего Раздела протокола. При этом требования, предусмотренные частью 8 статьи 41.2 Закона, не применяются. В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в аукционе аукционная комиссия проверяет в порядке, установленном пунктом 6.1. Раздела VI, соответствие участника аукциона требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. В случае, если принято решение о соответствии участника аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого решения уполномоченный орган направляют оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи контракта заказчиком. Заключение контракта с участником размещения заказа, признанным единственным участником аукциона, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона. При этом контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, или по цене контракта, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Участник размещения заказа, признанный единственным участником аукциона, не вправе отказаться от заключения контракта.

5.2.	Порядок проведения аукциона

5.2.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

5.2.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении аукциона. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

5.2.3. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.

5.2.4. Аукцион проводится путем снижения, за исключением случая, установленного подпунктом 5.2.16. настоящего Раздела, начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, в порядке, установленном пунктом 5.2. настоящего Раздела.

5.2.6. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

5.2.7. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах «шага аукциона».

5.2.8. При проведении аукциона любой участник аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 5.2.9. настоящего Раздела.

5.2.9. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене контракта, которые поданы таким участником аукциона ранее, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах «шага аукциона»;

3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое предложение о цене контракта подано этим же участником аукциона.

5.2.10. От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта указываются все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.11. настоящего Раздела.

5.2.11. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или текущего минимального предложения о цене контракта на аукционе. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

5.2.12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с подпунктом 5.2.11 настоящего Раздела открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта на аукционе независимо от «шага аукциона», с учетом требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 подпункта 5.2.9. настоящего Раздела.

5.2.13. Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении аукциона конфиденциальность данных об участниках аукциона.

5.2.14. Во время проведения аукциона оператор электронной площадки отклоняет предложение о цене контракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным документацией об аукционе.

5.2.15. В случае, если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.

5.2.16. В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена до нуля, проводится аукцион на право заключить контракт. В этом случае аукцион проводится путем повышения цены контракта исходя из положений Закона о порядке проведения аукциона с учетом следующих особенностей:

1)  аукцион в соответствии с настоящей частью проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;

2) в случае проведения аукциона в соответствии с настоящим подпунктом участник аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в содержащемся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или о совершении по результатам аукционов сделок от имени участника размещения заказа;

3) в случае проведения аукциона на право заключить контракт до достижения цены контракта, превышающей соответствующее значение начальной (максимальной) цены контракта, обеспечение исполнения контракта предоставляется в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном документацией об аукционе, исходя из цены контракта, достигнутой на аукционе в, проводимом в соответствии с настоящей частью.

5.2.17. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.16. настоящего Раздела, - по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

5.2.18. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.2.17. настоящего Раздела, оператор электронной площадки направляет в уполномоченный орган такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками аукциона, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом 5.2.17. настоящего Раздела получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе, поданных такими участниками аукциона, а также документы указанных участников, предусмотренные пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Закона и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого же срока оператор электронной площадки направляет также уведомление указанным участникам аукциона.

5.2.19. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из участников аукциона не подал предложение о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.7. настоящего Раздела, аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся и направляет его в уполномоченный орган. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

5.2.20. Любой участник аукциона после размещения на электронной площадке указанного в пункте 5.2.17. настоящего Раздела протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса предоставляет такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

5.2.21. Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проведения аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения аукциона, равный доступ участников аукциона к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящей статьей, независимо от времени окончания аукциона.

5.2.22. Оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с подпунктом 4.1.4 Раздела IV блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах участника аукциона, который не принял участие в аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе в течение одного рабочего дня после дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона.

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА

6.1. Порядок рассмотрения вторых частей заявок

6.1.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также документы, направленные в уполномоченный орган оператором электронной площадки в соответствии с подпунктом 5.2.18. Раздела V, на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе.

6.1.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе  принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим Разделом. Для принятия указанного решения аукционная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

6.1.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных в соответствии с подпунктом 5.2.18. Раздела V, до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. В случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона и менее пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном подпунктом 5.2.16. Раздела V, - наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в аукционе в соответствии с подпунктом 5.2.17. Раздела V.

6.1.4. В случае, если в соответствии с подпунктом 6.1.3. настоящего Раздела не выявлены пять заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе, из десяти заявок на участие в аукционе, направленных ранее в уполномоченный орган по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от уполномоченного органа, оператор электронной площадки направляет в уполномоченный орган, все вторые части заявок на участие в аукционе участников аукциона, ранжированные в соответствии с подпунктом 5.2.17. Раздела V, для выявления пяти заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе.

6.1.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей - срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона.

6.1.6. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:

1) непредставления документов, определенных подпунктом 3.2.3. Раздела Ш, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона, или их несоответствия требованиям документации об аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона, или их несоответствие требованиям документации об аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. При этом заявка на участие в аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, на основании получения документов, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 41.4 Федерального закона, более чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона.

6.1.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям аукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в  аукционе. Протокол содержит сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с подпунктом 5.2.17 Раздела V и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с подпунктом 5.2.17 Раздела V и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в  аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений Федерального закона, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается уполномоченным органом на электронной площадке.

6.1.8. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе, признается победителем аукциона. В случае, предусмотренном пунктом 5.2.16. Раздела V, победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе.

6.1.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в подпунктах 6.1.7. и 6.1.10. настоящего Раздела протокола оператор электронной площадки направляет участникам аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались и в отношении заявок на участие в аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, уведомления о принятом решении.

6.1.10. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе, в протокол подведения итогов аукциона вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

6.1.11. Любой участник аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.

6.1.12. В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в аукционе, поданных одним участником размещения заказа, приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по основаниям, установленным подпунктом 6.1.6. настоящего Раздела (за исключением случаев, если указанный участник размещения заказа обжаловал данные решения в соответствии с Законом и по результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях аукционной комиссии о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям документации об аукционе), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с момента принятия решений о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по указанным основаниям прекращает осуществленное в соответствии с подпунктом 4.1.4. Раздела IV блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе и перечисляет эти денежные средства государственному заказчику.

6.1.13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в аукционе, поданная участником аукциона, принявшим участие в аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, уполномоченный орган направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи контракта заказчиком в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке указанного в подпункте 6.1.10 настоящего Раздела протокола. Заключение контракта с участником аукциона, подавшим такую заявку на участие в аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12. Федерального закона. При этом контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе по минимальной цене контракта предложенной указанным участником аукциона. Указанный участник аукциона не вправе отказаться от заключения контракта. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола аукциона о признании аукциона несостоявшимся.

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА

7.1. По результатам аукциона контракт заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником аукциона, заявка на участие в аукционе которого в соответствии Разделом 6 признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

7.2. Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на  электронной площадке указанного в подпункте 6.1.7. настоящего Раздела  протокола направляют оператору электронной площадки проект контракта без подписи заказчика, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в аукционе  такого участника, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

7.3. В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику аукциона, с которым заключается контракт.

7.4. В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник аукциона направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если пунктом 15 Информационной карты аукциона установлено требование обеспечения исполнения контракта или предусмотренный частью 4.1 статьи 41.12 Федерального закона протокол разногласий.

7.5. Заказчик в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, направляет оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, за исключением случая, предусмотренного частью 6.1 статьи 41.12. Федерального закона.

7.6. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, направляет  подписанный контракт участнику аукциона, с которым заключается контракт.

7.7. Контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику аукциона контракта в соответствии с пунктом 7.6. настоящего Раздела.

7.8. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов аукциона.

7.9. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения контракта с иным участником аукциона по цене, предложенной таким участником аукциона.

7.10. Участник аукциона, с которым заключается контракт, признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если такой участник аукциона в срок, предусмотренный частями 4, 4.4 и 4.6 статьи 41.12. Федерального закона, не направил оператору электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект контракта или протокол разногласий в случаях, предусмотренных настоящей статьей, либо не направил подписанный электронной цифровой подписью указанного лица проект контракта по истечении тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке указанного подпункте 6.1.7. Раздела VI протокола в случае, предусмотренном частью 4.4 статьи 41.12. Федерального закона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта при условии, что заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

7.11. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем аукциона условий.

7.12. В случае, если участник аукциона, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника аукциона заключить контракт и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных указанным участником аукциона условий. В случае, если все участники аукциона, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя аукциона или иного участника аукциона, с которым заключается контракт, признаны уклонившимися от заключения контракта, заказчик принимает решение о признании аукциона несостоявшимся. В этом случае заказчик вправе заключить контракт с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с частью 1 статьи 40 Закона. При этом такой контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, и цена такого контракта не должна превышать предложенную при проведении аукциона наиболее низкую цену контракта.

7.13. Участниками аукциона, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя аукциона или иного участника аукциона, с которым заключается контракт, от заключения контракта, являются:

1) участники аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона;

2) иные участники аукциона, не отозвавшие заявок на участие в аукционе в соответствии с подпунктом 6.1.11 Раздела 6 к моменту направления такому участнику аукциона проекта контракта в соответствии с пунктом 7.3. настоящего Раздела.

7.14. В случае, если от подписания контракта уклонились все пять участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых ранжированы в протоколе подведения итогов аукциона, уполномоченный орган повторно осуществляет действия, предусмотренные статьей 41.11 Федерального закона.

7.15. В течение одного рабочего дня со дня заключения контракта оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с подпунктом 4.1.4. Раздела 4 блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционе такого участника аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в таком аукционе. При этом оператор электронной площадки списывает со счета для проведения операций по обеспечению участия в аукционах участника аукциона, с которым заключен контракт, денежные средства в качестве платы за участие в таком аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

7.16. В случае заключения контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

7.17. В случае, если в пункте 15 Информационной карты аукциона установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об аукционе. Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.18. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей.

7.19. Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 7.18 настоящего Раздела, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 7.18 настоящего Раздела, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

7.20. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона и подтверждающих его полномочия.

7.21. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если такое право предусмотрено в Информационной карте аукциона. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении аукциона.

# РАЗДЕЛ VIII.  ИНФОРМАЦИОННАЯ    КАРТА АУКЦИОНА

- В разделе VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» содержится информация для данного конкретного аукциона, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения раздела I  «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ».

- При возникновении противоречия между положениями раздела I  «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ»  и раздела VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», применяются положения раздела VIII «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»

| № п/п | Наименование пункта | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальный заказчик | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница №3» 658213, Россия, Алтайский край, пр. Ленина,13 E-mail: rubtsovsk_gb3@mail.ru, конт. тел. 4-37-11, 4-27-61, 4-36-10 |
|  | Уполномоченный орган | Администрация города Рубцовска Алтайского края 658200, Алтайский край, город Рубцовск, пр. Ленина,130. E-mail: chms@rubadm.ru конт. тел. (38557) 4-12-85, тел./факс 4-40-50 |
|  | Предмет открытого аукциона в электронной форме | Лот №2: Поставка медицинского оборудования– автоматический рефкератометр URK-700 (или эквивалент) – 1 единица, монитор фетальный FC 700 Bionet (или эквивалент) – 1 единица, 3-канальный электрокардиограф Gardiofax ECG-1150 (или эквивалент) в количестве 3 единиц для муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница № 3» согласно техническому заданию (Приложение№1). |
|  | Наименование оператора электронной торговой площадки | Площадка «РТС-тендер» |
|  | Адрес электронной торговой площадки в сети Интернет | www.rts-tender.ru |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | Лот №2: 540 759,00 (Пятьсот сорок тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей. |
|  | Порядок формирования цены контракта (цены лота) | В цену товара должны быть включены все необходимые расходы, в том числе перевозка, погрузочно-разгрузочные работы, в том числе в складе получателя, монтаж, пуско-наладка товара, обучение персонала на рабочем месте, уплата таможенных пошлин налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с поставкой товара. |
|  | Шаг аукциона | «Шаг аукциона» составляет от 0,5% до 5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Место поставки товара: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница №3» 658213, Россия, Алтайский край, пр. Ленина,13 Сроки поставки товара: Поставка в течение 30 календарных дней с момента подписания муниципального контракта. При поставке товара Поставщик обязан предоставить сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, регистрационное удостоверение, паспорт на изделие и инструкция по эксплуатации на русском языке. Условия поставки товара, работ, услуг: В соответствии с условиями муниципального контракта. Поставщик осуществляет поставку, монтаж, пуско-наладку и обучение персонала. |
|  | Сведения о товарах, работах, услугах соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ, и об условиях исполнения контракта. | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика: согласно техническому заданию (Приложение №1) и проекту муниципального контракта. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами и законодательством РФ, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличие документов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством. Качество товара, поставляемого по Муниципальному контракту, должно соответствовать требованиям ГОСТов и законодательства РФ. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, а также к осуществлению монтажа и наладки товара: Гарантийный срок на товар (оборудование) устанавливается в течение срока, установленного его производителем, с учетом срока, установленного Поставщиком, в объеме, предусмотренном производителем, и составляет не менее 24 месяцев. Поставщик предоставляет на товар (оборудование) свою гарантию дополнительно к гарантии производителя в течение 24 месяцев в сертифицированном сервисном центре с даты подписания Сторонами акта приема-передачи, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром (оборудованием). Гарантия Поставщика распространяется также на монтаж, наладку товара (оборудования). |
|  | Источник финансирования | внебюджетные средства (средства родовых сертификатов) |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчета с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации | Цена муниципального контракта выражена в рублях Российской Федерации, в связи, с чем порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации в настоящей документации об аукционе не установлен. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в аукционе | Размер обеспечения заявки на участие в аукционе составляет 1% начальной (максимальной) цены контракта: Лот №2: 5407,59 (пять тысяч семь рублей) 59 коп. НДС не облагается. |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления Размер обеспечения гарантий поставщика на товар | Обеспечение исполнения контракта предоставляется при подписании контракта до его заключения в размере 10% от начальной (максимальной) цены контракта: Лот №2: 54075,9 (пятьдесят тысяч семьдесят пять рублей) 90 коп. Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть предоставлено Участником в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи в залог муниципальному заказчику денежных средств на счет, в том числе в форме вклада (депозита). Если участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения контракта не требуется. Размер обеспечения гарантий поставщика на товар: установлен в размере 2% от начальной (максимальной) цены контракта. Лот №2: 10815,18 (десять тысяч восемьсот пятнадцать рублей) 18 копеек. Обеспечение гарантии действует на весь срок гарантии поставщика. В случае залога денежные средства могут быть возвращены Поставщику только после истечения срока гарантии. Банковские реквизиты: МБУЗ «Городская больница №3» 658213, Алтайский край г.Рубцовск проспект Ленина, 13 ИНН: 2209015193, КПП: 220901001 Родовые сертификаты: УФК по Алтайскому краю (муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения “Городская больница N3” л/с 03173011230) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю БИК: 040173001 р/с: 40703810900001006900 ТФОМС: муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница №3» РКЦ Рубцовск г.Рубцовска БИК: 040155000, Р/с 40404810600000030006 |
| 16. | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Форма оплаты товара, работ, услуг: безналичный расчет. Сроки оплаты товара, работ, услуг: Муниципальный заказчик обязуется произвести полную оплату Продукции в течение 6 месяцев с момента подписания акта приемки оборудования. Порядок оплаты товара, работ, услуг: Оплата производится за счет внебюджетные средства (средства родовых сертификатов), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. |
| 17. | Преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов | Не установлены. |
| 18. | Национальный режим в отношении товаров, происходящих из иностранных государств | # 1. В соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 12 мая 2011 г. N 217 "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для нужд заказчиков" при размещении заказов на поставки товаров для государственных нужд путем проведения аукциона участникам размещения заказа, заявки на участие которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15%. 2. Участник размещения заказа должен указать в заявке на участие в аукционе страну происхождения поставляемого товара. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке, несет участник размещения заказа. В случае если в заявке на участие в аукционе участника размещения заказа не указана страна происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в аукционе такой участник не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе. 2. В случае если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, указанного в пункте 1 Приказа Министерства экономического развития РФ от 12 мая 2011 г. N 217, происходящего из иностранных государств, государственный контракт с таким победителем аукциона заключается по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 процентов от предложенной цены государственного контракта. - 3. При размещении заказов на поставки товаров для государственных нужд путем проведения аукциона, порядок, установленный пункт 1., 2. не применяется в случаях, если: - а) в рамках одного аукциона (лота) предполагается поставка нескольких видов товаров, часть из которых не указана в пункте 1 Приказа Министерства экономического развития РФ от 12 мая 2011 г. N 217; - б) в случае, если аукцион признан несостоявшимся и государственный заказчик в соответствии с порядком, предусмотренным Законом, размещает заказ у единственного поставщика; в) в случае, если в заявках на участие в аукционе не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения. |
| 19. | Участники размещения заказа | В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. |
| 20. | Обязательные требования к участникам размещения заказа | - Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям: - соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом аукциона; - непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - - неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. |
| 21. | Дополнительные требования к участникам размещения заказов, установленные заказчиком, уполномоченным органом в соответствии с частью 2 статьи 11 Закона | - Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |
| 22. | Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе | Для участия в аукционе участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Участие в аукционе возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный документацией об аукционе. |
| 23. | Документы, входящие в состав 1-ой части заявки на участие в аукционе | Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на поставку товара конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак; - указание (декларирование) страны происхождения поставляемого товара (для каждого наименования товара) и данные документа, подтверждающего страну происхождения товара, при наличии такого документа. Участник размещения заказа несет ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара. В соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития РФ от 12.05.2011 № 217 в случае, если участником размещения заказа не указана страна происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении первых частей заявок на участие в открытом аукционе такой участник не допускается комиссией к участию в аукционе в электронной форме. |
| 24. | Документы, входящие в состав 2-ой части заявки на участие в аукционе | Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 94-ФЗ), в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона: - не требуется; 3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 25. | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | 10 ноября 2011 года до 09 час. 00 мин. (время местное) |
| 26. | Дата окончания срока рассмотрения заявок первых частей заявок на участие в аукционе | 15 ноября 2011 года |
| 27. | Дата проведения аукциона | 18 ноября 2011 года. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки. |
| 28. | Сведения о возможности изменить предусмотренное контрактом количество товаров, работ, услуг в соответствии с частью 6 статьи 9 Федерального закона №94-ФЗ | Не предусмотрено. |
| 29. | Сведения о возможности увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с частью 6.5 статьи 9 Федерального закона №94-ФЗ | Не предусмотрено. |
| 30. | Проект муниципального контракта | Проект муниципального контракта открытого аукциона в электронной форме приложен к документации об аукционе. Срок подписания контракта: не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее чем через 20 дней с даты подписания протокола аукциона. |
| 31. | Обоснование цены контракта | Приложение №2 |

Примечание:

1. Все указания в настоящем разделе на товарные знаки читать со словами «или эквивалент».

Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования медицинского – автоматический рефкератометр  URK-700 (или эквивалент) – 1 единица, монитор фетальный FC 700 Bionet (или эквивалент) в количестве 1 единицы, 3- канальный электрокардиограф Gardiofax ECG-1150 (или эквивалент) в количестве 3 единиц  для муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница № 3».

|  | Требуемый показатель технической или функциональной характеристики | Значение технической или функциональной характеристики | Еди ница изм- я |
| --- | --- | --- | --- |
| Автоматический рефкератометр URK-700, или эквивалент | Авторефкератометр обеспечивает измерение данных кератометрии по переферии, диаметра зрачка, роговицы или радужки глаза (Сведения о российском ТЗ не имеется) или эквивалент | наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | наличие |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | наличие |  |
|  | Диапазон измерения Sph, в диапазоне не уже Cyl, не менее Axis, не менее | -25D....+22D ±10D 1... 180° |  |
|  | Шаг измерения, не более | 0,12D/0.25D |  |
|  | Вертексное расстояние, не менее | 0,10,12,13.5,15, | мм |
|  | Минимальный диаметр зрачка, не более | 2 | мм |
|  | Радиус кривизны, диапазон не уже | 5-11.0, шаг 0.01 | мм |
|  | Роговичная рефракция, диапазон не уже | 33D....67.5D |  |
|  | Роговичный астигматизм, диапазон не уже | 0....±12D |  |
|  | Ось цилиндра, не менее | 1. ..180°, шаг 1 | град |
|  | Время одного измерения, не более | 0,07 | сек |
|  | Наведение программа «фокус контроль» | наличие |  |
|  | Измерение РЦ, в пределах, не более | 10...85 | мм |
|  | Фиксационная мишень, изображение дерева | наличие |  |
|  | Монитор LCD цветной, не более | 5.6 | дюйм |
|  | Принтер термопечать | наличие |  |
|  | Вес, не более | 20 | кг |
|  | Габаритные размеры, не более | 254*480*475 | мм |
|  | Интерфейс RS-232 | соответствует |  |
|  | Заводская упаковка, обеспечивающая сохранность доставки до заказчика | наличие |  |

| Монитор фетальный FC 700 Bionet или эквивалент | Параметр | Требование технического задания |
| --- | --- | --- |
|  | Область применения в медицинской практике: Акушерство. Возрастная категория пациентов: взрослые. | Наличие |
|  | Монитор предназначен для измерения маточного сокращения и эмбрионального сердечного ритма и двигательной активности одного плода | Наличие |
|  | Основные функциональные требования, технические характеристики: |  |
|  | Автоматическое исключение артефактов и шумов из допплеровского сигнала ЧСС плода | наличие |
|  | Одновременный автоматический расчет и анализ параметров КТГ плода в режиме реального времени | наличие |
|  | Вывод на печать: |  |
|  | базальная частота за последние 10 мин мониторинга | наличие |
|  | число акцелераций | наличие |
|  | число децелераций | наличие |
|  | поздние децелерации | наличие |
|  | ранние децелерации | наличие |
|  | вариабельные децелерации | наличие |
|  | вывод о наличие тахикардии | наличие |
|  | вывод о наличие брадикардии | наличие |
|  | вывод на печать промежуточного отчета о состоянии плода каждые 10 минут | наличие |
|  | вывод на печать окончательного (финального) отчета о состоянии плода по окончании обследования | наличие |
|  | Автоматическая регистрация времени проведения сеанса. | наличие |
|  | Возможность отключения автоматического расчета КТГ | наличие |
|  | Руссифицированный автоматический расчет параметров КТГ | наличие |
|  | Технические данные |  |
|  | Дисплей | 7-сегментный, 2 канала (пульс плода, UC) |
|  | Датчик допплера | наличие |
|  | TOCO датчик | наличие |
|  | Маркер событий | наличие |
|  | Звук | звук с контролем громкости ( 8 уровней громкости) |
|  | Шкала сердцебиений плода: | наличие |
|  | Ширина шкалы сердцебиений плода,см | 8см. |
|  | Цена деления шкалы сердцебиений плода, уд/мин/см | 20уд/мин/см |
|  | Ультразвуковая частота | 1,0 МГц |
|  | Ультразвуковая мощность | <10мВт/см2 |
|  | Диапазон измерений | 50-240 уд\мин. |
|  | Точность измерения пульса | 1 уд\мин при нормальном пульсе |
|  | Автокорреляция пульса | Наличие |
|  | Шкала сократительной активности матки: | наличие |
|  | Ширина шкалы сократительной активности матки, см | 4см. |
|  | Цена деления шкалы сократительной активности матки, отн.ед/см | 25отн.ед/см |
|  | Диапазон измерений | 0-99 единиц |
|  | Возможное отклонение показателя | 0-0,5 Гц |
|  | Канал регистрации двигательной активности плода | наличие |
|  | в автоматическом режиме (актограмма) | наличие |
|  | с помощью маркера событий | наличие |
|  | Сигнал тревоги | верхнее\нижнее значение ЧСС плодов, отсоединение датчиков, отключение электропитания |
|  | Non-stress-test | наличие |
|  | Скорость печати | 1,2,3 см в мин |
|  | Период авто печати | 0,10, 20,30,40,50,60мин. |
|  | Бумага | формат А4 |
|  | Возможность использования факсовой бумаги, автоматическое нанесение сетки при печати | наличие |
|  | Детальная аннотация к записям | наличие |
|  | Энергообеспечение | 100~240В, 50-60Гц |
|  | Вес | 2,9 кг |
|  | Создание центральной системы мониторинга беспроводная или проводная версии | возможность |
|  | Подключение фетального монитора к персональному компьютеру - программное обеспечение | возможность |
|  | Условия эксплуатации | 10-40 град, влажность 30-85% |
|  | Дополнительные требования к товару: |  |
|  | -Ультразвуковые и ТОСО датчики – водостойкие | Наличие |
|  | -Наличие ручки для переноски монитора | Наличие |
|  | -Наличие встроенного интерфейса для обновления программного обеспечения. | Наличие |
|  | Ресурс работы – минимум 5 лет | Наличие |
|  | Комплектация |  |
|  | Датчик доплера US для монитора | 1 шт. |
|  | Датчик TOCO для монитора | 1 шт. |
|  | Бумага для устройства регистрации данных | 1 шт. |
|  | Маркер событий, | 1 шт. |
|  | Гель для УЗ исследований | 1 шт. |
|  | Ремень для датчика | 3 шт. |
|  | Кабель блока питания | 1 шт. |
|  | Блок питания для монитора | 1 шт. |
|  | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
|  | Тележка с корзиной | опция |
|  | Документы: |  |
|  | Сертификат соответствия | наличие |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие |
|  | Cанитарно-эпидемиологическое заключение | наличие |

| № | Параметр | Требуемое значение | Значение параметра оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрокардиограф 3-канальный Cardiofax ECG-1150, или эквивалент |  |  |  |  |
| 1. Особенности дизайна |  |  |  |  |
| 1.1. | Компактный, легкий, удобный для переноски |  | Наличие |  |
| 1.2. | Дисплей | Монохромный, ЖК | Наличие |  |
| 1.3. | Одновременное отображение на дисплее 12 каналов ЭКГ |  | Наличие |  |
| 1.4. | Акустический контроль записи ЭКГ |  | Наличие |  |
| 1.5. | Встроенный термопринтер |  | Наличие |  |
| 1.6. | Запись по 3 каналам |  | Наличие |  |
| 1.7. | Клавиатура | Цифровая – ввод данных пациента, даты | Наличие |  |
| 1.8. | Режим работы | От сети и аккумулятора | Наличие |  |
| 1.9. | Время работы от аккумулятора | Более 120 минут | Наличие |  |
| 1.10. | Внутренняя память | на 40 ЭКГ | Наличие |  |
| 1.13. | Возможность расширения памяти до 3000 ЭКГ | Требуется опциональная карта памяти | Опция |  |
| 1.14. | Передача данных на ПК | Использование SD-карты (опция), USB, LAN | Наличие |  |
| 2. Регистрация ЭКГ |  |  |  |  |
| 2.1. | Защита от дефибрилляции |  | Наличие |  |
| 2.2. | Число одновременно регистрируемых отведений ЭКГ | 12 | Наличие |  |
| 2.3. | Стандартная чувствительность | 10 мм/мВ±2% | Наличие |  |
| 2.4. | Допустимое отклонение для электрода | Не менее ± 500 мОм | Наличие |  |
| 2.5. | Входное сопротивление | Не менее10 мОм | Наличие |  |
| 2.6. | Частотная характеристика 0,05 – 150 Гц | Не менее 3 дБ | Наличие |  |
| 3. Обработка сигнала |  |  |  |  |
| 3.1. | Частота дискретизации | 500 Гц | Наличие |  |
| 3.2. | Входной блок | 8000 Гц | Наличие |  |
| 3.3. | Сетевой фильтр | 50/60 Гц | Наличие |  |
| 3.4. | Постоянная времени | Не менее 3,2 сек | Наличие |  |
| 3.5. | Фильтр низких частот | 75, 100, 150 Гц | Наличие |  |
| 3.6. | Определение отсоединения электрода |  | Наличие |  |
| 3.7. | ЭМГ-фильтр | 25, 35 Гц | Наличие |  |
| 3.8. | Определение высокочастотного шума |  | Наличие |  |
| 4. Дисплей |  |  |  |  |
| 4.1. | Монохромный с CCFT –подсветкой |  | Наличие |  |
| 4.2. | Размер по диагонали | 4,8 дюйма | Наличие |  |
| 4.3. | Разрешение | 320х240 точек | Наличие |  |
| 4.4. | Отображаемые данные | 12 отведений ЭКГ, информация о пациенте, установки записи, ЧСС, сообщение об ошибках, отсоединение электродов, высокочастотный шум | Наличие |  |
| 4.5. | Отображение отведений | По 2,8 сек | Наличие |  |
| 5. Регистратор |  |  |  |  |
| 5.1. | Печатающее устройство | Термоголовка с высоким разрешением | Наличие |  |
| 5.2. | Плотность печати | 200 т/дюйм (8 точек/мм) | Наличие |  |
| 5.3. | Ширина бумаги | 63 мм | Наличие |  |
| 5.4. | Ширина печати | 56 мм | Наличие |  |
| 5.5. | Число каналов | 1,2,3 | Наличие |  |
| 5.6. | Скорость движения бумаги | 25, 50 мм/сек | Наличие |  |
| 5.7. | Чувствительность | 5, 10, 20 мм/мВ | Наличие |  |
| 5.8. | Автоматическое уменьшение чувствительности до 2,5 или 1,25 мм/мВ при высокой амплитуде ЭКГ-сигнала |  | Наличие |  |
| 5.9. | Печатаемые данные | Тип программы, версия, дата, время, скорость движения бумаги, чувствительность, название отведения, фильтры, название больницы, информация о пациенте (номер, имя, пол, возраст), отметки времени и событий, отсоединение электродов, шум | Наличие |  |
| 5.10. | Механический шум | 48 дБ или меньше при скорости движения бумаги 25 мм/сек | Наличие |  |
| 5.11. | Тип бумаги | Z-образно сложенная, рулоны 63 мм | Наличие |  |
| 6. Анализ ЭКГ |  |  |  |  |
| 6.1. | Программа интерпретации | ECAPS 12 C | Наличие |  |
| 6.2. | Возраст пациента | От 3 лет | Наличие |  |
| 6.3. | Время анализа | 5 секунд | Наличие |  |
| 6.4. | Число определяемых событий | Около 200 | Наличие |  |
| 6.5. | Число автоматических заключений | 5 | Наличие |  |
| 7. Габариты и вес |  |  |  |  |
| 7.1. | Габариты | 280х50х216 мм | Наличие |  |
| 7.2. | Вес прибора | 1,5 кг±10% (без аккумулятора и бумаги) | Наличие |  |
| 7.3. | Вес аккумулятора | 0,4 кг | Наличие |  |
| 8. Интерфейс |  |  |  |  |
| 8.1. | Объединение вход/выход в 1 порт |  |  | Наличие |
| 8.2. | Порт USB | 1 порт (для USB-LAN или RS232С) |  | Наличие |
| 8.3. | Разъем для карты памяти |  |  | Наличие |
| 9. Вход/выход сигнала |  |  |  |  |
| 9.1. | Входящий сигнал | 10 мм/0,5 В±0,5% | Наличие |  |
| 9.2. | Входное сопротивление | Не менее 100 кОм | Наличие |  |
| 9.3. | Исходящий сигнал | 1 мВ/0,5В±5% | Наличие |  |
| 9.4. | Сопротивление на выходе | Не более 100 Ом | Наличие |  |
| 10. Питание |  |  |  |  |
| 10.1. | Напряжение линии электропередачи | 110 – 127 В, 220 – 240 В±10%, 50/60 Гц | Наличие |  |
| 10.2. | Мощность входного сигнала | 45 ВА | Наличие |  |
| 10.3. | Потребляемая мощность | Не более 45 Вт | Наличие |  |
| 10.4. | Встроенный аккумулятор | SB-901D, NiMH, перезаряжаемый | Наличие |  |
| 10.5. | Напряжение | 12 В | Наличие |  |
| 10.6. | Текущее потребление | Не более 6 А | Наличие |  |
| 10.7. | Время работы при полностью заряженном аккумуляторе | Более 120 минут | Наличие |  |
| 10.8. | Время зарядки аккумулятора | 6 часов | Наличие |  |
| 11. Внешние условия эксплуатации |  |  |  |  |
| Основной блок |  |  |  |  |
| 11.1. | Рабочая температура | 5…40° | Наличие |  |
| 11.2. | Рабочая влажность | 25 – 95% | Наличие |  |
| 11.3. | Температура хранения | -20…65° | Наличие |  |
| 11.4. | Влажность хранения | 10 – 95% | Наличие |  |
| 11.5. | Атмосферное давление | 700 – 1060 гПа | Наличие |  |
| Аккумулятор |  |  |  |  |
| 11.6. | Рабочая влажность | 20 – 85% | Наличие |  |
| 11.7. | Длительность и температура хранения | До 30 дней: -20…50° До 90 дней: -20…40° До 1 года: -20…30° | Наличие |  |
| 11.8. | Влажность хранения | 10 – 85% | Наличие |  |
| Бумага |  |  |  |  |
| 11.9. | Рабочая влажность | 25 – 80% | Наличие |  |
| 11.10. | Температура хранения | -20…50° | Наличие |  |
| 11.11. | Влажность хранения | 10 – 90% | Наличие |  |
| 12. Безопасность |  |  |  |  |
| 12.1. | Стандарт безопасности | IEC 60601-1 (1988), IEC 60601 Amendment 1 (1991), IEC 60601 Amendment 2 (1995), IEC 60601-2-25 (1993), IEC 60601-2-25 Amendment 1 (1999) | Наличие |  |
| 12.2. | Тип защиты от электрошока | Класс 1 | Наличие |  |
| 12.3. | Степень защиты от электрошока | CF (при использовании кабеля BJ-901D, BJ-902D, BA-901D) | Наличие |  |
| 12.4. | Степень защиты от проникновения воды | IPXO (обычный уровень) | Наличие |  |
| 13. Стандартные принадлежности |  |  |  |  |
| 13.1. | Блок ЭКГ включая батарею | 1 | Наличие |  |
| 13.2. | Кабель пациента | 1 | Наличие |  |
| 13.3. | Электроды на конечности | 4 | Наличие |  |
| 13.4. | Электроды грудные | 6 | Наличие |  |
| 13.5. | Бумага | 1 пачка | Наличие |  |
| 13.6. | Очиститель термоголовки | 1 | Наличие |  |
| 13.7. | Ограничительный зажим | 1 | Наличие |  |
| 13.8. | Установочный штифт | 2 | Наличие |  |
| 14. Дополнительные принадлежности |  |  |  |  |
| 14.1. | ПО DMS (для архивирования и просмотра данных ЭКГ на ПК) |  | Опция |  |
| 14.2. | Тележка KD-104E |  | Опция |  |

Требования к товару:

В соответствии с техническими характеристиками.

Требования к упаковке товара: товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с условиями и требованиями торгового оборота. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара от повреждений при перевозке его смешанным видом транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути, а также длительного хранения.

Требования к сроку предоставления гарантий качества товара производителя и поставщика, работ, услуг:

Гарантийный срок на товар (оборудование) устанавливается в течение срока, установленного его производителем, с учетом срока, установленного Поставщиком, в объеме, предусмотренном производителем, и составляет не менее 24 месяцев.

Поставщик предоставляет на товар (оборудование) свою гарантию дополнительно к гарантии производителя в течение 24 месяцев в сертифицированном сервисном центре с даты подписания Сторонами акта приема-передачи, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром (оборудованием). Гарантия Поставщика распространяется также на монтаж, наладку товара (оборудования).

Требования к объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг: в период гарантийного срока Поставщик обязуется бесплатно проводить необходимый ремонт, устранять недостатки товара в соответствии с требованием действующего законодательства РФ. Поставщик несёт ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока.

Обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены: Все обязательства по контракту должны быть обеспечены.

Условия поставки товара, работ, услуг: В соответствии с условиями муниципального контракта. Поставщик осуществляет поставку, монтаж, пуско-наладку, обучение персонала.

Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: Страна происхождения любая.

Примечание:

1. Все указания в настоящем разделе на товарные знаки читать со словами «или эквивалент».

Приложение №2

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:

маркетинговое исследование рынка медицинского оборудования (автоматический рефкератометр  URK-700, монитор фетальный FC 700 Bionet, 3- канальный электрокардиограф Gardiofax ECG-1150)

| Наименование | Кол-во | ООО ВиТоК-Н | ООО Клиника ГрандМед Сервис | ООО Инвест Кредит Сервис | ООО «Эрцгамма» | ООО Панорама | ООО Алтай ЛабДиагностика | ООО Дельрус - А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автоматический рефкератометр URK-700, | 1 | 240750,0 | 233200,00 | 235000,0 | 230750,00 |  |  |  |
| Фетальный монитор Bionet FC700 | 1 | 102000,0 |  | 67600,0 | 60900,00 |  |  |  |
| Электрокардиограф 3-канальный Cardiofax ECG-1150 | 3 |  |  |  |  | 80000,00 | 77000,00 | 72000,00 |

Рекомендуемая начальная (максимальная) цена  контракта:

Автоматический рефкератометр   URK-700 (1 единица) – 234925,00 рублей

Фетальный монитор Bionet FC700  (1 единица)  – 76834,00 рублей

Электрокардиограф 3-канальный Cardiofax ECG-1150 (3 единицы) – 229000,00 рублей

540759,00 (Пятьсот сорок тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей.

Для формирования начальной (максимальной) цены использовались средние цены.

Используемые источники информации:

ООО «Эрцгамма» - : 656056 г.Барнаул, ул.Гоголя, 28

т./ф.: (3852)-66-71-29, т.24-25-40

- E-mail: ertsgamma@ab.ru;  pasikov@ab.ru

ООО «ВиТоК-Н» - 	юридический адрес: 649002, г.Горно-Алтайск, ул. Ленинградская, 9;

фактический адрес:Россия, 656056, г. Барнаул, ул.Луговая д. 3

Тел./факс: (3852) 63-22-34, 63-17-73

ООО Инвест Кредит Сервис - 656056, г.Барнаул, ул.Луговая, 3,

тел: (3852) 35-46-08,факс: (3852) 35-45-59

Е-maii:  ikservic@yandex.ru  ИНН 2225071043

ООО Клиника ГрандМед Сервис – 656023, г. Барнаул, ул. А.Петрова, дом 264

ООО «Дельрус – А»  - 656067, г.Барнаул, ул.Балтийская, 8  тел: (3852) 453-169, 453-170

ООО «Панора»  - 659000, Алтайский край, с. Павловск, Погожина 3г

Тел: (38581)289-52, факс 289-53

ИНН 2261008128/КПП 226101001

ООО Алтай ЛабДиагностика – 656056,  г.Барнаул, ул. Ползунова, 26 оф.41

тел: (3852) 24-09-57

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

(ПРОЕКТ)

г. Рубцовск					                   от «___» _______________ 2011 г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 3», в лице главного врача Брагина Владимира Андреевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________________ в лице директора _____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», являющееся победителем  в проведении открытого аукциона в электронной форме на  поставку оборудования медицинского, предназначенного для обеспечения диагностики состояния беременных женщин и обеспечения оказания медицинской  помощи для МБУЗ «Городская больница № 3»  в соответствии с протоколом     № _______   от _____________  2011 года, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель»  принимает на себя обязательства на поставку медицинского оборудования в соответствии приложением №1,2 , являющимся неотъемлемой частью контракта.

1.2. Настоящий контракт составлен на основании протокола №    от ______________ 2011 г. заседания комиссии по размещению муниципального заказа Администрации города Рубцовска Алтайского края.

2. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ТОВАРА

2.1. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, а также к осуществлению монтажа и наладки товара:

Гарантийный срок на товар (оборудование) устанавливается в течение срока, установленного его производителем, с учетом срока, установленного Поставщиком, в объеме, предусмотренном производителем, и составляет (_________________).

Поставщик предоставляет на товар (оборудование) свою гарантию дополнительно к гарантии производителя в течение (________) в сертифицированном сервисном центре с даты подписания Сторонами акта приема-передачи, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром (оборудованием). Гарантия Поставщика распространяется также на монтаж, наладку товара (оборудования).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. «Заказчик»:

а) поручает «Исполнителю» поставку оборудования: _________________ _________________________________________________________ для МБУЗ «Городская больница № 3» в соответствии с условиями, определяемыми настоящим контрактом и предложением «Исполнителя», указанного в заявке.

б) в случае  полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине «Исполнителя» вправе требовать у него соответствующего возмещения;

в) осуществляет контроль за исполнением настоящего контракта.

3.2. «Исполнитель»:

а) обязуется поставить оборудование медицинское: ____________________________ ___________________________________________________________________________  на общую сумму__________________________ для МБУЗ «Городская больница № 3» в следующих количествах  и на условиях предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.

б) получать консультации у «Заказчика» по вопросам выполнения настоящего контракта;

в) вправе получать оплату за поставленный товар от Заказчика;

г) в случае  полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине «Заказчика»  вправе требовать у него соответствующего возмещения.

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ.

4.1. Поставка осуществляется в течение 30 календарных дней после подписания муниципального контракта.

4.2. В цену товара должны быть включены все необходимые расходы, в том числе перевозка, погрузочно-разгрузочные работы, в том числе в складе получателя, монтаж, пуско-наладка товара, обучение персонала на рабочем месте, уплата таможенных пошлин налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с поставкой товара.

4.3. Заводская упаковка, обеспечивающая сохранность доставки до заказчика, обязательно наличие инструкции на русском  языке.

4.4. Приемка товара  по количеству и качеству осуществляется представителем учреждения, в которое осуществляется поставка в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Поставщик несет полную ответственность за действие или бездействие привлекаемых им по настоящему контракту третьих лиц.

4.6. При поставке товара Поставщик также обязан предоставить сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, регистрационное удостоверение, паспорт на изделие и  инструкция по эксплуатации на русском языке. Поставщик должен представить с товаром документ, подтверждающий гарантию Поставщика, и документ, подтверждающий гарантию производителя на товар.

4.7. В течение 3-х календарных дней со дня заключения  муниципального контракта Поставщик должен  предоставить контактному лицу Заказчика нотариально заверенную копию лицензии Поставщика или привлекаемого им третьего лица на техническое обслуживание медицинского оборудования  в течение установленного гарантийного срока.

4.8. Товар принимается в день поставки по товарно-транспортной накладной.

5. ЦЕНА  КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

5.1. Цена на поставляемый товар определена в соответствии  с протоколом №    от ____________ 2011 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа Администрации города Рубцовска Алтайского края. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом количества товаров. Цена контракта составляет _________ (_______________________) рублей.

5.2. Платежи по настоящему контракту осуществляются в российских рублях, по безналичному расчету.

5.3. Оплата за товар по муниципальному заказу производится муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Городская больница № 3» путем  перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя». Оплата производится счет средств РОДОВЫХ СЕРТИФИКАТОВ в течение 6 месяцев с момента подписания акта приемки оборудования.

Основанием для предъявления счета является акт  приемки товара по количеству и качеству установленной формы.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При нарушении срока исполнения обязательств по контракту Исполнитель уплачивает по требованию Заказчика неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования  Центрального Банка России, действующей на день ее уплаты, за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств, от суммы контракта.

6.2. В случае нарушения сроков оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

6.3.Заказчик освобождается от ответственности за просрочку оплаты выполненных работ в случае, если просрочка произошла вследствие недостаточного и несвоевременного бюджетного финансирования.

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от обязанности исполнить свои обязательства, вытекающие из настоящего контракта.

6.5. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает Стороны от ответственности за ненадлежащее исполнение либо неисполнение условий контракта.

6.6. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.7. В случае не устранения Поставщиком в течение установленных в настоящем контракте сроков выявленных нарушений условий контракта, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от стоимости поставленного некачественного товара (недопоставленного товара).

6.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

7.1. В  случае нарушения любой из сторон условий настоящего контракта, другая сторона вправе предъявить претензию. Сторона, получившая претензию, обязана в 10-дневный срок рассмотреть претензию и дать ответ. Споры сторон, которые не удалось урегулировать  в претензионном порядке, разрешаются  в соответствии с законодательством в арбитражном суде Алтайского края.

8.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И  ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Настоящий контракт может быть изменен или расторгнут по взаимному соглашению сторон, оформленному в письменном виде, при этом любые изменения или дополнения к контракту, оформленные надлежащим образом, становятся неотъемлемой его частью.

8.3. Сторона, получившая от другой стороны письменное предложение о внесении изменений (дополнений) в контракт, обязуется дать ответ по существу предложений не позднее 10-и дней с момента их получения.

8.4. Во всем, что прямо не предусмотрено Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.5. Настоящий контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

9.ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное и полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если докажут что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя было предвидеть или избежать, включая войну, эпидемии, блокаду, стихийные бедствия и т.п., если названные обстоятельства явились непосредственной причиной невыполнения обязательств по данному контракту.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств  по контракту, должна немедленно известить другую сторону о наступлении (прекращении) действий обстоятельств непреодолимой силы, препятствующий исполнению обязательств по контракту.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 1 (одного) месяца и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством РФ.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»						 «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Приложение №1

к Муниципальному контракту

от    «__» ________ 2011г.  № ______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования медицинского – автоматический рефкератометр  URK-700 (или эквивалент) – 1 единица, монитор фетальный FC 700 Bionet (или эквивалент) в количестве 1 единицы, 3- канальный электрокардиограф Gardiofax ECG-1150 (или эквивалент) в количестве 3 единиц  для муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница № 3».

|  | Требуемый показатель технической или функциональной характеристики | Значение технической или функциональной характеристики | Еди ница изм- я |
| --- | --- | --- | --- |
| Автоматический рефкератометр URK-700, или эквивалент | Авторефкератометр обеспечивает измерение данных кератометрии по переферии, диаметра зрачка, роговицы или радужки глаза (Сведения о российском ТЗ не имеется) или эквивалент |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России |  |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России |  |  |
|  | Диапазон измерения Sph, в диапазоне не уже Cyl, не менее Axis, не менее |  |  |
|  | Шаг измерения, не более |  |  |
|  | Вертексное расстояние, не менее |  | мм |
|  | Минимальный диаметр зрачка, не более |  | мм |
|  | Радиус кривизны, диапазон не уже |  | мм |
|  | Роговичная рефракция, диапазон не уже |  |  |
|  | Роговичный астигматизм, диапазон не уже |  |  |
|  | Ось цилиндра, не менее |  | град |
|  | Время одного измерения, не более |  | сек |
|  | Наведение программа «фокус контроль» |  |  |
|  | Измерение РЦ, в пределах, не более |  | мм |
|  | Фиксационная мишень, изображение дерева |  |  |
|  | Монитор LCD цветной, не более |  | дюйм |
|  | Принтер термопечать |  |  |
|  | Вес, не более |  | кг |
|  | Габаритные размеры, не более |  | мм |
|  | Интерфейс RS-232 |  |  |
|  | Заводская упаковка, обеспечивающая сохранность доставки до заказчика |  |  |

Требования к товару:

Требования к упаковке товара: товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с условиями и требованиями торгового оборота. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара от повреждений при перевозке его смешанным видом транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути, а также длительного хранения.

Требования к сроку предоставления гарантий качества товара производителя и поставщика, работ, услуг:

Гарантийный срок на товар (оборудование) устанавливается в течение срока, установленного его производителем, с учетом срока, установленного Поставщиком, в объеме, предусмотренном производителем, и составляет не менее 24 месяцев.

Поставщик предоставляет на товар (оборудование) свою гарантию дополнительно к гарантии производителя в течение 24 месяцев в сертифицированном сервисном центре с даты подписания Сторонами акта приема-передачи, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром (оборудованием). Гарантия Поставщика распространяется также на монтаж, наладку товара (оборудования).

Требования к объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг: в период гарантийного срока Поставщик обязуется бесплатно проводить необходимый ремонт, устранять недостатки товара в соответствии с требованием действующего законодательства РФ. Поставщик несёт ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока.

Обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены: Все обязательства по контракту должны быть обеспечены.

Условия поставки товара, работ, услуг: В соответствии с условиями муниципального контракта. Поставщик осуществляет поставку, монтаж, пуско-наладку, обучение персонала.

Приложение  № 2

к Муниципальному контракту

от    «__» ________ 2011г.  № ______

СПЕЦИФИКАЦИЯ

поставляемого товара

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Страна производитель | Количество | Цена, в т.ч. НДС, руб. | Сумма, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматический рефкератометр (__________) | ед. |  | 1 |  |  |
| 2 | Фетальный монитор (__________) | ед. |  | 1 |  |  |
| 3 | Электрокардиограф 3-канальный (__________) | ед. |  | 3 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

Итого: _______ (_____________________________) рублей 00 копеек