ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК  № 1

1.Заказчик: Полное наименование: МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1», 658213, г. Рубцовск, ул. Дзержинского 15.

Адрес электронной почты: uksm@bk.ru.

2.Источник финансирования заказа: Муниципальный (местный) бюджет.

3.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование работ | Ед.измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт помещений второго этажа МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1», согласно технического задания и дефектной ведомости | Шт. | 1 |

4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости):  не менее 3-х лет.

Все работы Исполнитель выполняет  «под ключ» и несёт полную ответственность за качество используемых материалов и выполненных работ при производстве ремонта в течение гарантийного срока.

Используемые материалы должны быть новыми  (не бывшими в употреблении), отвечающих современным требованиям по качеству и безопасности.

5.Место выполнения работ, место оказания услуг:

МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1», Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Дзержинского 15.

6.Сроки выполнения работ:  до  20.12.2010.

7. Особые условия: ремонт будет производится в эксплуатируемом здании, по согласованию с администрацией МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1»  выполнение работ в выходные дни и вечернее время.

7.Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

в цену работ должны быть включены все необходимые расходы, в том числе перевозка, доставка, погрузо-разгрузочные работы, монтаж, пуско-наладочные работы, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с выполнением работ.

8.Максимальная цена контракта:  350 000,00 рублей (Триста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу: 658200 г.Рубцовск, проспект Ленина, 117, в рабочие дни с 8час 00 мин до 12 час 00 мин и с 13 час 00 мин до 16 час 00 мин (время местное) до даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: 10 ноября 2010г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: 19 ноября 2010г.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Контактное лицо по приему заявок: Борисов Егор Николаевич

Тел.  (385-57) 4-32-70. Адрес: 658200 г. Рубцовск, проспект Ленина, 117, кабинет №27

Адрес электронной почты: uksm@bk.ru

11. Срок и условия оплаты товара:

Безналичный расчет в срок до 31 декабря 2010 года по мере поступления бюджетных средств.

12. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

13. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения государственного или муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

Кому ______________

«__»________ ____г.

№________________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок, _________________  (наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты,

готово осуществить поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), в следующем порядке, а именно:

1.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

2.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

3.Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг.

4.Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5.Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Также выражаем свое согласие исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Подпись уполномоченного лица                                                                                     __________

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Требования к количественным и качественным характеристикам выполняемых работ; требования соответствия выполняемых работ требованиям ГОСТ, наличия санитарно-эпидемиологических экспертиз, заключения, регистрации в органах исполнительной власти, а также иные требования к выполнению работ:

1.1. Выполняемые работы должны быть выполнены в объеме, предусмотренным настоящим извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме, при этом подрядчик несет ответственность за технику безопасности и охрану труда своих работников, противопожарную безопасность, электробезопасность.

1.2. Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях действующих учреждений, что требует согласования порядка выполнения работ и соблюдения правил охраны окружающей среды. Обязательно соблюдение персоналом подрядчика правил и требований, установленных в учреждении.

1.3. Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.

1.4. Производить поставку материалов на объект только по согласованию с Заказчиком в количестве, необходимом для обеспечения работы одной смены.

1.5. Все работы должны выполняться персоналом, имеющим надлежащую квалификацию.

1.6. Интенсивность выполнения работ - продолжительность рабочего дня - не менее 8 часов, при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели возможно по согласованию с Заказчиком.

1.7. С заказчиком согласовывается место расположения блоков управления, электрической распределительной и регулирующей аппаратуры.

1.8. Особо шумные и пыльные работы проводятся после согласования с Заказчиком в выходные дни или в будние дни после 18 часов с обязательным проведением обеспыливания и ограждением рабочей зоны.

1.9. Экологические мероприятия должны осуществляться в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

1.10. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работы, в согласованные сроки.

1.11. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

Безопасность выполнения работ и безопасность результатов работ должна соответствовать требованиям СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2003г. № 44 «О введение в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1178-02.

При проведении пожароопасных работ на объекте  необходимо   руководствоваться «Правилами ПБ в РФ».

Мероприятия по охране труда - охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и  предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на  всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии. Наличие плана мероприятий по учреждению.

1.12. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, не бывшими в употреблении..

1.13. Порядок сдачи и приемки результатов работ

Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан предоставлять информацию о ходе выполнения работ. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ по каждому этапу и работы в целом, осуществляется Заказчиком в соответствии со сроками выполнения работ.

1.14. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ

Заказчику передаются сертификаты на материалы, оборудование.

Дефектная ведомость на ремонт помещений второго этажа.

| № пп | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| Стены |  |  |  |
| 1 | Разборка: стен кирпичных | 1 м3 | 2,2 |
| 2 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 2,29 |
| 3 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,18 |
| 4 | Шпатлевка : стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,95 |
| 5 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 2,95 |
| Потолки |  |  |  |
| 6 | Очистка вручную поверхности потолков от набела | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,98 |
| 7 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 0,98 |
| 8 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков при толщине намета до: 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,98 |
| 9 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,98 |
| Полы |  |  |  |
| 10 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 1,11 |
| 11 | Устройство покрытий из: плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 0,511 |
| 12 | Простая окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,511 |
| 13 | Устройство покрытий из линолеума поливинилхлоридного на теплоизолирующей подоснове насухо: со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,55 |
| 14 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 1,11 |
| Проемы |  |  |  |
| 15 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,195 |
| 16 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,16 |
| 17 | Блоки дверные филенчатые однопольные с полотном глухим ДГ 21-9 пл.1,8м2, ДГ 21-10 пл.2,01м2 | м2 | 15,96 |
| Разные работы |  |  |  |
| 18 | ПОГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | ЗА Т ГРУЗА | 20 |
| 19 | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ КЛАСС ГРУЗА 2 | 1 т | 20 |
| Раздел 2. Оконные проемы |  |  |  |
| 20 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,165 |
| 21 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проёмов | 0,165 |
| 22 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. | 100 м п. | 0,11 |
| 23 | Доски подоконные ПВХ | м | 11 |

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №___

| г. Рубцовск | «___» ____________ 2010 г. |
| --- | --- |

МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1», в лице директора Витухиной Светланы Анатольевны, действующей на основании Устава,  именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  с одной стороны, и, _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, по результатам протокола рассмотрения и оценок запроса котировок №___от __,  заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по текущему ремонту _____________________________________ «Объект») в точном соответствии с  дефектной ведомостью и техническим заданием согласно извещения о запросе котировок и в сроки, указанные в настоящем Контракте.

1.2. Подрядчик обязуется на свой риск собственными силами выполнить текущий ремонт Объекта в соответствии с условиями настоящего контракта, дефектной ведомости и технического задания. Работы будут производится в эксплуатируемом здании, выполнение работ возможно по согласованию с директором в выходные дни и вечернее время.

1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые  условия для выполнения работ по настоящему Контракту, организовать приемку их результата и оплатить в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.4. Используемые при выполнении работ материалы должны иметь сертификаты соответствия, которые после окончания работ должны быть переданы Заказчику.

1.5. Начало выполнения работ - ________________ г. Работы должны быть выполнены не позднее 20.12.2010 г.

1.6. Датой окончания работ по настоящему контракту является дата подписания обеими сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2, КС-3) на объекте.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Качественно выполнить Работы в объеме и в сроки, предусмотренные  настоящим Контрактом,  с соблюдением действующих норм и правил выполнения работ, технических условии и сдать работы  Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.

2.1.2. Обеспечить объект необходимыми материалами, оборудованием и механизмами, а также осуществить их приемку, доставку, складирование и охрану за свой счет.

2.1.3. Обеспечить  во время производства работ мероприятия по технике безопасности согласно СНиП 2.01.02-85, охране окружающей среды согласно СанПиН 2.2.2.542-96, а также сохранности материалов и оборудования до подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ на объекте. Нести ответственность за технику безопасности, промсанитарию и противопожарные мероприятия на объекте.

2.1.4. Обеспечить Заказчику возможность проведения технического надзора за выполняемыми им работами с записью в журналах работ.

2.1.5. Предоставить Заказчику при передаче результата работ всю необходимую исполнительную и техническую документацию (при необходимости – согласованную и/или утвержденную компетентными органами).

2.1.6. В случае досрочного выполнения работ не менее чем за 5 (пять) календарных дней письменно согласовать с Заказчиком срок и дату приемки досрочно выполненных Работ.

2.1.7. В случае направления Заказчиком специалистов-экспертов (п. 2.2.8 настоящего Контракта) обеспечить необходимые условия для их работы.

2.1.8. В течение 5 рабочих дней с момента обнаружения безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе, выявленные в ходе выполнения Контракта за свой счет, если эти недостатки и дефекты являются следствием некачественной работы Подрядчика.

2.1.9. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход выполнения работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно  (письменно) поставить об этом в известность Заказчика.

2.1.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные  в других статьях  настоящего Контракта.

2.1.11. Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком выполнить и сдать Работы досрочно.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Оплачивать выполненные Подрядчиком Работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.2.2. Выполнять функции  технического надзора в соответствии с нормами, действующими на территории РФ.

2.2.3. Осуществлять контроль за соответствием объемов выполненных и предъявленных к оплате Работ и актом сдачи-приемки выполненных работ.

2.2.4. Участвовать в проверках процесса выполнения Работ, проводимых органами государственного  надзора.

2.2.5. Содействовать Подрядчику в разрешении вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему Контракту.

2.2.6. Назначить  своего представителя, который осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям Контракта. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ при соблюдении Правил техники безопасности.

2.2.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

Заказчик вправе:

2.2.8. Направить специалистов-экспертов в случае необходимости проверки качества выполнения Работ по настоящему Контракту, а Подрядчик обязан обеспечить необходимые условия для их работы.

2.2.9. Полностью или частично отказаться от исполнения настоящего Контракта в случае несоблюдения Подрядчиком качества работ, нарушения Подрядчиком технологии производства работ, нарушения Подрядчиком сроков производства работ, нарушения Подрядчиком требований нормативно-технической документации.

3. Сумма Контракта и порядок оплаты

3.1. Общая сумма    по настоящему Контракту  составляет____________________ (___________________________) , стоимость материалов для выполнения работ, подготовки объекта к выполнению и сдаче-приемке работ (вывоз строительного мусора и т.д.), а также затраты на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и является твердой на весь период действия настоящего Контракта.

Оплата производится за счет средств местного бюджета. Общая сумма  по настоящему Контракту является неизменяемой на весь период действия Контракта.

3.2. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком путем безналичного расчета посредством перевода денежных средств на расчетный счет Подрядчика, на основании подписанных обеими Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2, КС-3), по мере поступления средств местного бюджета в срок до 31.12.2010.  При этом стоимость контракта остается неизменной.

3.3. Работы, выполненные с изменением или отклонением от сметной  документации, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

4. Производство работ

4.1. Для осуществления технического надзора и контроля за выполнением работ, а также проведения проверок соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Контракта  Заказчик назначает своего представителя.

Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа на Объект, ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства работ.

4.2. Подрядчик письменно информирует Заказчика за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ о их готовности сдаче Заказчику. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

4.3. При обнаружении Заказчиком некачественно выполненных работ Подрядчик своими силами и за счет своих средств обязан в согласованный Сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

4.4. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

4.5. Подрядчик осуществляет уборку и содержание Объекта с надлежащим качеством и в порядке, установленном настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ.

5. Сдача-приемка выполненных работ

5.1. Не позднее __ дней с момента подписания настоящего контракта Подрядчик представляет Заказчику акты сдачи-приемки выполненных работ и затрат, оформленные по проценту технической готовности и справку о стоимости выполненных работ (форма  КС-2) и затрат (форма № КС-3), а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для оплаты счет-фактуры.

5.2. Заказчик в течение 3-х рабочих дней рассматривает и оформляет представленные документы (п.5.1.) или направляет мотивированный отказ.

5.3. Состав приемочной комиссии для утверждения Акта сдачи-приемки выполненных работ на Объекте определяет Заказчик.

5.4. Сдача-приемка выполненных работ производится в течение 10 дней с даты письменного извещения Подрядчиком  Заказчика о готовности Объекта.

5.5. Не позднее 15 дней после утверждения Акта сдачи-приемки выполненных работ приемочной комиссией Подрядчик предъявляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ и затрат о 100 % готовности Объекта и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 о завершении всего объема работ.

5.6. Заказчик в течение 3-х рабочих дней рассматривает и оформляет представленные документы (п.5.5.) или направляет мотивированный отказ.

5.7. В случае мотивированного отказа Заказчика принять работу составляется двусторонний акт с перечнем замечаний и согласованными Сторонами сроками их устранения.

6. Гарантии качества

6.1. Подрядчик гарантирует:

6.1.1. качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

6.1.2. возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок, на выполненные по настоящему Контракту работы, составляет 36 месяцев  с даты подписания Актов сдачи-приемки выполненных работ на Объекте  приемочной комиссией.

6.3. Подрядчик  несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

6.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в пункте 6.3 настоящего Контракта недостатков, Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок по их обнаружении.

В течение 5 (Пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках Объекта Подрядчиком, Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки и устанавливается срок их устранения (не более 10 рабочих дней).

Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (Десяти) дней от составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно и указать подрядчику срок  устранения недостатков.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

6.5. Гарантийный  срок продлевается на все время, устранения недостатков и дефектов, за которые отвечает Подрядчик.

6.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в настоящем пункте 6.3. Контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Контракта.

В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше или в случае, если в течение 10 (Десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

7. Ответственность Сторон

.7.1. При нарушении срока исполнения обязательств по контракту Поставщик уплачивает по требованию Заказчика неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка России, действующей на день ее уплаты, за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

7.2 В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных в п. 2.3 настоящего контракта, Заказчик уплачивает Поставщику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

7.3 Заказчик освобождается от ответственности за просрочку оплаты поставленного бензина в случае, если просрочка произошла вследствие недостаточного бюджетного финансирования.

7.4 Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности за ненадлежащее исполнение либо неисполнение условий контракта.

7.5 Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Конфиденциальность

8.1. Условия настоящего Контракта, приложений и соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Стороны принимают  все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о содержании данного Контракта, приложений и соглашений к нему.

9. Разрешение споров

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована  данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты её получения.

9.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке разрешаются Арбитражным судом Алтайского края.

10. Срок действия и расторжение Контракта

10.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон или по решению суда, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11. Прочие условия

11.1. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса названия банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |

Директор МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1»                С.А. Витухина

Борисов Егор Николаевич

(38557) 43270