У Т В Е Р Ж Д А Ю

Начальник МУ «Управление

здравоохранения»  г. Рубцовска

____________________И.М.Абрамова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 168

(участниками данного запроса котировок могут быть

только субъекты малого предпринимательства)

1.Заказчик: Муниципальное учреждение «Управление здравоохранения» города Рубцовска

Почтовый адрес:  658201 г.Рубцовск, ул.Октябрьская 90

Адрес электронной почты: medinf@e4u.ru

2.Источник финансирования заказа: внебюджетные средства

3.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: приобретение изделий медицинского назначения для МУЗ «Городская больница № 3».

| № п/п | Наименование | Характеристика | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система для переливания растворов с пластиковым шипом | система для переливания растворов с пластиковым шипом, стерильная, одноразовая с иглой 21 G 11/2 с трехгранной лазерной заточкой, не пропускающий бактерий воздушный клапан, длина трубки не менее 150 см, наличие фильтра 15µm, длина регулятора потока 5,5 см, упаковка прозрачная с полоской из медицинской бумаги для выхода токсичных газов. | Шт. | 6000 |
| 2 | Система для переливания крови ПК 22-02 «Синтез» или эквивалент | Устройство полимерное для переливания крови и её компонентов из контейнеров полимерных однократного применения стерильное. Стерильно внутри, апирогенно, нетоксично. | Шт. | 540 |
| 3. | Шприц инъекционный, однократного применения, 1 ml, инсулиновый | Шприц инъекционный, однократного применения, трехдетальный (с резиновой манжетой), стерильный, со съемной иглой, размер иглы: 0,4*12. Предназначен для введения лекарственного препарата человеку немедленно после наполнения, является не активным, инвазивным изделием, вводимым хирургическим путем, кратковременного применения с указанным сроком хранения. Шприц стерилизован окисью этилена, поставляется стерильным, операгенным и нетоксичным. Поставляется в герметичной потребительской упаковке. На упаковке указано наименование шприца, размер инъекционной иглы, № партии и срок годности. | Шт. | 2800 |
| 4. | Шприц инъекционный, однократного применения, 1ml | Шприц инъекционный, однократного применения трехдетальный (с резиновой манжетой), стерильный со съемной иглой, размер иглы: 0,4*12. Предназначен для введения различных жидких лекарственных препаратов человеку немедленно после наполнения, является не активным, инвазивным изделием, вводимым хирургическим путем, кратковременного применения с указанным сроком хранения. Шприц стерилизован окисью этилена, поставляется стерильным, операгенным и нетоксичным. Поставляется в герметичной потребительской упаковке. На упаковке указано наименование шприца, размер инъекционной иглы, № партии и срок годности. | Шт. | 2300 |
| 5. | Шприц инъекционный, однократного применения, 2ml | Шприц инъекционный, однократного применения двухдетальный (без резиновой манжеты), стерильный со съемной иглой, размер иглы: 0,6*25. Предназначен для введения различных жидких лекарственных препаратов человеку немедленно после наполнения, является не активным, инвазивным изделием, вводимым хирургическим путем, кратковременного применения с указанным сроком хранения. Шприц стерилизован окисью этилена, поставляется стерильным, операгенным и нетоксичным. Поставляется в герметичной потребительской упаковке. На упаковке указано наименование шприца, размер инъекционной иглы, № партии и срок годности. | шт. | 16000 |
| 6. | Шприц инъекционный, однократного применения, 5ml | Шприц инъекционный, однократного применения двухдетальный (без резиновой манжеты), стерильный со съемной иглой, размер иглы: 0,8*38. Предназначен для введения различных жидких лекарственных препаратов человеку немедленно после наполнения, является не активным, инвазивным изделием, вводимым хирургическим путем, кратковременного применения с указанным сроком хранения. Шприц стерилизован окисью этилена, поставляется стерильным, операгенным и нетоксичным. Поставляется в герметичной потребительской упаковке. На упаковке указано наименование шприца, размер инъекционной иглы, № партии и срок годности. | Шт. | 27000 |
| 7. | Шприц инъекционный, однократного применения, 10ml | Шприц инъекционный, однократного применения двухдетальный (без резиновой манжеты), стерильный со съемной иглой, размер иглы: 0,8*38 Предназначен для введения различных жидких лекарственных препаратов человеку немедленно после наполнения, является не активным, инвазивным изделием, вводимым хирургическим путем, кратковременного применения с указанным сроком хранения. Шприц стерилизован окисью этилена, поставляется стерильным, операгенным и нетоксичным. Поставляется в герметичной потребительской упаковке. На упаковке указано наименование шприца, размер инъекционной иглы, № партии и срок годности. | шт. | 14400 |
| 8. | Шприц инъекционный, однократного применения, 20ml | Шприц инъекционный, однократного применения двухдетальный (без резиновой манжеты), со съемной иглой, размер иглы: 0,8*40. Предназначен для введения различных жидких лекарственных препаратов человеку немедленно после наполнения, является не активным, инвазивным изделием, вводимым хирургическим путем, кратковременного применения с указанным сроком хранения. Шприц стерилизован окисью этилена, поставляется стерильным, операгенным и нетоксичным. Поставляется в герметичной потребительской упаковке, на упаковке указано наименование шприца, размер инъекционной иглы, № партии и срок годности. | шт. | 6120 |
| 9. | Шприц 250 мл. «Жане» или эквивалент | Стерильный | Шт. | 50 |

Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, и наличием сертификатов качества, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии со стандартами. Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям ГОСТа.

Остаточный срок годности поставляемого товара на день поставки не должен быть менее 60% от общего срока годности товара, установленного  производителем.

4.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: г.Рубцовск, пр. Ленина, 13, МУЗ «Городская больница № 3».

5.Сроки поставок товара: в течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта

6.Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей за счет поставщика.

В случае выявления несоответствия товара сертификату качества, товар возвращается в двухдневный срок. Критерием оценки будет являться цена.

7.Максимальная цена контракта:  240454,0 (двести сорок тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля.

8.Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу Алтайский край, г.Рубцовск, ул. Октябрьская, 90 в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов (время местное) даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: 01 октября 2010 г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: 07 октября 2010 г.

Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику в письменной форме. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется заказчиком.

По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

Котировочная заявка может быть подана лично, по почте, либо посредством факсимильной связи ((385-57)-2-23-54) с последующим предоставлением оригинала. Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Лица (физические либо юридические), являющиеся субъектами малого предпринимательства, но внесенные в реестр недобросовестных поставщиков, к участию в запросе котировок не допускаются.

Участники данного запроса котировок должны соответствовать требованиям, установленным статьей  4  Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключение государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие  предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее – индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц – суммарная доля участия  Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцати пяти процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства – сто человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства.

Участник данного размещения заказа декларирует в котировочной заявке соответствие требованиям, установленным п.1 ч.1 и  п.2 ч.1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ (о размере уставного  (складочного) капитала  (паевого фонда) субъектов малого предпринимательства и о численности работников за предшествующий календарный год).

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Контактное лицо по приему заявок  Рубахина Юлия Игоревна,

телефон: ((385-57)-2-23-49).

9.Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: расчет за поставленный товар производится МУЗ «Городская больница № 3» путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 дней по факту поставки товара на основании договора поставки между муниципальным учреждением здравоохранения «Городская больница № 3» и  «Исполнителем».

10.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок  муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

11. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, исполнителей

12. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения  муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

г. Рубцовск	                                                 №   __                 от  «___» _________ 2010 года

Муниципальное учреждение «Управление здравоохранения» города Рубцовска Алтайского края, в лице начальника Абрамовой Ирины Михайловны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________________________________________, в лице _____________________,  действующего  на основании ______, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», являющееся победителем  в проведении запроса котировок на приобретение изделий медицинского назначения для МУЗ «Городская больница № 3» в соответствии с протоколом  № __ от _______ 2010 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление здравоохранения» г. Рубцовска, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по муниципальному заказу - поставку изделий медицинского назначения для МУЗ «Городская больница   № 3» г. Рубцовска,  в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Настоящий контракт составлен на основании протокола   № __ от _______ 2010 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление здравоохранения»  г. Рубцовска.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. «Заказчик»:

а)  поручает «Исполнителю» поставку изделий медицинского назначения, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом;

б) в случае  полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине «Исполнителя» вправе требовать у него соответствующего возмещения;

в) осуществляет контроль за исполнением настоящего контракта.

2.2. «Исполнитель»:

а) обязуется поставить изделия медицинского назначения для МУЗ «Городская больница № 3» в следующем количестве:

| № п/п | Наименование | Характеристика | Ед. изм | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система для переливания растворов с пластиковым шипом | система для переливания растворов с пластиковым шипом, стерильная, одноразовая с иглой 21 G 11/2 с трехгранной лазерной заточкой, не пропускающий бактерий воздушный клапан, длина трубки не менее 150 см, наличие фильтра 15µm, длина регулятора потока 5,5 см, упаковка прозрачная с полоской из медицинской бумаги для выхода токсичных газов. | Шт. | 6000 |  |  |
| 2 | Система для переливания крови ПК 22-02 «Синтез» или эквивалент | Устройство полимерное для переливания крови и её компонентов из контейнеров полимерных однократного применения стерильное. Стерильно внутри, апирогенно, нетоксично. | Шт. | 540 |  |  |
| 3. | Шприц инъекционный, однократного применения, 1 ml, инсулиновый | Шприц инъекционный, однократного применения, трехдетальный (с резиновой манжетой), стерильный, со съемной иглой, размер иглы: 0,4*12. Предназначен для введения лекарственного препарата человеку немедленно после наполнения, является не активным, инвазивным изделием, вводимым хирургическим путем, кратковременного применения с указанным сроком хранения. Шприц стерилизован окисью этилена, поставляется стерильным, операгенным и нетоксичным. Поставляется в герметичной потребительской упаковке. На упаковке указано наименование шприца, размер инъекционной иглы, № партии и срок годности. | Шт. | 2800 |  |  |
| 4. | Шприц инъекционный, однократного применения, 1ml | Шприц инъекционный, однократного применения трехдетальный (с резиновой манжетой), стерильный со съемной иглой, размер иглы: 0,4*12. Предназначен для введения различных жидких лекарственных препаратов человеку немедленно после наполнения, является не активным, инвазивным изделием, вводимым хирургическим путем, кратковременного применения с указанным сроком хранения. Шприц стерилизован окисью этилена, поставляется стерильным, операгенным и нетоксичным. Поставляется в герметичной потребительской упаковке. На упаковке указано наименование шприца, размер инъекционной иглы, № партии и срок годности. | Шт. | 2300 |  |  |
| 5. | Шприц инъекционный, однократного применения, 2ml | Шприц инъекционный, однократного применения двухдетальный (без резиновой манжеты), стерильный со съемной иглой, размер иглы: 0,6*25. Предназначен для введения различных жидких лекарственных препаратов человеку немедленно после наполнения, является не активным, инвазивным изделием, вводимым хирургическим путем, кратковременного применения с указанным сроком хранения. Шприц стерилизован окисью этилена, поставляется стерильным, операгенным и нетоксичным. Поставляется в герметичной потребительской упаковке. На упаковке указано наименование шприца, размер инъекционной иглы, № партии и срок годности. | шт. | 16000 |  |  |
| 6. | Шприц инъекционный, однократного применения, 5ml | Шприц инъекционный, однократного применения двухдетальный (без резиновой манжеты), стерильный со съемной иглой, размер иглы: 0,8*38. Предназначен для введения различных жидких лекарственных препаратов человеку немедленно после наполнения, является не активным, инвазивным изделием, вводимым хирургическим путем, кратковременного применения с указанным сроком хранения. Шприц стерилизован окисью этилена, поставляется стерильным, операгенным и нетоксичным. Поставляется в герметичной потребительской упаковке. На упаковке указано наименование шприца, размер инъекционной иглы, № партии и срок годности. | Шт. | 27000 |  |  |
| 7. | Шприц инъекционный, однократного применения, 10ml | Шприц инъекционный, однократного применения двухдетальный (без резиновой манжеты), стерильный со съемной иглой, размер иглы: 0,8*38. Предназначен для введения различных жидких лекарственных препаратов человеку немедленно после наполнения, является не активным, инвазивным изделием, вводимым хирургическим путем, кратковременного применения с указанным сроком хранения. Шприц стерилизован окисью этилена, поставляется стерильным, операгенным и нетоксичным. Поставляется в герметичной потребительской упаковке. На упаковке указано наименование шприца, размер инъекционной иглы, № партии и срок годности. | шт. | 14400 |  |  |
| 8. | Шприц инъекционный, однократного применения, 20ml | Шприц инъекционный, однократного применения двухдетальный (без резиновой манжеты), со съемной иглой, размер иглы: 0,8*40. Предназначен для введения различных жидких лекарственных препаратов человеку немедленно после наполнения, является не активным, инвазивным изделием, вводимым хирургическим путем, кратковременного применения с указанным сроком хранения. Шприц стерилизован окисью этилена, поставляется стерильным, операгенным и нетоксичным. Поставляется в герметичной потребительской упаковке, на упаковке указано наименование шприца, размер инъекционной иглы, № партии и срок годности. | Шт. | 6120 |  |  |
| 9. | Шприц 250 мл. «Жане» или эквивалент | Стерильный | Шт. | 50 |  |  |

на условиях, предусмотренных настоящим контрактом

б) получать консультации у «Заказчика» по вопросам выполнения настоящего контракта;

в) вправе получать оплату за поставленный товар от бюджетополучателей;

г) в случае  полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине «Заказчика»  вправе требовать у него соответствующего возмещения.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1 Поставка товара осуществляется  в течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта.

3.2.Расходы на перевозку, страхование, уплату  налогов, сборов и других обязательных платежей  включаются в цену товара.

3.3.Качество и безопасность поставляемого товара соответствует действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, в наличие сертификаты качества, обязательные для данного вида товара, оформленные в соответствии со стандартами. Упаковка и маркировка товара соответствуют требованиям ГОСТа. Остаточный срок годности поставляемого товара на день поставки не менее 60% от общего срока годности товара, установленного  производителем.

3.4. Приемка товара  по количеству и качеству осуществляется представителем учреждения, в которое производится поставка товара в соответствии с действующим законодательством.

4. ЦЕНА  КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1. Цена на поставляемый товар определена в соответствии  с протоколом № __ от _______ 2010 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление здравоохранения» г. Рубцовска и изменению  не подлежит. Цена контракта составляет ________ (__________________________________________________) рубля.

4.2. Расчет за поставленный товар производится МУЗ «Городская больница № 3» путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 дней по факту поставки товара на основании договора поставки между муниципальным учреждением здравоохранения «Городская больница № 3» и  «Исполнителем».

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны  несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, в соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Исполнитель» выплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

6.1. В  случае нарушения любой из сторон условий настоящего контракта, другая сторона вправе предъявить претензию. Сторона, получившая претензию, обязана в 10-дневный срок рассмотреть претензию и дать ответ. Споры сторон, которые не удалось урегулировать  в претензионном порядке, разрешаются  в соответствии с законодательством в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И  ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 15.12.2010 года

7.2. Настоящий контракт может быть изменен или расторгнут по взаимному соглашению сторон, оформленному в письменном виде, при этом любые изменения или дополнения к контракту, оформленные надлежащим образом, становятся неотъемлемой его частью.

7.3. Сторона, получившая от другой стороны письменное предложение о внесении изменений (дополнений) в контракт, обязуется дать ответ по существу предложений не позднее 20-и дней с момента их получения.

7.4. Во всем, что прямо не предусмотрено Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.5. Настоящий контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК                                                                         ИСПОЛНИТЕЛЬ

МУ «Управление здравоохранения»

г. Рубцовска

658201 г. Рубцовск

ул. Октябрьская, 90

___________________И.М.Абрамова               __________________

«_____»_________________                             « ___» ____________2010 года

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

ОБРАЗЕЦ

Кому ______________

«__»________ ____г.

№________________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок, _________________  (наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты, ИНН,

готово осуществить поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), в следующем порядке, а именно:

1.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

2.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

3.Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг.

4.Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5.Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

6. Участник данного размещения заказа декларирует в котировочной заявке соответствие требованиям, установленным п.1 ч.1 и  п.2 ч.1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ (о размере уставного  (складочного) капитала  (паевого фонда) субъектов малого предпринимательства и о численности работников за предшествующий календарный год).

Подпись уполномоченного лица                                                                                     __________

М.П.

Дополнительную информацию можно получить по адресу____________________ в рабочие дни с «____» до «____» часов по местному времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона __________; адрес электронной почты _________________.