У Т В Е Р Ж Д А Ю

Начальник МУ «Управление

здравоохранения»  г. Рубцовска

__________________И.М.Абрамова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 65

1.Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница №1»

Почтовый адрес:  658219, г.Рубцовск, ул.Оросительная, 217

Адрес электронной почты: gorboln1@e4u.ru

2.Источник финансирования заказа: внебюджетные  средства

КБК: 05509017710000455340

3.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг:                  приобретение приобретение шприцов и систем для МУЗ «Городская больница № 1»:

| Код ОКДП | № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3311115 | 1 | Шприц Жане | Шприц одноразовый, стерильный, трехдетальный. | Шт. | 400 |
| 3311115 | 2 | Система для переливания инфузионных растворов | Длина трубки 150 см., Система состоит из металлического шипа с дополнительным поротом, воздушного клапана, индикатора попадания иглы в вену, катетера-бабочки, лейкопластыря для фиксации иглы. Капельница длинной не менее 55 мм, позволяет осуществлять введение раствора с минимальной скоростью 6 капель в минуту. Дистальный конец системы оснащён упругим портом, позволяющим производить введение лекарств с помощью шприца. Игла-бабочка 25Gх5/8 размером 0,5*16mm имеет тройную лазерную заточку, обработана с наружной и внутренней поверхности специальной смазкой. Лейкопластырь размером 70*43 мм с делением на 4 полоски для фиксации иглы. Система с лейкопластырем упакована в герметичный полипропиленовый пакет | Шт. | 2000 |
| 3311115 | 3 | Система для переливания растворов | Система для переливания растворов, стерильная игла G 21 1 1/2 с трехгранной лазерной заточкой; металлический шип интегрирован с капельной камерой и воздушным фильтром; комбинированный металлический шип в пробку, типа «игла в игле», содержит: - 2 канала - внутренний для проведения воздуха вложен в наружный канал для проведения раствора. - 2 боковых отверстия в шипе (для подачи воздуха и для отведения раствора). Конец иглы шипа не имеет отверстий и имеет коническую форму. Длина трубки не менее 150 см; размер пор фильтра не более 15 µm; длина регулятора потока 4,5 - 5,5 см; упаковка прозрачная | Шт. | 13000 |
| 3311115 | 4 | Шприцы инъекционные однократного применения 2 мл. | Шприцы инъекционные однократного применения двухдетальные стерильные. Шприцы укомплектованы иглами. За счет алмазной трехгранной заточки иглы и специальной дополнительной силиконовой смазки на ее срезе, которая уменьшает трение иглы о ткани, значительно снижается усилие прокалывания. Иглы имеют клеевое соединение трубки иглы с канюлей. Каждый шприц с иглой, снабжённой защитным колпачком, упакован в блистерную упаковку (бумажно-пластиковый пакет). Игла 0,6х25 мм. | Шт. | 27000 |
| 3311115 | 5 | Шприцы инъекционные однократного применения 5 мл. | Шприцы инъекционные однократного применения двухдетальные стерильные. Шприцы укомплектованы иглами. За счет алмазной трехгранной заточки иглы и специальной дополнительной силиконовой смазки на ее срезе, которая уменьшает трение иглы о ткани, значительно снижается усилие прокалывания. Иглы имеют клеевое соединение трубки иглы с канюлей. Каждый шприц с иглой, снабжённой защитным колпачком, упакован в блистерную упаковку (бумажно-пластиковый пакет). Игла 0,8х38 мм. | Шт. | 54000 |
| 3311115 | 6 | Шприцы инъекционные однократного применения 10 мл. | Шприцы инъекционные однократного применения двухдетальные стерильные. Шприцы укомплектованы иглами. За счет алмазной трехгранной заточки иглы и специальной дополнительной силиконовой смазки на ее срезе, которая уменьшает трение иглы о ткани, значительно снижается усилие прокалывания. Иглы имеют клеевое соединение трубки иглы с канюлей. Каждый шприц с иглой, снабжённой защитным колпачком, упакован в блистерную упаковку (бумажно-пластиковый пакет). Игла 0,8х38 мм. | Шт. | 27000 |
| 3311115 | 7 | Шприцы инъекционные однократного применения 20 мл. | Шприцы инъекционные однократного применения двухдетальные стерильные. Шприцы укомплектованы иглами. За счет алмазной трехгранной заточки иглы и специальной дополнительной силиконовой смазки на ее срезе, которая уменьшает трение иглы о ткани, значительно снижается усилие прокалывания. Иглы имеют клеевое соединение трубки иглы с канюлей. Каждый шприц с иглой, снабжённой защитным колпачком, упакован в блистерную упаковку (бумажно-пластиковый пакет). Игла 0,8х38 мм. | Шт. | 13000 |
| 3311115 | 8 | Шприцы инъекционные однократного применения трёхдетальные стерильные 1мм. | Трёхдетальные шприцы вместимостью 1,0 мл. имеют – цилиндр, шток и поршень. Инсулиновый. Комплектуются резиновой манжетой «с носиком».Каждый шприц выпускается в комплекте с иглой 0,4х12 мм. KDM. Иглы снабжены предохранительными колпачками и расположены рядом с шприцем в единой упаковке. Шприцы и иглы упакованы в блистерную упаковку (бумажно-пластиковые пакеты). | Шт. | 4000 |

Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям ГОСТа.

Продукция должна соответствовать требованиям нормативных документов по показателям, приведенным в сертификатах качества изготовителя.

4.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: г.Рубцовск, ул.Оросительная, 217 на территорию МУЗ «Городская больница № 1»

5.Сроки поставок товара: в течение 2 дней с момента заключения муниципального контракта

6.Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей за счет поставщика.

В случае выявления несоответствия товара сертификату качества, товар возвращается в двухдневный срок.

Критерием оценки будет являться цена.

7.Максимальная цена контракта: 499600,0 (четыреста девяносто девять тысяч шестьсот) рублей;

8.Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу Алтайский край,

г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 90 в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов (время местное) даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: 05 апреля 2011 года

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: 14 апреля 2011 года

Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику в письменной форме или в форме электронного документа. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется заказчиком.

По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Контактное лицо по приему заявок  Рубахина Юлия Игоревна,

телефон: ((385-57)-2-23-49); email: econom-uprav@mail.ru

9.Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: расчет за поставленный товар производится путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика по факту поставки в течение 90 дней

10.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок  муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола

11. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, исполнителей

12. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения  муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

(проект)

г. Рубцовск	                                           № __                                  от  ____________ 2011 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения « Городская больница №1»  в лице главного врача Данилюк  Игоря Сергеевича действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и  __________________________ в лице ___________________,  действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», являющееся победителем  в проведении запроса котировок на приобретение шприцов, систем  для МУЗ «Городская больница № 1», в соответствии с протоколом № _______2011 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление здравоохранения» г. Рубцовска, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель»  принимает на себя обязательства по муниципальному заказу -  поставку шприцов, систем  для  МУЗ «Городская  больница № 1»,  в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Настоящий контракт составлен на основании протокола № _________2011 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление здравоохранения» г. Рубцовска.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. «Заказчик»:

а)  поручает «Исполнителю» поставку шприцов, систем для  МУЗ «Городская больница № 1» в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом;

б) в случае  полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине «Исполнителя» вправе требовать у него соответствующего возмещения;

в) осуществляет контроль за исполнением настоящего контракта.

2.2. «Исполнитель»:

а) обязуется поставить шприцы, системы  для  МУЗ « Городская больница №1»  в следующих количествах:

| Код ОКДП | № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3311115 | 1 | Шприц Жане | Шприц одноразовый, стерильный, трехдетальный. | Шт. | 400 |  |  |
| 3311115 | 2 | Система для переливания инфузионных растворов | Длина трубки 150 см., Система состоит из металлического шипа с дополнительным поротом, воздушного клапана, индикатора попадания иглы в вену, катетера-бабочки, лейкопластыря для фиксации иглы. Капельница длинной не менее 55 мм, позволяет осуществлять введение раствора с минимальной скоростью 6 капель в минуту. Дистальный конец системы оснащён упругим портом, позволяющим производить введение лекарств с помощью шприца. Игла-бабочка 25Gх5/8 размером 0,5*16mm имеет тройную лазерную заточку, обработана с наружной и внутренней поверхности специальной смазкой. Лейкопластырь размером 70*43 мм с делением на 4 полоски для фиксации иглы. Система с лейкопластырем упакована в герметичный полипропиленовый пакет | Шт. | 2000 |  |  |
| 3311115 | 3 | Система для переливания растворов | Система для переливания растворов, стерильная игла G 21 1 1/2 с трехгранной лазерной заточкой; металлический шип интегрирован с капельной камерой и воздушным фильтром; комбинированный металлический шип в пробку, типа «игла в игле», содержит: - 2 канала - внутренний для проведения воздуха вложен в наружный канал для проведения раствора. - 2 боковых отверстия в шипе (для подачи воздуха и для отведения раствора). Конец иглы шипа не имеет отверстий и имеет коническую форму. Длина трубки не менее 150 см; размер пор фильтра не более 15 µm; длина регулятора потока 4,5 - 5,5 см; упаковка прозрачная | Шт. | 13000 |  |  |
| 3311115 | 4 | Шприцы инъекционные однократного применения 2 мл. | Шприцы инъекционные однократного применения двухдетальные стерильные. Шприцы укомплектованы иглами. За счет алмазной трехгранной заточки иглы и специальной дополнительной силиконовой смазки на ее срезе, которая уменьшает трение иглы о ткани, значительно снижается усилие прокалывания. Иглы имеют клеевое соединение трубки иглы с канюлей. Каждый шприц с иглой, снабжённой защитным колпачком, упакован в блистерную упаковку (бумажно-пластиковый пакет). Игла 0,6х25 мм. | Шт. | 27000 |  |  |
| 3311115 | 5 | Шприцы инъекционные однократного применения 5 мл. | Шприцы инъекционные однократного применения двухдетальные стерильные. Шприцы укомплектованы иглами. За счет алмазной трехгранной заточки иглы и специальной дополнительной силиконовой смазки на ее срезе, которая уменьшает трение иглы о ткани, значительно снижается усилие прокалывания. Иглы имеют клеевое соединение трубки иглы с канюлей. Каждый шприц с иглой, снабжённой защитным колпачком, упакован в блистерную упаковку (бумажно-пластиковый пакет). Игла 0,8х38 мм. | Шт. | 54000 |  |  |
| 3311115 | 6 | Шприцы инъекционные однократного применения 10 мл. | Шприцы инъекционные однократного применения двухдетальные стерильные. Шприцы укомплектованы иглами. За счет алмазной трехгранной заточки иглы и специальной дополнительной силиконовой смазки на ее срезе, которая уменьшает трение иглы о ткани, значительно снижается усилие прокалывания. Иглы имеют клеевое соединение трубки иглы с канюлей. Каждый шприц с иглой, снабжённой защитным колпачком, упакован в блистерную упаковку (бумажно-пластиковый пакет). Игла 0,8х38 мм. | Шт. | 27000 |  |  |
| 3311115 | 7 | Шприцы инъекционные однократного применения 20 мл. | Шприцы инъекционные однократного применения двухдетальные стерильные. Шприцы укомплектованы иглами. За счет алмазной трехгранной заточки иглы и специальной дополнительной силиконовой смазки на ее срезе, которая уменьшает трение иглы о ткани, значительно снижается усилие прокалывания. Иглы имеют клеевое соединение трубки иглы с канюлей. Каждый шприц с иглой, снабжённой защитным колпачком, упакован в блистерную упаковку (бумажно-пластиковый пакет). Игла 0,8х38 мм. | Шт. | 13000 |  |  |
| 3311115 | 8 | Шприцы инъекционные однократного применения трёхдетальные стерильные 1мм. | Трёхдетальные шприцы вместимостью 1,0 мл. имеют – цилиндр, шток и поршень. Инсулиновый. Комплектуются резиновой манжетой «с носиком».Каждый шприц выпускается в комплекте с иглой 0,4х12 мм. KDM. Иглы снабжены предохранительными колпачками и расположены рядом с шприцем в единой упаковке. Шприцы и иглы упакованы в блистерную упаковку (бумажно-пластиковые пакеты). | Шт. | 4000 |  |  |

на условиях, предусмотренных настоящим контрактом

б) получать консультации у «Заказчика» по вопросам выполнения настоящего контракта;

в) вправе получать оплату за поставленный товар от бюджетополучателей;

г) в случае  полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине «Заказчика»  вправе требовать у него соответствующего возмещения.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставка товара осуществляется в течение 2-х дней с момента заключения муниципального контракта.

3.2. Расходы на   перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей включаются в цену товара.

3.3. Упаковка и маркировка товара соответствуют требованиям ГОСТа. Продукция должна соответствовать требованиям нормативных документов по показателям, приведенным в сертификатах качества изготовителя.

3.4. Приемка товара  по количеству и качеству осуществляется представителем учреждения, в которое осуществляется поставка в соответствии с действующим законодательством.

4. ЦЕНА  КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена на поставляемый товар определена в соответствии  с протоколом № _ от ________ 2011 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управления здравоохранения» г. Рубцовска. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом количества товаров. Цена контракта составляет _________ (_________________________) рублей.

4.2. Оплата за поставленный товар производится за счет внебюджетных средств, путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика по факту поставки в течение 90 дней. Основанием для предъявления счета является акт  приемки товара по количеству и качеству установленной формы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны  несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, в соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Исполнитель» выплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. В  случае нарушения любой из сторон условий настоящего контракта, другая сторона вправе предъявить претензию. Сторона, получившая претензию, обязана в 10-дневный срок рассмотреть претензию и дать ответ. Споры сторон, которые не удалось урегулировать  в претензионном порядке, разрешаются  в соответствии с законодательством в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И  ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ

В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

7.2. Настоящий контракт может быть изменен или расторгнут по взаимному соглашению сторон, оформленному в письменном виде, при этом любые изменения или дополнения к контракту, оформленные надлежащим образом, становятся неотъемлемой его частью.

7.3. Сторона, получившая от другой стороны письменное предложение о внесении изменений (дополнений) в контракт, обязуется дать ответ по существу предложений не позднее 20-и дней с момента их получения.

7.4. Во всем, что прямо не предусмотрено контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.5. Настоящий контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК                                                                         ИСПОЛНИТЕЛЬ

МУЗ « Городская больница №1»

658219 г.Рубцовск

ул. Оросительная , 217

___________________И.С.Данилюк                                __________________________

«_____»_______________________

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

ОБРАЗЕЦ

Кому ______________

«__»________ ____г.

№________________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок, _________________  (наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты,ИНН

готово осуществить поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), в следующем порядке, а именно:

1.Наименование, характеристики и количество, качество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

2.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

3.Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг.

4.Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5.Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                                                     __________

М.П.

Дополнительную информацию можно получить по адресу____________________ в рабочие дни с «____» до «____» часов по местному времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона __________; адрес электронной почты _________________.