У Т В Е Р Ж Д А Ю

Начальник МУ «Управление

здравоохранения»  г. Рубцовска

__________________И.М.Абрамова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 66

1.Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница №1»

Почтовый адрес:  658219, г.Рубцовск, ул.Оросительная, 217

Адрес электронной почты: gorboln1@e4u.ru

2.Источник финансирования заказа: внебюджетные  средства

КБК: 05509017710000455340

3.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: приобретение медицинского расходного материала для МУЗ «Городская больница № 1»

| Код ОКДП | № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3311415 | 1 | Перчатки хирургические для всех видов хирургических операций | Латексные, стерильные, текстурированные Неопудренные, манжета: без валика, усиленная (одинарная, толщина не менее 0.24 мм) Цвет - белый или бежевый | Пар | 5050 |
| 3311415 | 2 | Перчатки хирургические, обеспечивающие улучшенный захват хирургических инструментов, повышенный комфорт ношения | Латексные, стерильные, неопудренные, текстурированные, манжета без валика с адгезивной полоской внутреннее покрытие: полиуретан + силикон, наружная поверхность обработана силиконом. Относительное удлинение на разрыв - не менее 1000%. Цвет - белый или бежевый. | Пар | 120 |
| 3311415 | 3 | Перчатки хирургические для хирургических операций с повышенным риском инфицирования, в т.ч. длительных операций. | Латексные, стерильные, текстурированные, неопудренные, манжета без валика, с адгезивной полосой, внутреннее покрытие — полиуретан + увлажнитель (глицерин и диметикон) наружная и внутренняя поверхности обработаны силиконом | Пар | 250 |
| 3311415 | 4 | Перчатки хирургические для непродолжительных оперативных вмешательств | Латексные, стерильные, неопудренные, анатомической формы, двойная индивидуальная упаковка (внутренняя и внешняя) | Пар | 1000 |
| 3311415 | 5 | Перчатки хирургические особопрочные неопудренные латексные | Латексные, стерильные, текстурированные неопудренные, внутреннее покрытие – полиуретан, поверхность обработана силиконом, одинарная толщина на пальце и ладони не менее 0.3 мм | Пар | 250 |
| 3311415 | 6 | Перчатки хирургические Гинекологические | Латексные, стерильные, неопудренные текстурированные анатомическая форма длина 410-440 мм, зеленые или синие | Пар | 200 |
| 3311121 | 7 | Лезвия хирургические стерильные одноразовые № 26 | Лезвия изготовлены из высококачественной хирургической стали, имеют идеально ровную режущую кромку, которая обеспечивает совершенную линию и ровные края разреза. Высокая острота заточки лезвия (радиус остроты заточки режущей кромки не более 0,5 мкм) идеально ровная режущая кромка обеспечивает совершенную линию и ровные края разреза, технология заточки и полировки режущего края обеспечивает длительное сохранение высоких режущих свойств. Форма лезвий точно соответствует международным стандартам. Лезвия совместимы со стандартными ручка-держателями. Каждое лезвие имеет маркировку, в которой содержится информация о номере лезвия, лезвие упаковано в индивидуальную упаковку из фольги, имеющей внутреннюю защитную вкладку, индивидуальная упаковка оснащена рисунком типа лезвия, а также содержит информацию о номере партии и сроках стерильности, в оригинальной упаковке лезвия ориентированы в одну сторону, упаковка оснащена клипом. | Шт. | 300 |
| 3311121 | 8 | Лезвия хирургические стерильные одноразовые № 24 | Лезвия изготовлены из высококачественной хирургической стали, имеют идеально ровную режущую кромку, которая обеспечивает совершенную линию и ровные края разреза. Высокая острота заточки лезвия (радиус остроты заточки режущей кромки не более 0.5 мкм); идеально ровная режущая кромка обеспечивает совершенную линию и ровные края разреза, технология заточки и полировки режущего края обеспечивает длительное сохранение высоких режущих свойств, форма лезвий точно соответствует международным стандартам, совместимы со стандартными ручка-держателями. Каждое лезвие имеет маркировку, в которой содержится информация о номере лезвия, лезвие упаковано в индивидуальную упаковку из фольги, имеющей внутреннюю защитную вкладку, индивидуальная упаковка оснащена рисунком типа лезвия, а также содержит информацию о номере партии и сроках стерильности, в оригинальной упаковке лезвия ориентированы в одну сторону, упаковка оснащена клипом. | Шт. | 2300 |
| 3311121 | 9 | Лезвия хирургические стерильные одноразовые № 11 | Лезвия изготовлены из высококачественной хирургической стали, имеют идеально ровную режущую кромку, которая обеспечивает совершенную линию и ровные края разреза. Высокая острота заточки лезвия (радиус остроты заточки режущей кромки не более 0.5 мкм); идеально ровная режущая кромка обеспечивает совершенную линию и ровные края разреза, технология заточки и полировки режущего края обеспечивает длительное сохранение высоких режущих свойств, форма лезвий точно соответствует международным стандартам, совместимы со стандартными ручка-держателями. Каждое лезвие имеет маркировку, в которой содержится информация о номере лезвия, лезвие упаковано в индивидуальную упаковку из фольги, имеющей внутреннюю защитную вкладку, индивидуальная упаковка оснащена рисунком типа лезвия, а также содержит информацию о номере партии и сроках стерильности, в оригинальной упаковке лезвия ориентированы в одну сторону, упаковка оснащена клипом. | Шт. | 100 |
| 3311121 | 10 | Лезвия хирургические стерильные одноразовые № 15 | Лезвия изготовлены из высококачественной хирургической стали, имеют идеально ровную режущую кромку, которая обеспечивает совершенную линию и ровные края разреза. Высокая острота заточки лезвия (радиус остроты заточки режущей кромки не более 0.5 мкм); идеально ровная режущая кромка обеспечивает совершенную линию и ровные края разреза, технология заточки и полировки режущего края обеспечивает длительное сохранение высоких режущих свойств, форма лезвий точно соответствует международным стандартам, совместимы со стандартными ручка-держателями. Каждое лезвие имеет маркировку, в которой содержится информация о номере лезвия, лезвие упаковано в индивидуальную упаковку из фольги, имеющей внутреннюю защитную вкладку, индивидуальная упаковка оснащена рисунком типа лезвия, а также содержит информацию о номере партии и сроках стерильности, в оригинальной упаковке лезвия ориентированы в одну сторону, упаковка оснащена клипом. | Шт. | 100 |
| 3311440 | 11 | Бинт н/стер 5*10 пл 30 (круглый) | Бинт н/стер 5*10 пл 30 (круглый) | Шт. | 8000 |
| 3311440 | 12 | Бинт н/стер 7*14 плоский | Плотность не менее 36 г/м2 Толщина скатки – не более 20 мм, степень белизны – не менее 80%, капиллярность – не менее 7см/ч, разрывная нагрузка – не менее 9 кгс. | Шт. | 5000 |
| 331441 | 13 | Викрил или эквивалент (3/0) 75 см колющ. 20мм, | Нить стерильная хирургическая (остаточный срок хранения не менее 3 лет) в двойной упаковке. Внешняя упаковка выполнена из фольги, прямоугольной формы, имеет порт с обозначенными легко отслаивающимися листками маркирована матричным кодом (со всеми характеристиками данной нити) для сканирования и последующего компьютерного учета. Внутренняя упаковка - стерильная, картонная, содержит информацию о нити и игле (для двойного контроля за содержимым упаковки в операционной), имеет отверстие для доступа к игле и эластичную заднюю панель (для избавления от эффекта памяти формы, т.е. для прямолинейности нити после ее извлечения из упаковки). Нить рассасывающаяся плетеная на основе Полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%) покрытие из лактида, гликолида и стеарата кальция в равых частях с сохранением прочности на разрыв через 2 недели 75%, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. (3/0), не менее 75 см, игла с продольными насечками для лучшей фиксации в иглодержателе, колющая, с уплощением кончика 1/2 окружности, 20 мм. | Шт. | 288 |
| 331441 | 14 | Викрил или эквивалент (4/0) колющ. 75см 17мм | Нить рассасывающаяся плетеная на основе Полиглактина 910 (лактид 90%, гликолид 10%) покрытие из лактида, гликолида и стеарата кальция в равых частях , с сохранением прочности на разрыв через 2 недели 75%, 50% через 3 недели, 25 % через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней, с иглой с продольными насечками для лучшей фиксации в иглодержателе. (4/0), 75см игла колющая, сосудистая, 1/2 окружности, 17 мм упаковка состоящий из 2 частей: внешняя: материал фольга, прямоугольной формы, имеющая с порт с обозначенными легко отслаивающимися листками. Внутренняя стерильная :материал картон с информацией о нити и игле с отверстием для доступа к игле и эластичной задней панелью. | Шт. | 288 |

Продукция должна соответствовать требованиям нормативных документов по показателям, приведенным в сертификатах качества изготовителя.

Остаточный срок годности поставляемого товара на день поставки не должен быть менее 80% от общего срока годности товара, установленного производителем.

Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям ГОСТа.

4.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: г.Рубцовск, ул.Оросительная, 217 на территорию МУЗ «Городская больница № 1»

5.Сроки поставок товара: в течение 2 дней с момента заключения муниципального контракта

6.Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей за счет поставщика.

В случае выявления несоответствия товара сертификату качества, товар возвращается в двухдневный срок.

Критерием оценки будет являться цена.

7.Максимальная цена контракта: 499694,0 (четыреста девяносто девять тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля;

8.Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу Алтайский край,

г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 90 в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов (время местное) даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: 06 апреля 2011 года

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: 15 апреля 2011 года

Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику в письменной форме или в форме электронного документа. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется заказчиком.

По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Контактное лицо по приему заявок  Рубахина Юлия Игоревна,

телефон: ((385-57)-2-23-49); email: econom-uprav@mail.ru

9.Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: расчет за поставленный товар производится путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика по факту поставки в течение 90 дней

10.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок  муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола

11. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, исполнителей

12. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Условия исполнения  муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

(проект)

г. Рубцовск	                                           № __                                  от  ____________ 2011 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения « Городская больница №1»  в лице главного врача Данилюк  Игоря Сергеевича действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и  __________________________ в лице ___________________,  действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», являющееся победителем  в проведении запроса котировок на приобретение медицинского расходного материала для МУЗ «Городская больница № 1», в соответствии с протоколом № _______2011 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление здравоохранения» г. Рубцовска, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель»  принимает на себя обязательства по муниципальному заказу -  поставку медицинского расходного материала для МУЗ «Городская  больница № 1»,  в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Настоящий контракт составлен на основании протокола № _________2011 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управление здравоохранения» г. Рубцовска.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. «Заказчик»:

а)  поручает «Исполнителю» поставку медицинского расходного материла для  МУЗ «Городская больница № 1» в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом;

б) в случае  полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине «Исполнителя» вправе требовать у него соответствующего возмещения;

в) осуществляет контроль за исполнением настоящего контракта.

2.2. «Исполнитель»:

а) обязуется поставить медицинский расходный материал для  МУЗ «Городская больница №1»  в следующих количествах:

| Код ОКДП | № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3311415 | 1 | Перчатки хирургические для всех видов хирургических операций | Латексные, стерильные, текстурированные Неопудренные, манжета: без валика, усиленная (одинарная, толщина не менее 0.24 мм) Цвет - белый или бежевый | Пар | 5050 |  |  |
| 3311415 | 2 | Перчатки хирургические, обеспечивающие улучшенный захват хирургических инструментов, повышенный комфорт ношения | Латексные, стерильные, неопудренные, текстурированные, манжета без валика с адгезивной полоской внутреннее покрытие: полиуретан + силикон, наружная поверхность обработана силиконом. Относительное удлинение на разрыв - не менее 1000%. Цвет - белый или бежевый. | Пар | 120 |  |  |
| 3311415 | 3 | Перчатки хирургические для хирургических операций с повышенным риском инфицирования, в т.ч. длительных операций. | Латексные, стерильные, текстурированные, неопудренные, манжета без валика, с адгезивной полосой, внутреннее покрытие — полиуретан + увлажнитель (глицерин и диметикон) наружная и внутренняя поверхности обработаны силиконом | Пар | 250 |  |  |
| 3311415 | 4 | Перчатки хирургические для непродолжительных оперативных вмешательств | Латексные, стерильные, неопудренные, анатомической формы, двойная индивидуальная упаковка (внутренняя и внешняя) | Пар | 1000 |  |  |
| 3311415 | 5 | Перчатки хирургические особопрочные неопудренные латексные | Латексные, стерильные, текстурированные неопудренные, внутреннее покрытие – полиуретан, поверхность обработана силиконом, одинарная толщина на пальце и ладони не менее 0.3 мм | Пар | 250 |  |  |
| 3311415 | 6 | Перчатки хирургические Гинекологические | Латексные, стерильные, неопудренные текстурированные анатомическая форма длина 410-440 мм, зеленые или синие | Пар | 200 |  |  |
| 3311121 | 7 | Лезвия хирургические стерильные одноразовые № 26 | Лезвия изготовлены из высококачественной хирургической стали, имеют идеально ровную режущую кромку, которая обеспечивает совершенную линию и ровные края разреза. Высокая острота заточки лезвия (радиус остроты заточки режущей кромки не более 0,5 мкм) идеально ровная режущая кромка обеспечивает совершенную линию и ровные края разреза, технология заточки и полировки режущего края обеспечивает длительное сохранение высоких режущих свойств. Форма лезвий точно соответствует международным стандартам. Лезвия совместимы со стандартными ручка-держателями. Каждое лезвие имеет маркировку, в которой содержится информация о номере лезвия, лезвие упаковано в индивидуальную упаковку из фольги, имеющей внутреннюю защитную вкладку, индивидуальная упаковка оснащена рисунком типа лезвия, а также содержит информацию о номере партии и сроках стерильности, в оригинальной упаковке лезвия ориентированы в одну сторону, упаковка оснащена клипом. | Шт. | 300 |  |  |
| 3311121 | 8 | Лезвия хирургические стерильные одноразовые № 24 | Лезвия изготовлены из высококачественной хирургической стали, имеют идеально ровную режущую кромку, которая обеспечивает совершенную линию и ровные края разреза. Высокая острота заточки лезвия (радиус остроты заточки режущей кромки не более 0.5 мкм); идеально ровная режущая кромка обеспечивает совершенную линию и ровные края разреза, технология заточки и полировки режущего края обеспечивает длительное сохранение высоких режущих свойств, форма лезвий точно соответствует международным стандартам, совместимы со стандартными ручка-держателями. Каждое лезвие имеет маркировку, в которой содержится информация о номере лезвия, лезвие упаковано в индивидуальную упаковку из фольги, имеющей внутреннюю защитную вкладку, индивидуальная упаковка оснащена рисунком типа лезвия, а также содержит информацию о номере партии и сроках стерильности, в оригинальной упаковке лезвия ориентированы в одну сторону, упаковка оснащена клипом. | Шт. | 2300 |  |  |
| 3311121 | 9 | Лезвия хирургические стерильные одноразовые № 11 | Лезвия изготовлены из высококачественной хирургической стали, имеют идеально ровную режущую кромку, которая обеспечивает совершенную линию и ровные края разреза. Высокая острота заточки лезвия (радиус остроты заточки режущей кромки не более 0.5 мкм); идеально ровная режущая кромка обеспечивает совершенную линию и ровные края разреза, технология заточки и полировки режущего края обеспечивает длительное сохранение высоких режущих свойств, форма лезвий точно соответствует международным стандартам, совместимы со стандартными ручка-держателями. Каждое лезвие имеет маркировку, в которой содержится информация о номере лезвия, лезвие упаковано в индивидуальную упаковку из фольги, имеющей внутреннюю защитную вкладку, индивидуальная упаковка оснащена рисунком типа лезвия, а также содержит информацию о номере партии и сроках стерильности, в оригинальной упаковке лезвия ориентированы в одну сторону, упаковка оснащена клипом. | Шт. | 100 |  |  |
| 3311121 | 10 | Лезвия хирургические стерильные одноразовые № 15 | Лезвия изготовлены из высококачественной хирургической стали, имеют идеально ровную режущую кромку, которая обеспечивает совершенную линию и ровные края разреза. Высокая острота заточки лезвия (радиус остроты заточки режущей кромки не более 0.5 мкм); идеально ровная режущая кромка обеспечивает совершенную линию и ровные края разреза, технология заточки и полировки режущего края обеспечивает длительное сохранение высоких режущих свойств, форма лезвий точно соответствует международным стандартам, совместимы со стандартными ручка-держателями. Каждое лезвие имеет маркировку, в которой содержится информация о номере лезвия, лезвие упаковано в индивидуальную упаковку из фольги, имеющей внутреннюю защитную вкладку, индивидуальная упаковка оснащена рисунком типа лезвия, а также содержит информацию о номере партии и сроках стерильности, в оригинальной упаковке лезвия ориентированы в одну сторону, упаковка оснащена клипом. | Шт. | 100 |  |  |
| 3311440 | 11 | Бинт н/стер 5*10 пл 30 (круглый) | Бинт н/стер 5*10 пл 30 (круглый) | Шт. | 8000 |  |  |
| 3311440 | 12 | Бинт н/стер 7*14 плоский | Плотность не менее 36 г/м2 Толщина скатки – не более 20 мм, степень белизны – не менее 80%, капиллярность – не менее 7см/ч, разрывная нагрузка – не менее 9 кгс. | Шт. | 5000 |  |  |
| 331441 | 13 | Викрил или эквивалент (3/0) 75 см колющ. 20мм, | Нить стерильная хирургическая (остаточный срок хранения не менее 3 лет) в двойной упаковке. Внешняя упаковка выполнена из фольги, прямоугольной формы, имеет порт с обозначенными легко отслаивающимися листками маркирована матричным кодом (со всеми характеристиками данной нити) для сканирования и последующего компьютерного учета. Внутренняя упаковка - стерильная, картонная, содержит информацию о нити и игле (для двойного контроля за содержимым упаковки в операционной), имеет отверстие для доступа к игле и эластичную заднюю панель (для избавления от эффекта памяти формы, т.е. для прямолинейности нити после ее извлечения из упаковки). Нить рассасывающаяся плетеная на основе Полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%) покрытие из лактида, гликолида и стеарата кальция в равых частях с сохранением прочности на разрыв через 2 недели 75%, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. (3/0), не менее 75 см, игла с продольными насечками для лучшей фиксации в иглодержателе, колющая, с уплощением кончика 1/2 окружности, 20 мм. | Шт. | 288 |  |  |
| 331441 | 14 | Викрил или эквивалент (4/0) колющ. 75см 17мм | Нить рассасывающаяся плетеная на основе Полиглактина 910 (лактид 90%, гликолид 10%) покрытие из лактида, гликолида и стеарата кальция в равых частях , с сохранением прочности на разрыв через 2 недели 75%, 50% через 3 недели, 25 % через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней, с иглой с продольными насечками для лучшей фиксации в иглодержателе. (4/0), 75см игла колющая, сосудистая, 1/2 окружности, 17 мм упаковка состоящий из 2 частей: внешняя : материал фольга ,прямоугольной формы , имеющая с порт с обозначенными легко отслаивающимися листками . Внутренняя стерильная :материал картон с информацией о нити и игле с отверстием для доступа к игле и эластичной задней панелью. | Шт. | 288 |  |  |

на условиях, предусмотренных настоящим контрактом

б) получать консультации у «Заказчика» по вопросам выполнения настоящего контракта;

в) вправе получать оплату за поставленный товар от бюджетополучателей;

г) в случае  полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине «Заказчика»  вправе требовать у него соответствующего возмещения.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставка товара осуществляется в течение 2-х дней с момента заключения муниципального контракта.

3.2. Расходы на   перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей включаются в цену товара.

3.3. Продукция соответствует требованиям документов по показателям, приведенным в сертификатах качества изготовителя. Остаточный срок годности поставляемого товара на день поставки не менее 80% от общего срока годности поставляемого товара, установленного производителем. Упаковка и маркировка товара соответствуют требованиям ГОСТа.

3.4. Приемка товара  по количеству и качеству осуществляется представителем учреждения, в которое осуществляется поставка в соответствии с действующим законодательством.

4. ЦЕНА  КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена на поставляемый товар определена в соответствии  с протоколом № _ от ________ 2011 года заседания  комиссии по размещению муниципального заказа МУ «Управления здравоохранения» г. Рубцовска. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом количества товаров. Цена контракта составляет _________ (_________________________) рублей.

4.2. Оплата за поставленный товар производится за счет внебюджетных средств, путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика по факту поставки в течение 90 дней. Основанием для предъявления счета является акт  приемки товара по количеству и качеству установленной формы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны  несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, в соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Исполнитель» выплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. В  случае нарушения любой из сторон условий настоящего контракта, другая сторона вправе предъявить претензию. Сторона, получившая претензию, обязана в 10-дневный срок рассмотреть претензию и дать ответ. Споры сторон, которые не удалось урегулировать  в претензионном порядке, разрешаются  в соответствии с законодательством в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И  ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ

В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

7.2. Настоящий контракт может быть изменен или расторгнут по взаимному соглашению сторон, оформленному в письменном виде, при этом любые изменения или дополнения к контракту, оформленные надлежащим образом, становятся неотъемлемой его частью.

7.3. Сторона, получившая от другой стороны письменное предложение о внесении изменений (дополнений) в контракт, обязуется дать ответ по существу предложений не позднее 20-и дней с момента их получения.

7.4. Во всем, что прямо не предусмотрено контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.5. Настоящий контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК                                                                         ИСПОЛНИТЕЛЬ

МУЗ « Городская больница №1»

658219 г.Рубцовск

ул. Оросительная , 217

___________________И.С.Данилюк                                __________________________

«_____»_______________________

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

ОБРАЗЕЦ

Кому ______________

«__»________ ____г.

№________________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок, _________________  (наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты,ИНН

готово осуществить поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), в следующем порядке, а именно:

1.Наименование, характеристики и количество, качество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг.

2.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг.

3.Сроки поставок товара, выполнения работ, оказания услуг.

4.Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5.Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Подпись уполномоченного лица                                                                                     __________

М.П.

Дополнительную информацию можно получить по адресу____________________ в рабочие дни с «____» до «____» часов по местному времени.

Контактное лицо:  Ф.И.О__________________; номер контактного телефона __________; адрес электронной почты _________________.