ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 111

(участниками данного запроса котировок могут быть только субъекты малого предпринимательства)

1.Муниципальный заказчик:

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов», 658200, г.Рубцовск, пр. Ленина,48, тел. 5-68-60. Адрес электронной почты: info@ruo.siberia.com.

2.Источник финансирования заказа: муниципальный бюджет (КБК 074 0702 4219902 001 225).

3.Наименование, характеристики и количество выполняемых работ

Код по ОКДП 4528685.

Победитель запроса котировок должен будет выполнить ремонт подшивки потолка в вестибюле 4 этажа, а также демонтаж горючей отделки со стен на путях эвакуации МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов»:

1. Ремонт подшивки потолка в вестибюле 4 этажа:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,36 |
| 2 | Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов из досок | 100 м2 перекрытий | 0,36 |
| 3 | Разборка подшивки потолков | 100 м2 подшивки | 2,55 |
| 4 | Разборка обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 2,55 |
| 5 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля 240р/м2 | 100м2 поверхности облицовки | 2,33 |
| Раздел 2. Электричество |  |  |  |
| 6 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 3 |
| 7 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,72 |
| 8 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 2 |
| 9 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,04 |
| 10 | Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 | 100 м | 0,12 |
| 11 | Кабель ВВГ 3*1,5 | 1м | 350 |
| 12 | Светильник для люминисцентных ламп 1200р | шт | 72 |
| 13 | Выключатели автоматические | шт. | 4 |
| 14 | Коробка ответвительная | шт | 36 |
| 15 | Бокс для автоматов | шт. | 1 |
| 16 | Кабель-Канал 15*10 2м (Элекор ИЭК) | м | 12 |

2. Демонтаж горючей отделки со стен на путях эвакуации:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,355 |
| 2 | Волнослой (30 кг/меш.) | кг | 177,5 |
| 3 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 1,9 |
| 4 | Стекломагнивые листы (2,5*1,2)=3м2 | м2 | 199 |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2 |

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев (3 года ).

4.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов», 658200, г.Рубцовск, пр. Ленина,48, тел. 5-68-60.

5.Сроки выполнения  работ: с 28.07.2011 г. до 25.08.2011 г.

6.Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена на выполняемые работы должна указываться  участником размещения заказа уже с включением всех расходов и платежей.

7.Максимальная цена контракта:   449959  рублей.

8. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:

Цена муниципального контракта определяется согласно прилагаемого локального сметного расчёта, составленного в программном комплексе ГРАНД – смета.

9.Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок будет проводиться по адресу: 658200, г. Рубцовск, пер. Бульварный, 4,  Муниципальное учреждение «Управление образования» г. Рубцовска, каб. № 23,  в рабочие дни, с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до  17 часов 00 минут (время местное) до даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: 11 июля 2011 г.

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: 19 июля  2011 г.

Котировочная заявка подается участником размещения заказа  в МУ «Управление образования» в письменной форме. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется заказчиком. По желанию участника размещения заказа (поставщика) котировочная заявка может быть подана в закрытом конверте. На конверте участнику размещения заказа необходимо указать № извещения на которое подается котировочная заявка, наименование предмета запроса котировок, наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица), номер контактного телефона, факса, контактное лицо участника размещения заказа (фамилия, имя, отчество), адрес электронной почты (при наличии). Вскрытие конвертов будет производиться на заседании котировочной комиссии.

По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Участники данного запроса котировок должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства.

Участник данного размещения заказа декларирует в котировочной заявке соответствие требованиям, установленным п. 1 ч. 1 и п. 2 ч. 1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ (о размере уставного (складочного) капитала (паевого фонда) субъектов малого предпринимательства и о численности работников за предшествующий календарный год)

Контактное лицо по приему заявок: Лукинова Ирина Юрьевна, телефон: 4-18-33, факс 4-31-11.

10.Срок и условия оплаты выполненных работ: Оплата выполненных работ будет осуществляться МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов» до 31.10.2011 г. Цена на выполняемые работы не должна меняться до 31 октября 2011 г.

11.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального  контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола

12. Форма котировочной заявки: Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа, участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц и физических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.

Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

Дата: «___» _____________ 2011 г.

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА

СУБЪЕКТА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Кому: _______________________________________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

От кого:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица): _____________________________________________________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): _____________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: _____________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ИНН:________________________________________________________________________________________________________________

Изучив извещение о запросе котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку (выполнение, оказание)____________________________________________________________________________________________________________

(наименование товара, работ, услуг)

для _________________________________________________________________________________________________________________

(наименование заказчика)

на общую сумму ________________  (_________________________) руб.

(сумма прописью)

(заполняется участником размещения заказа)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |

Гарантийный срок на выполненные работы составляет __________________________________________________________________

Цена указана с учетом всех затрат, включенных в стоимость работ.

Место выполнения работ_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Сроки выполнения работ_______________________________________________________________________________________________

Срок и условия оплаты выполненных работ _______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Мы выражаем свое согласие исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Мы подтверждаем соответствие нашей организации требованиям ч.1 ст.4 Федерального закона от 24 июля 2007 г №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации», а именно:

1. Мы подтверждаем, что суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) нашей организации не превышает двадцать пять процентов, доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает двадцать пять процентов;

2. Мы подтверждаем, что средняя численность работников за предшествующий календарный год в нашей организации не превышает сто человек включительно.

3. Мы подтверждаем, что выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не превышает предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства Постановлением  от 22.07.2008 г. № 556.

Подпись уполномоченного лица

_____________________________                                                                           ________________________

(подпись, печать)						                 (должность)

Начальник   МУ «Управление образования»                                                 В.И. Веснина

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ (ПРОЕКТ)

№ ________

г. Рубцовск                                                                                                            «___»____________ 2011г.

Муниципальное  образовательное учреждение « ____________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ____________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  _________________________________________________________________________________, действующего на основании __________, являющийся победителем запроса котировок на выполнение __________________________________________________ в соответствии с протоколом №      от           2011  заседания котировочной комиссии по размещению муниципального заказа муниципального учреждения «Управление образования» г. Рубцовска, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

  - Заказчик поручает и обязуется оплатить данные работы, а Исполнитель  принимает на себя обязательство выполнить работы качественно и в срок по: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. Выполнение работ осуществляется в ______________________, по адресу: ____________________________________.

1.3. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев (3 года).

2. ЦЕНА КОНТРАКТА.

2.1. Цена на выполняемые работы определена в соответствии с протоколом № _____ от ______2011 заседания котировочной комиссии по размещению муниципального заказа муниципального учреждения «Управление образования» г. Рубцовска и изменению не подлежит.

2.2. Общая цена по настоящему контракту составляет: ________ рублей (                                      рублей 00 копеек).

2.3. Содержание и объем работ определяются в прилагаемой к договору согласованной сторонами сметой.

2.4.Оплата производится за счет средств бюджета города Рубцовска в сумме ____________________ рублей (                        рублей 00 копеек).

2.5. Возможен авансовый платёж в размере 30 % стоимости настоящего контракта при наличии финансирования.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1.Передать утвержденную сметную документацию Исполнителю до начала ремонтно-строительных работ.

3.1.2. Создать необходимые условия Исполнителю для выполнения работ по ____________________________________________________________в соответствии со сметной документацией.

3.1.3. Произвести приемку в течение 5 дней фактически выполненных исполнителем работ путем подписания акта приема-сдачи работ обеими сторонами.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Инспектировать выполнение работ в любое время без предварительного согласования с Исполнителем.

3.2.2. При обнаружении нарушений в процессе производства работ, несоответствии объемов выполненных работ отчету, приостанавливать работы до устранения замечаний.

3.2.3. Расторгнуть контракт, если Исполнитель неоднократно нарушил выполнение обязательств по контракту, несмотря на предоставленные ему дополнительные сроки и условия.

3.3. Исполнитель обязан:

3.3.1.Выполнить работу качественно в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и в установленный срок, предоставить справки формы КС- 2,КС-3.

Начало работ:   _______________________  2011 г.

Окончание работ:  ___________________________   2011 г.

3.3.2. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

3.3.3. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя

3.3.4. Устранить допущенные по его вине дефекты, обнаруженные в течение 36-ти месяцев со дня приемки работ.

3.3.5. Безвозмездно устранить недостатки собственными силами и средствами в течение 2-х недель со дня предупреждения Заказчиком об обнаружении недостатков.

3.3.6. Несет ответственность перед Заказчиком за ущерб, причиненный в ходе выполнения работ, и возмещает его в полном объеме.

3.3.7. Предоставить уполномоченному лицу Заказчика все необходимые условия для осуществления контрольных функций.

4. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ.

4.1. Заказчик, получивший сообщение о готовности к сдаче результата выполненных по контракту работ, обязан немедленно приступить к их приемке.

4.2. Сдача результата работ Исполнителем и их приемка Заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами.

4.3. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков до их устранения.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТА.

5.1. Заказчик производит оплату за выполненные работы путем перечисления денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Исполнителя согласно предъявленных счетов до 31.10.2011г.

5.2. Учреждения, находящиеся на самостоятельном балансе, оплачивают выполненные работы с лицевых счетов, открытых в Управлении  Федерального казначейства.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

6.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом, в соответствии с действующим законодательством.

6.2.В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения,  просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день неисполнения, ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, - начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6.3.В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных в п. 5.1 настоящего контракта, Заказчик по требованию уплачивает Исполнителю неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки

6.4.Заказчик освобождается от ответственности за просрочку оплаты выполненных работ в случае, если просрочка произошла вследствие недостаточного бюджетного финансирования.

7. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ.

7.1. В случае нарушения любой из сторон условий настоящего контракта, другая сторона вправе    предъявить претензию в порядке, установленном действующим законодательством. Споры сторон, которые не удалось урегулировать путем переговоров, разрешаются в соответствии с законодательством в Арбитражном суде Алтайского края.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное и полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если докажут что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя было предвидеть или избежать, включая войну, эпидемии, блокаду, стихийные бедствия и т.п., если названные обстоятельства явились непосредственной причиной невыполнения обязательств по данному контракту.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по контракту, должна немедленно известить другую сторону о наступлении (прекращении) действий обстоятельств непреодолимой силы, препятствующей исполнению обязательств по контракту.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 1 (одного) месяца и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ.

9.1. Настоящий контракт может быть изменен или расторгнут по решению суда или по взаимному соглашению сторон, оформленному в письменном виде, при этом любые изменения или дополнения к контракту, оформленные надлежащим образом, становятся неотъемлемой его частью.

9.2. Сторона, получившая от другой стороны письменное предложение о внесении изменений (дополнений) в контракт обязуется дать ответ по существу предложений не позднее 20-ти дней с момента их получения.

9.3. Во всем, что прямо не предусмотрено контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.4. Настоящий контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ  КОНТРАКТА

10.1.Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31.10.2011 года.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  И  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                  ЗАКАЗЧИК:

____________________________________                                                     __________________________________

____________________________________                                                     __________________________________

____________________________________                                                     __________________________________

____________________________________                                                     __________________________________

____________________________________                                                     __________________________________

__________________________________                                                       __________________________________

____________________________________                                                    __________________________________

____________________________________                                                     __________________________________