МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ (ПРОЕКТ) №

г. Рубцовск                                                                           «__» ________ 2012 г.

МКУ «Управление капитального строительства» города Рубцовска, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника учреждения Черепанова Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, одной стороны, и ______________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол от «___» _____ 2012 года №___) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.Поставщик обязуется поставить медицинское оборудование ____________________ в соответствие с Приложением № 1 к Контракту (далее - товар, продукция, медицинское оборудование) для нужд отделения сосудистой патологии КГБУЗ «Городская больница № 2» в г. Рубцовске Алтайского края  на условиях и в сроки, установленные Контрактом, а также выполнить работы, сопровождающие поставку медицинского оборудования, необходимые для надлежащей эксплуатации медицинского оборудования, а Заказчик принять и оплатить поставленный Товар на условиях, приведенных в Контракте.

1.2. Потребительские свойства, технические характеристики, поставляемой продукции, установлены в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью Контракта

1.3. При исполнении Контракта, по согласованию Заказчика с Поставщиком, допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого, являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в приложении №1 к Контракту.

Выполнение работ подтверждается актом приема-передачи.

2. ЦЕНА  КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет___________________ с НДС/без  НДС (если Поставщик освобожден от его уплаты).

Цена контракта является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

2.2. При формировании цены контракта и расчетов с Поставщиком используется валюта Российской Федерации – рубль.

2.3. В цену товара должны быть включены все необходимые расходы: стоимость медицинского оборудования, его комплектующих и запасных частей, являющихся неотъемлемой частью поставки медицинского оборудования, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, стоимость упаковки, маркировки и расходы по страхованию медицинского оборудования Поставщиком до передачи его Заказчику, а также транспортные, командировочные расходы, затраты на страхование, доставку, монтаж, установку, пусконаладочные работы, обучение и инструктаж медицинского и технического персонала Заказчика по работе с медицинским оборудованием, расходы, связанные с техническим обслуживанием и бесплатным ремонтом в гарантийный период эксплуатации, другие обязательные расходы, связанные с исполнением Контракта.

2.4. Оплата по Контракту производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

- Заказчик обязуется произвести оплату за поставленный Товар в безналичной форме, по факту поставки в следующие сроки: 100% от стоимости Товара в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию и проведения инструктажа (обучения) пользователей эксплуатации оборудования.

- Источник финансирования –  бюджет субъекта Российской Федерации (Алтайский край)

2.5. Заказчик считается исполнившим свое обязательство по оплате Товара по Контракту с момента перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.6.	Поставщик обязуется в случае изменения банковских реквизитов в течение 3 (трех) рабочих дней письменно известить об этом Заказчика. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

3.УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара осуществляется в отделение сосудистой патологии КГБУЗ «Городская больница № 2» г. Рубцовска по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск,  пер. Коммунистический, 37.

3.2. Сроки поставки: в течение 60 календарных дней со дня заключения муниципального контракта.

3.3. Поставщик обязан направить Заказчику факсом, или электронной почтой извещение о готовности Товара к поставке, в котором должен указать запланированное число и время доставки Товара. Неполучение или несвоевременное получение извещения по вине Поставщика или в связи с непринятием Поставщиком всех разумных мер для уведомления Заказчика, исключают право Поставщика ссылаться на препятствия к поставке.

3.4. Товар должен быть зарегистрирован в Российской Федерации и разрешен к применению (иметь регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и соцразвития (или Минздрава России), сертификат соответствия ГОСТ РФ.

3.5.Товар должно быть новым, год выпуска не ранее- 2012 г., ранее не использованным, даже в демонстрационных целях.

3.6.Все комплектующие элементы, необходимые для эксплуатации оборудования, должны присутствовать в составе стандартной поставки. Каждая единица оборудования из комплекта оборудования должна сопровождаться соединительными кабелями, шнурами питания, и иными в соответствии с требованиями технической документации;

3.7. Поставляемый товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с условиями и требованиями торгового оборота. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара от повреждений при перевозке его смешанным видом транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути, а также длительного хранения. Нарушение целостности упаковки и наличие на ней следов механических повреждений не допускается

3.8. Доставка товара до места поставки, погрузка/разгрузка осуществляются за счет средств, под ответственность Поставщика и силами Поставщика или с привлечением третьих лиц по адресу поставки,  в т.ч. перемещение товара в указанное Заказчиком (его представителем) помещение.

3.10.Датой поставки считается дата передачи товара и ввод его в эксплуатацию по месту нахождения Заказчика, указанное в п.3.1..

3.11.Поставка товара, не соответствующего требованиям по качеству, не оплачивается.

4.Права и обязанности сторон

4.1. Права Поставщика:

4.1.1.	Требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного товара, при условии выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, в полном объеме.

    - Доставить товар досрочно по согласованию с Заказчиком.

4.2. Обязанности Поставщика:

4.2.1.	Поставщик обязуется поставить товар, предусмотренный Контрактом  в сроки и по адресу, указанные в Контракте;

4.2.2.	Согласовать с Заказчиком точное время поставки;

4.2.3.В течение 10 календарных дней с даты заключения контракта предоставить Заказчику план размещения оборудования в предназначенном помещении и требования (техническое задание) по подготовке помещения и систем обеспечения (энергопитание, заземление, весовые нагрузки, водоснабжение, канализация, вентиляция и прочее) под установку оборудования. Техническое задание должно быть предоставлено в письменном форме, подписанное руководителем организации (Поставщиком) с технологическим планом размещения оборудования в выделенном помещении и с конкретизацией всех требований для подготовки помещения под установку и монтаж оборудования (к сети электропитания, характеристикам силового кабеля, заземлению, весовым характеристикам, максимальным расстояниям между компонентами оборудования и т.д.).

4.2.4.Осуществить поставку и ввод в эксплуатацию товара с охватом комплекса работ по распаковке, установке, монтажу, сборке, настройке и регулировке оборудования, сдаче-приемке в эксплуатацию в соответствии с требованиями методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники», а также обеспечить в гарантийный период бесплатный ремонт поставляемого Товара.

4.2.5.Обучить медицинских специалистов Заказчика правилам и методам эксплуатации товара на рабочем месте (без выдачи документов о прохождении обучения).

4.2.6.Поставляемый товар должен сопровождаться при поставке следующими документами:

- Копия декларации о соответствии (сертификат соответствия Госстандарта России) или иной документ, подтверждающий соответствие качества оборудования, оформленный в порядке, установленным законодательством РФ;

- Копия регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития /Министерства здравоохранения РФ/;

- Инструкция пользователя, технический паспорт или техническое описание оборудования, и сервисная документация на русском языке;

- Копия санитарно-эпидемиологического заключения.

4.2.7.Представить товар в комплекте со всеми необходимыми монтажными материалами, кабелями, переходниками и т.д..

4.2.8.Передать Заказчику необходимые финансовые документы, указанные в п. 4.2.11. Контракта.

4.2.9.Представить вместе с товаром обеспечение гарантии на товар в сумме 84 965,60 (восемьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят пять) рублей 60 коп..

4.2.10. Вывезти не принятый и хранимый Заказчиком некачественный товар в течение 5 (пяти)  рабочих дней со дня получения уведомления.

4.2.11.После подписания «Акта ввода оборудования в эксплуатацию и проведения инструктажа (обучения) пользователей эксплуатации оборудования» в течение 3 (трех) рабочих дней передать Заказчику документы для осуществления оплаты за поставленный товар (акт, счет-фактуру, накладную).

4.3. Обязанности Заказчика:

4.3.1. Принять поставляемый товар в день поступления его в место назначения.

4.3.2. Осуществить приемку поставляемого Товара на соответствие его количества, комплектности, объема и качества в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству от 15.06.1965г. № П-6 и инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству от 25.04.1966г. № П-7. При обнаружении дефектов Поставщик производит замену товаров в срок не более 20 календарных дней. Окончательной приемкой считается подписание уполномоченными представителями Сторон  акта ввода оборудования в эксплуатацию.

4.3.3. Сообщить Поставщику о замеченных при приемке недостатках поставленного товара.

4.3.4. Оплатить стоимость поставленного товара в сроки, указанные в Контракте.

4.3.5. Контролировать выполнение обязательств, взятых Сторонами, настоящего Контракта

4.3.Права Заказчика:

4.3.1.	Заказчик вправе требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, объема и срока его поставки и иным требования, установленным Контрактом.

4.3.2.	Отказаться от оплаты товара ненадлежащего качества, а если такой товар оплачен, потребовать возврата денежных средств, оплаченных за такой товар, в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.3.3.	Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены документов, предусмотренных в п.4.2.6.; 4.2.11. настоящего Контракта.

4.3.4.	В случае если у Заказчика возникают претензии по качеству поставляемого товара (обнаружение недостатков, дефектов), ему предоставляется право заявить о них в течение гарантийного срока на Товар.

5.КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1.Поставщик гарантирует, что на день поставки товара, он будет полностью соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ установленных для данной категории товара.

5.2.Качество товара должно соответствовать стандарту на данный тип товаров и подтверждаться соответствующей документацией и документами качества, которые должны быть обязательны в соответствии с требованиями нормативных правовых документов РФ на поставляемый товар, которые Поставщик предоставляет при поставке.

5.3.Объем предоставления гарантий качества товара составляет 100%.

5.4.Отгрузка товара по настоящему контракту производится Поставщиком в упаковке, соответствующей данному виду товаров и обеспечивающей полную сохранность от всякого рода повреждений. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.

5.5.Гарантийный срок на товар 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не менее стандартных гарантийных сроков, установленных производителем товара

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За ненадлежащее выполнение обязательств по Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2.При дефекте качества товара приемка производится с обязательным привлечением представителя Поставщика или соответствующей инспекции по качеству или эксперта бюро товарных экспертиз в месте нахождения Заказчика.

6.3. За нарушение сроков поставки Поставщик  выплачивает Заказчику пеню в размере 1% от суммы, не поставленной продукции за каждый день просрочки.

6.4.В случае не устранения Поставщиком в течение установленных в настоящем контракте сроков (п. 4.2.10.;4.3.2.) выявленных нарушений условий Контракта, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от стоимости поставленного некачественного товара.

6.5.В случае поставки некачественного товара, товар считается не принятым.

6.6. 	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченных обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.7. Уплата неустойки и штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему контракту.

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) п. 6.3, 6.4.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Поставщик и Заказчик принимают все меры к разрешению мирным путем всех споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним. Срок рассмотрения Сторонами уведомлений и претензий не свыше десяти рабочих дней.

7.2. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, подлежат рассмотрению в арбитражном суде Алтайского края в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Все уведомления и претензии по выполнению условий Контракта (Акты о нарушении этих условий) должны быть составлены в письменной форме, подписаны руководителем или уполномоченным лицом (подпись заверяется печатью организации) и направляться другой стороне факсимильной связью (подтверждение – отчет факса об отправке) с последующей отправкой заказным письмом с уведомлением. Физические лица выполняют установленные в настоящем пункте требования в части оформления уведомлений и претензий в той мере, в какой это является возможным для них.

8.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах, возникших помимо воли сторон после заключения Контракта. При этом срок  выполнения обязательств по Контракту сдвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно письменно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

8.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более одного месяца, каждая из сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения договора, предупредив об этом другую сторону за 10 дней до прекращения контракта.

9. Досрочное расторжение Контракта

9.1.	Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям предусмотренным законодательством РФ.

9.2.	При расторжении Контракта по обоюдному согласию Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков, связанных с исполнением Контракта.

9.3. Ни одна из Сторон не будет иметь по отношению к другой Стороне никаких обязательств по Контракту после расторжения Контракта и урегулирования взаимных платежей.

9.4.	Любая Сторона имеет право обратиться в арбитражный суд Алтайского края в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Контракта.

10. Прочие условия

10.1. Все изменения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

10.2. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения обязательств Сторонами.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК                                                             ПОСТАВЩИК

МКУ «Управление капитального строительства»

города Рубцовска

658200, г. Рубцовск, пер. Бульварный, 25

ИНН 2209010237 КПП 220901001

л/с 03173011720 в УФК

по Алтайскому краю

ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому

краю, г. Барнаул

р/с 40204810400000006900

Начальник учреждения

_________________ В.И. Черепанов        ______________

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от «   «__________2012 г.

| - № п/п | - Соответствие действующим стандартам и нормативно-технической документации |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Показатель технической или функциональной характеристики | - Значение показателя технической или функциональной характеристики |
| 1. | Общие требования |  |
| 1.1. | Регистрационное удостоверение Минздрава РФ |  |
| 1.2. | Сертификат соответствия Госстандарта РФ или Декларация о соответствии |  |
| 1.3. | Гарантия производителя с момента ввода в эксплуатацию - поставщика – |  |
| 1.4. | Доставка, монтаж, пуско-наладочные работы, обучение персонала на рабочем месте заказчика |  |
| 1.5. | Оборудование новое, не бывшее в употреблении (в том числе в демонстрационных целях), не ранее 2012 г. выпуска |  |
| 1.6. | Эксплуатационная документация на русском языке |  |
| 1.7. | Требуемый флюорограф цифровой должен быть предназначен для профилактических и диагностических исследований органов грудной клетки. Аппарат должен обеспечивать диагностику заболевания легких, грудного отдела позвоночника, ребер, сердца. |  |
| 1.8. | Аппарат должен обеспечивать проведение рентгенологической диагностики легочных заболеваний без предварительной подготовки пациента, а именно: проведение исследований грудной клетки в прямой и боковой проекциях в положении пациента стоя в цифровом режиме с высокой разрешающей способностью, широким динамическим диапазоном и коротким временем экспозиции. Комплекс в своем составе должен иметь единый штатив открытого типа с цифровым приемником и излучателем, обеспечивающий свободное вертикальное перемещение вдоль тела пациента. |  |
| 1.9. | Требования к питающей сети |  |
| 2. | Штативная часть |  |
| 2.1 | Штатив открытого типа |  |
| 2.2 | Фокусное расстояние |  |
| 2.3. | Диапазон вертикального перемещения кронштейна приемника и излучателем |  |
| 2.4 | Максимальная высота центра приемника от пола |  |
| 3. | Цифровой приемник |  |
| 3.1 | Цифровой приемник изображения, состоящий из: |  |
| 3.2 | отсеивающей решетки |  |
| 3.3 | ионизационной камеры (экспонометр) |  |
| 3.4 | Количество цифровых приемников |  |
| 3.5 | Размер цифрового приемника |  |
| 3.6 | Размер цифрового приемника |  |
| 3.7 | Размер пикселя |  |
| 3.8 | Разрешающая способность |  |
| 3.9 | Одномоментная съемка всей исследуемой области на приемник размером |  |
| 3.10 | Получение полноформатного изображения за одну экспозицию без программного объединения фрагментов |  |
| 3.11 | Получение снимка напрямую с цифрового детектора без промежуточной оцифровки кассеты |  |
| 3.12 | Минимальное время экспонирования для получения полноформатного изображения размером 430х430мм |  |
| 3.13 | Время получения изображения на экране монитора |  |
| 3.14 | Градационная разрешающая способность |  |
| 3.15 | Экспозиционная доза на одну флюорограмму |  |
| 3.16 | Динамический диапазон |  |
| 3.17 | Возможность работы без экспонометра |  |
| 4. | Рентгеновский излучатель |  |
| 4.1 | Количество фокусных пятен в рентгеновской трубке |  |
| 4.2 | Количество скоростей вращения анода |  |
| 4.3 | Теплоёмкость излучателя |  |
| 5. | Коллиматор |  |
| 5.1 | Расположение на внешней стороне коллиматора органов управления шторками, регулирующих поле коллимации |  |
| 5.2 | Количество шторок |  |
| 5.3 | Центратор |  |
| 5.4 | Минимальная площадь коллимации |  |
| 5.5 | Максимальная площадь коллимации за одну экспозицию |  |
| 5.6 | Фильтр алюминиевого эквивалента |  |
| 5.7 | Дополнительные фильтры |  |
| 6. | Питающее устройство |  |
| 6.1 | Высокочастотное питающее устройство |  |
| 6.2 | Мощность генератора |  |
| 6.3 | Диапазон анодного напряжения |  |
| 6.4 | Шаг изменения анодного напряжения |  |
| 6.5 | Диапазон тока рентгеновской трубки |  |
| 6.6 | Автоматический контроль экспозиции |  |
| 6.7 | Параметры сети питания |  |
| 6.8 | Управление программами органоавтоматики из пультовой |  |
| 6.9 | Выбор режимов органоавтоматики с возможностью ручной регулировки |  |
| 6.19 | Индикация фактической длительности снимка и экспозиции |  |
| 6.11 | Язык индикации параметров и маркировки органов управления |  |
| 7. | Аппаратно-программный комплекс АРМ |  |
| 7.1 | АРМ врача-рентгенолога |  |
| 7.1.1 | Размер монитора АРМ врача |  |
| 7.1.2 | Размер медицинского монитора АРМ врача |  |
| 7.1.3 | Количество медицинских мониторов врача |  |
| 7.1.4 | Источник бесперебойного питания |  |
| 7.1.5 | Объём оперативной памяти |  |
| 7.1.6 | Общий объем дисковой памяти |  |
| 7.1.7 | Русский язык интерфейса АРМ |  |
| 7.1.8 | Ввод и хранение данных на русском языке и на латинице. |  |
| 7.2 | Функции программного обеспечения для работы с изображением |  |
| 7.2.1 | Функции постобработки изображения: |  |
| 7.2.2 | Яркость / Контрастность |  |
| 7.2.3 | Гамма-коррекция |  |
| 7.2.4 | Автоматическая нормализация гистограммы |  |
| 7.2.5 | Негатив/Позитив |  |
| 7.2.6 | Зеркальное отображение изображения (вертикальное, горизонтальное) |  |
| 7.2.7 | Поворот изображения |  |
| 7.2.8 | Функции визуального анализа: |  |
| 7.2.9 | плавное масштабирование |  |
| 7.2.10 | сглаживание |  |
| 7.2.11 | подчеркивание границ |  |
| 7.2.12 | Функции рентгенометрии: измерение размеров, расстояний, углов |  |
| 7.2.13 | Создание протоколов |  |
| 7.2.14 | автоматизированное составление протоколов исследований по шаблонам |  |
| 7.2.15 | редактирование шаблонов протоколов |  |
| 7.2.16 | выделение типов заключений "норма/патология" и создание отчетов по этим типам |  |
| 7.2.17 | валидация/опровержение протоколов |  |
| 7.2.18 | автоматическое присвоение и отслеживание статусов протоколов |  |
| 7.2.19 | составление консультаций к исследованию |  |
| 7.2.20 | печать протоколов и консультаций |  |
| 7.2.21 | вставка в протоколы изображений для иллюстрации |  |
| 7.2.22 | экспорт DICOM-протоколов в форматы MS Word |  |
| 7.2.23 | Печать протоколов на Windows-принтерах |  |
| 7.2.24 | Возможность создания медицинского диска (Medical Disc), позволяющего записывать данные исследований в DICOM формате и просматривать их на компьютере без специализированного программного обеспечения) |  |
| 7.2.25 | Возможность печати изображений и сопровождающей информации на принтерах |  |
| 7.3 | АРМ рентгенолаборанта |  |
| 7.3.1 | Размер монитора АРМ лаборанта, |  |
| 7.3.2 | Источник бесперебойного питания |  |
| 7.3.3 | Объём оперативной памяти |  |
| 7.3.4 | Общий объем дисковой памяти |  |
| 7.3.5 | Русский язык интерфейса АРМ |  |
| 7.3.6 | Выбор режимов органоавтоматики с АРМ |  |
| 7.3.7 | Коррекция параметров исследования (значения экспозиции) с АРМ |  |
| 7.3.8 | Выбор конституции пациента с АРМ |  |
| 7.3.9 | Выбор области исследования с АРМ |  |
| 7.3.10 | Управление экспонометром (выбор полей, отключение) с АРМ |  |
| 7.3.11 | Изменение степени плотности почернения с АРМ |  |
| 7.3.12 | Выбор фокусного пятна с АРМ |  |
| 7.3.13 | Сохранение пользовательских программ органоавтоматики |  |
| 7.3.14 | Отображение всей информации о работе комплекса на русском языке (текущие режимы, информационные сообщения, значения доз и пр.) |  |
| 7.3.15 | Русский язык интерфейса АРМ |  |
| 7.3.16 | Получение данных пациента из внешних источников (в том числе, с сервера) |  |
| 7.3.17 | автоматический расчет эффективной дозы |  |
| 7.3.18 | Сохранение значений поглощенной и эффективной дозы для каждого пациента |  |
| 7.3.19 | выдача протоколов исследований из базы данных |  |
| 7.3.20 | Создание отчетов по количеству проведенных исследований, пациентам, дозам |  |
| 7.4 | База данных |  |
| 7.4.1 | Ввод и хранение данных на русском языке |  |
| 7.4.2 | Ввод и хранение данных на латинице |  |
| 7.4.3 | Ведение базы данных пациентов с функциями: добавление, редактирование, удаление данных о пациенте и исследовании, поиск, фильтрация, сортировка |  |
| 7.5 | Функции программного обеспечения для работы с изображением |  |
| 7.5.1 | Функции постобработки изображения: |  |
| 7.5.2 | Яркость / Контрастность |  |
| 7.5.3 | Гамма-коррекция |  |
| 7.5.4 | Автоматическая нормализация гистограммы |  |
| 7.5.5 | Негатив/Позитив |  |
| 7.5.6 | Зеркальное отображение изображения (вертикальное, горизонтальное) |  |
| 7.5.7 | Поворот изображения |  |
| 7.5.8 | Функции визуального анализа: |  |
| 7.5.9 | плавное масштабирование |  |
| 7.5.10 | сглаживание |  |
| 7.5.11 | подчеркивание границ |  |
| 7.5.12 | Возможность создания медицинского диска (Medical Disc), позволяющего записывать данные исследований в DICOM формате и просматривать их на компьютере без специализированного программного обеспечения) |  |
| 7.5.13 | Возможность печати изображений и сопровождающей информации на принтерах |  |
| 7.5.14 | Поддержка DICOM (Стандарт сохранения и передачи медицинской информации): |  |
| 7.5.15 | Сервисы: |  |
| 7.5.16 | Функция проверки DICOM соединения |  |
| 7.5.17 | Функция передачи данных на DICOM сервер |  |
| 7.5.18 | Функция печати снимков на DICOM принтере |  |
| 7.5.19 | Функция создания и чтения файлов в DICOM формате (с Medical disk на CD/DVD) |  |
| 7.5.20 | Возможность работы с медицинской информацией, полученной с цифрового рентгенографического оборудования |  |
| 7.5.21 | Декларация о соответствии программного обеспечения требованиям DICOM. |  |
| 8. | Принтеры |  |
| 8.1 | Лазерный принтер с разрешением 1200 dpi |  |
| 8.2 | Термопринтер |  |
| 8.3 | Возможность печати на голубой прозрачной пленке и специальной бумаге в рулонах шириной 210 мм |  |
| 8.4 | Используемый метод формирования изображения |  |
| 8.5 | Максимальное разрешение печати |  |
| 8.6 | Передача полутонов |  |
| 8.7 | Формат отпечатков (вертикальная/ горизонтальная ориентация) |  |
| 8.8 | Время вывода изображения |  |
| 8.9 | Возможность размещения на отпечатке 1, 2, 4 или 6 изображений (в видеорежиме) |  |
| 8.10 | Опция негативной и зеркальной печати |  |
| 8.11 | Автоотрезка отпечатков (встроенный нож) |  |
| 8.12 | ЖК-экран на передней панели для контроля настроек |  |
| 8.13 | Регуляторы яркости и контраста отпечатка на передней панели |  |
| 8.14 | Интерфейсы входных сигналов: USB 2.0 и BNC (композитный видеовход) |  |
| 8.15 | Разъем для подключения опционального ДУ или ножной педали управления |  |
| 8.16 | Напряжение питания |  |
| 8.17 | Потребляемая мощность (макс.) |  |
| 8.18 | Диапазон рабочих температур |  |
| 8.19 | Размеры |  |
| 8.20 | Вес |  |
| 8.21 | Аксессуары в поставке: принтер, рулон термобумаги бумаги высокого разрешения, цифровой кабель USB, видеокабель BNC-BNC, CD с драйвером, чистящий комплект, сетевой шнур, руководство на русском языке |  |
| 9 | Прочие требования |  |
| 9.1 | Соответствие требованиям нормативных документов |  |
| 9.2 | Переговорное устройство |  |
| 9.3 | Соответствие Российским и Международным стандартам |  |

ЗАКАЗЧИК                                                                 ПОСТАВЩИК