ПРОТОКОЛ  № 108

рассмотрения и оценки котировочных заявок

МУ «Управление здравоохранения» г. Рубцовска                               08 июля 2010 г.

1. Наименование предмета запроса котировок: приобретение расходного материала для отделения анестезиологии и реанимации МУЗ «Городская больница № 1».

2. Состав котировочной комиссии

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:

Председатель котировочной комиссии:

Макарова Фарида Хатиповна

Члены котировочной комиссии:

Молоканова Ирина Александровна

Зорина Светлана Юрьевна

Рубахина Юлия Игоревна

Раченкова Галина Николаевна

Секретарь котировочной комиссии

Бекасова Светлана Николаевна

3. Муниципальным заказчиком является МУ «Управление здравоохранения» города Рубцовска

Почтовый адрес: 658201 г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 90,

Адрес электронной почты  medinf@e4u.ru

# 4.Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок  проводилась котировочной комиссией в период с 13 часов 10 минут 08.07.2010 года до 13 часов 20 минут  08.07.2010 года по адресу: г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 90.

# 6.Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.rubadm.ru.  в сети Интернет 30.06.2010 года.

# 7.Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:

7.1. Приобретение медицинского расходного материала для отделения анестезиологии и реанимации МУЗ «Городская больница № 1» в 3-ем квартале 2010 года.

| № п/п | Наименование продукции | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Катетер подключичный 0.6 | Катетер подключичный предназначен для катетеризации подключичной вены, используются для проведения инфузионной, трансфузионной терапии, для введения больших количеств крови, кровезаменителей и других жидкостей в течение длительного времени в условиях больниц. Катетер представляет собой трубку с раструбом. Раструб катетера выполнен под конус «Луер», что обеспечивает подсоединение к катетеру шприцев, устройств переливания крови, кровезаменителей и инфузионньгх растворов. Укомплектован проводником соответствующего размера и двумя резиновыми пробками. На раструбе имеются отверстия для закрепления катетера на теле больного. Имеет герметичную индивидуальную упаковку.Стерильно. | Шт. | 20 |
| 2. | Трубка трахеостомическая №9 (Уномедикал или эквивалент) | Трахеостомическая трубка с портом для надманжеточной аспирации обладают следующими дополнительными свойствами: ступенчатый дизайн коннектора аспирационной линии позволяет надежно и быстро присоединять трубку к вакуум-аспиратору и устройству для сбора трахео-бронхиального содержимого «Тгаспеа Set». Гладкое присоединение аспирационной линии к телу трубки исключает повреждение слизистой, повышая уровень безопасности пациента Колпачок на коннекторе аспирационной линии позволяет закрывать его вне процедуры аспирации, снижая вероятность проникновения возбудителей инфекции в надманжеточное пространство. Использование трахеостомических трубок с портом для надманжеточной аспирации позволяет обеспечить своевременное удаление секрета из надманжеточной области, создавая дополнительную защиту от возможной инфекции. Стерильно. | Шт. | 2 |
| 3. | Трубка эндотрахеальная с манжетой№7,0 (Уномедикал или эквивалент). | Эндотрахеальная трубка представляет собой специальный воздуховод, который вводится в трахею пациента под наркозом и обеспечивает герметизм системы «легкие пациента - наркозный аппарат». Изготовлено из термопластичного инертного материала и через несколько минут после установки «подстраиваются» под форму трахеи конкретного пациента, минимизируя давление на слизистую дыхательных путей. Стерильно. | Шт. | 100 |
| 4. | Трубка эндотрахеальная с манжетой№7,5 (Уномедикал или эквивалент) | Эндотрахеальная трубка представляет собой специальный воздуховод, который вводится в трахею пациента под наркозом и обеспечивает герметизм системы, «легкие пациента - наркозный аппарат». Изготавливаются из термопластичного инертного материала и через несколько минут после установки «подстраиваются» под форму трахеи конкретного пациента, минимизируя давление на слизистую дыхательных путей. Стерильно. | Шт. | 100 |
| 5. | Электрод одноразовый | Электроды пенистые 48*34мм,твердый гель, Н92С. | Шт. | 800 |
| 6. | Катетер Нелатона СН -12 | Назначение: непродолжительная катетеризация мочевого пузыря. Катетер Нелатона предназначен для пациентов мужчин особенности закругленный атравматичный конец обеспечивает безболезненное введение благодаря гладкой атласной поверхности, практически отсутствует потребность смазки. Наличие боковых глазков обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки. Цветовое кодирование для быстрого определения размера по Шарьеру. Служат до присоединения мочеприемника или других устройств. Спецификация: поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору: А78. индивидуальная упаковка. Стерилизовано оксидом этилена | Шт. | 400 |
| 7. | Катетер Нелатона СН -14 | Назначение: непродолжительная катетеризация мочевого пузыря. Катетер Нелатона предназначен для пациентов мужчин, закругленный атравматичный конец обеспечивает безболезненное введение благодаря гладкой атласной поверхности, практически отсутствует потребность смазки. Наличие боковых глазков обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки. Цветовое кодирование для быстрого определения размера по Шарьеру. Служит до присоединения мочеприемника или других устройств. Спецификация: поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору: А78. индивидуальная упаковка. Стерилизовано оксидом этилена. | Шт. | 80 |
| 8. | Катетер Нелатона СН -16 | Назначение: непродолжительная катетеризация мочевого пузыря. Катетер Нелатона предназначен для пациентов мужчин, закругленный атравматичный конец обеспечивает безболезненное введение благодаря гладкой атласной поверхности, практически отсутствует потребность смазки. Наличие боковых глазков обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки. Цветовое кодирование для быстрого определения размера по Шарьеру. Служат до присоединения мочеприемника или других устройств. Спецификация: поливинилхлорид медицинского назначения, жесткость по Шору: А78. индивидуальная упаковка. Стерилизовано оксидом этилена. | Шт. | 60 |
| 9. | Катетер внутривенный 16G 50мм (Вазофикс Цетро или эквивалент) | Катетер полиуретановый, прозрачный с 4-мя интегрированными в стенку катетера рентгеноконтрастными полосками; инъекционный порт Луер Локк с защитной крышкой; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором, ребристым гидрофобной заглушкой на павильоне иглы. Размер 16G – 1,7 мм, длина 50мм, скорость потока не менее 196 мл /мин. Стерильно. | Шт. | 200 |
| 10. | Катетер внутривенный 17G 45мм (Вазофикс Цетро или эквивалент) | Катетер полиуретановый, прозрачный с четырьмя интегрированными в стенку катетера рентгеноконтрастными полосками; инъекционный порт Луер Локк с защитной крышкой; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором, ребристым гидрофобной заглушкой на павильоне иглы. Размер 17G -1,5мм, длина 45 мм скорость потока не менее 96 мл /мин. Стерильно. | Шт. | 300 |
| 11. | Катетер внутривенный 18G 45мм (Вазофикс Цетро или эквивалент) | Катетер полиуретановый, прозрачный с четырьмя интегрированными в стенку катетера рентгеноконтрастными полосками; инъекционный порт Луер Локк с защитной крышкой; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором, ребристым гидрофобной заглушкой на павильоне иглы. Размер 18G -1,3мм, длина 45 мм, скорость потока не менее 103 мл /мин. Стерильно. | Шт. | 400 |
| 12. | Катетер внутривенный 20G 33мм (Вазофикс Цетро или эквивалент) | Катетер полиуретановый, прозрачный с четырьмя интегрированными в стенку катетера рентгеноконтрастными полосками; инъекционный порт Луер Локк с защитной крышкой; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором, ребристым гидрофобной заглушкой на павильоне иглы. Размер 20G – 1,1мм, длина 33мм, скорость потока не менее 61 мл /мин. Стерильно. | Шт. | 100 |
| 13. | Катетер внутривенный 22G 25мм (Вазофикс Цетро или эквивалент) | Катетер полиуретановый, прозрачный с четырьмя интегрированными в стенку катетера рентгеноконтрастными полосками; инъекционный порт Луер Локк с защитной крышкой; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором, ребристым гидрофобной заглушкой на павильоне иглы. Размер , 22G – 0,9 мм, длина 25 мм, скорость потока не менее 36 мл /мин. Стерильно. | Шт. | 250 |
| 14. | Катетер внутривенный 24G 19мм (Вазофикс Цетро или эквивалент) | Катетер полиуретановый, прозрачный с четырьмя интегрированными в стенку катетера рентгеноконтрастными полосками; инъекционный порт Луер Локк с защитной крышкой; игла с трехгранным срезом и пальцевым упором, ребристым гидрофобной заглушкой на павильоне иглы. Размер 24G – 0,7 мм, длина 19 мм, скорость потока не менее 22 мл /мин. Стерильно. | Шт. | 150 |
| 15. | Зонд | Зонд для остановки кровотечения из вен пищевода № 18 – 1 (Блекмора). Зонд диаметром 6 мм длиной 1000 мм предназначен для обеспечения лечения больных с кровотечением из варикозно-расширенных вен при портальной гипертензии в хирургических отделениях больницы. Одноразового использования. | Шт. | 10 |
| 16. | Проводник инфузионный | Проводник инфузионный 1,5*1,5 однократного применения. Стерильно внутри, апорогенно, нетоксично. Используется с насосом шприцевым для внутривенного введения жидких лекарственных средств. Стерилизован окисью этилена. | Шт. | 700 |
| 17. | Проводник для интубации L 335 для трубок 5,0-8,0 | Представляет собой сохраняющие форму гибкие и прочные стержни различной длины и толщины, покрытые гладким полиуретаном высокой плотности, внутри которой находится пластичная алюминиевая основа, кончик стержня не заполнен алюминием, состоит из полиуретана, мягкий и пластичный. Рентгеноконтрастный. стилет проводник для интубации L 335 для трубок 5,0-8,0. Стелет предназначен для придания формы эндотрахиальной трубки. | Шт. | 3 |
| 18. | Проводник для интубации L 335 для трубок 8,5 - 9,5 | Представляет собой сохраняющие форму гибкие и прочные стержни различной длины и толщины, покрытые гладким полиуретаном высокой плотности, внутри которой находится пластичная алюминиевая основа, кончик стержня не заполнен алюминием, состоит из полиуретана, мягкий и пластичный. Рентгеноконтрастный.. стилет проводник для интубации L 335 для трубок 8,5 - 9,5. Стелет предназначен для придания формы эндотрахиальной трубки. | шт. | 2 |

Качество и безопасность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, и наличием сертификатов качества, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии со стандартами.

Остаточный срок годности поставляемого товара на день поставки не должен быть менее 60% от общего срока годности товара, установленного производителем. Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям ГОСТа.

7.2. Сроки поставки товара: в течение 7 дней с момента подписания муниципального контракта;

7.3. В цену товара включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей за счет поставщика;

7.4. Максимальная цена муниципального контракта: 62491,10 (шестьдесят две тысячи четыреста девяносто один) рубль 10 коп;

# 7.5.Источник финансирования муниципального заказа: внебюджетные средства;

7.6.Срок и условия оплаты товара: безналичный расчет по факту поставки в течение 30 дней.

8.До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок  07.07.2010 г. 17 часов 00 минут (время местное) поступило 2 (две) котировочные заявки, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

| № | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Адрес (юридический и фактический) | Предлагаемая цена (рублей) | Точное время поступления котировочной заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Форест-Медтехника ЛТД» | г.Барнаул, ул.Чкалова, № 53А | 62458,26 | 15:15 07.07.2010г |
| 2 | ООО «ВиТоК-Н» | г.Барнаул, ул.Луговая,№ 3 | 52226,25 | 16: 40 07.07.2010г. |

# 8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

# 8.1.  Принять к рассмотрению все котировочные заявки.

# 8.2. Предложение о наиболее низкой цене составило 52226,25 (пятьдесят две тысячи двести двадцать шесть) рублей 25 коп.:

# 8.3. Признать победителем в проведении запроса котировок                            ООО «ВиТоК-Н».

# 9. Сведения об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной заявке цену такую же, как победитель в проведении запроса котировок или об участнике, предложение, о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок:  ООО «Форест-Медтехника ЛТД».

# 10.Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект  муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течение двух дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю в проведении запроса котировок.

# Подписи:

| Председатель котировочной комиссии: | _________________Макарова Фарида Хатиповна |
| --- | --- |
| Члены котировочной комиссии | __________________Зорина Светлана Юрьевна __________________ Молоканова Ирина Александровна __________________ Рубахина Юлия Игоревна |
| Секретарь котировоч. Комиссии | ___________________Бекасова Светлана Николаевна |
| Представитель Заказчика: | ___________________Раченкова Галина Николаевна _______________________________________________________ |

Приложение № 1

к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

от 08 июля  2010 г. № 108

Журнал регистрации 
поступления котировочных заявок

| № п/п | Дата поступления | Время поступления | Регистрационный номер | Форма (бумажный носитель, электронный документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07.07.2010 | 15:15 | 1 | Бумажный носитель |
| 2 | 07.07.2010 | 16:40 | 2 | Бумажный носитель |