ПРОТОКОЛ  № 114

рассмотрения и оценки котировочных заявок

МУ «Управление здравоохранения» г. Рубцовска                               15 июля 2010 г.

1. Наименование предмета запроса котировок: приобретение медицинского расходного материала для травматологического отделения МУЗ «Городская больница № 1» в 3-ем квартале 2010 года.

2. Состав котировочной комиссии

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:

Председатель котировочной комиссии:

Макарова Фарида Хатиповна

Члены котировочной комиссии:

Молоканова Ирина Александровна

Зорина Светлана Юрьевна

Рубахина Юлия Игоревна

Раченкова Галина Николаевна

Секретарь котировочной комиссии:

Бекасова Светлана Николаевна

3. Муниципальным заказчиком является МУ «Управление здравоохранения» города Рубцовска

Почтовый адрес: 658201 г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 90,

Адрес электронной почты  medinf@e4u.ru

# 4.Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок  проводилась котировочной комиссией в период с 13 часов 20 минут 15.07.2010 года до 13 часов 30 минут  15.07.2010 года по адресу: г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 90.

# 6.Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте www.rubadm.ru.  в сети Интернет 05.07.2010 года.

# 7.Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:

7.1. приобретение медицинского расходного материала для травматологического отделения МУЗ «Городская больница № 1» во 3-ем квартале 2010 года

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Винт канюлирован-ный под спицу 1,8 Диаметр 7,3 Длиной: | Материал изготовления: сплава титана ВТ-1-0, "Комерчески" чистый титан, без содержания AL и V, ГОСТ 19807-91.Диаметр головки винта - 6 мм. Имеет гексогональную нарезку. |  |
| 1 | 80 |  | 20 |
| 2 | 85 |  | 20 |
| 3 | 90 |  | 20 |
| 4 | 95 |  | 20 |
| 5 | 100 |  | 20 |
| 6 | 105 |  | 20 |
| 7 | 110 |  | 12 |
|  | Винт кортикальный D 4,5, длиной | Материал изготовления:сплав Ti6Al4V. Усталостная прочность 115%.Степень износа 0,05 мг. Материал отличается малой плотностью (до 3,0 г/см3), высокими коррозионной стойкостью, теплопроводностью, прочностью и пластичностью. Наноструктурные материалы обладают уникальным комплексом прочностных и физических свойств. Исследования предоставляют данные о свойствах наноструктурных титановых сплавов Ti6Al4V в диапазоне скоростей деформации от 10-3 до 10 5 с-1, в диапазоне гомологических температур (Т/Тm, Тm – температура плавления) от 0.01 до 0.6. в диапазоне амплитуд ударного нагружения до 10 ГПа.Технические характеристики:шаг резьбы 1,75мм.,сердечник диаметром 3,0 мм., головка диаметром 8,0 мм., шлиц шестигранный 3,5мм. Рекомендуемый диаметр рассверливаемого отверстия для введения винта 3,2/4,5 мм. Каждый компонент в индивидуальной упаковке. Срок годности- 5 лет. |  |
| 8 | 30 |  | 25 |
| 9 | 35 |  | 35 |
| 10 | 38 |  | 25 |
| 11 | 40 |  | 25 |
| 12 | 50 |  | 25 |
|  | Винт кортикальный D 3,5, длиной |  |  |
| 13 | 20 |  | 20 |
| 14 | 25 |  | 20 |
| 15 | 30 |  | 20 |
| 16 | 35 |  | 20 |
| 17 | 45 |  | 20 |
| 18 | 50 |  | 12 |
| 19 | Винт маллеолярный 4,5 длина 46 | Материал изготовления: сплава титана ВТ-1-0, "Комерчески" чистый титан, без содержания AL и V, ГОСТ 19807-91.Диаметр головки винта - 6 мм. Имеет гексогональную нарезку. | 20 |
|  | Болт стяжка 3,5, длиной |  |  |
| 20 | 60 |  | 10 |
|  | 65 |  | 15 |
| 21 | 80 |  | 30 |
|  | Болт стяжка 4,0, длиной |  |  |
| 22 | 80 |  | 25 |
|  | Спица перо для скелетного вытяжения | Материал изготовления - высоколегированная нержавеющая сталь, Марка стали: 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-77, имеет антибликовую поверхность и повышенную устойчивость к коррозии. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 200оС. |  |
| 23 | 1,2х250 |  | 100 |
| 24 | 1,5х250 |  | 50 |
| 25 | 1,8х400 |  | 100 |
| 26 | 2,0х400 |  | 100 |
|  | Пластина прямая 10х3 |  |  |
| 27 | 6 отв. |  | 3 |
| 28 | 8 отв. |  | 2 |
| 29 | 10 отв. |  | 2 |
| 30 | 12 отв. |  | 2 |
|  | Пластина прямая узкая с о/к |  |  |
| 31 | 8 отв |  | 2 |
| 32 | 10отв. |  | 2 |
|  | Пластина опорная для латерального мыщелка большеберцовой кости | Имеет г-образную форму со скошенным углом. Между дистальной и проксимальной частью пластины раположено удлиненное динамическое отверстие. Проксимальные отверстия имеютдвухсферную конструкцию, позволяющую применять компрессию, при остеосинтезе кости. Материал изготовления - титановый сплав Ti-6Al-4V, градация V - американский стандарт ASTM F136, немецкий стандарт DIN 17850. Маркирование продукции должно быть произведено в соответствии с ГОСТ Р 19126-79 с указанием каталожного номера,индивидуального индентификационного номера, наименования производителя, страны происхождения, марки сплава, из которого он изготовлен, сертифицированность данного импланта. Цветовая маркировка – Сепия |  |
| 33 | 8 отв. Левая |  | 1 |
| 34 | 8отв. Правая |  | 1 |
|  | Пластина опорная мыщелковая | Используется для левых и правых бедренных мыщелков с множественными переломами фрагмента. Материал изготовления - титановый сплав Ti-6Al-4V, градация V - американский стандарт ASTM F136, немецкий стандарт DIN 17850. Маркирование продукции должно быть произведено в соответствии с ГОСТ Р 19126-79 с указанием каталожного номера, индивидуального индентификационного номера, наименования производителя, страны происхождения, марки сплава, из которого он изготовлен, сертифицированность данного импланта. Цветовая маркировка - Сепия |  |
| 35 | 6 отв. Левая |  | 1 |
| 36 | 6 отв. Правая |  | 1 |
|  | Пластина дистальная бедренная | Имеет г-образную форму со скошенным углом. Между дистальной и проксимальной частью пластины раположено удлиненное динамическое отверстие. Проксимальные отверстия имеютдвухсферную конструкцию, позволяющую применять компрессию, при остеосинтезе кости. Материал изготовления - титановый сплав Ti-6Al-4V, градация V - американский стандарт ASTM F136, немецкий стандарт DIN 17850. Маркирование продукции должно быть произведено в соответствии с ГОСТ Р 19126-79 с указанием каталожного номера, индивидуального индентификационного номера, наименования производителя, страны происхождения, марки сплава, из которого он изготовлен, сертифицированность данного импланта. Цветовая маркировка - Сепия |  |
| 37 | 5 отв. |  | 2 |
|  | Проволока для серкляжного шва | Материал изготовления - высоколегированная нержавеющая сталь, Марка стали: 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-77, имеет антибликовую поверхность и повышенную устойчивость к коррозии. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 200оС. |  |
| 38 | 0,8 |  | 15 |
| 39 | 1 |  | 15 |
|  | Штифт интрамедул-лярный бедренный проксималь-ный | Интрамедуллярные антеградные бедренные стержни (далее - стержни) должны быть предназначены для остеосинтеза переломов диафиза низких подвертельных переломов проксимального отдела, околосуставных и полных внутрисуставных переломов дистального отдела бедренной кости. Конструкционный материал должен быть титановый сплав ВТ-6. Стержни должны иметь Регистрационное удостоверение МЗ РФ. Стержни должны иметь сертификаты соответствия Госстандарта РФ. Гарантийный срок хранения изделия должен быть не менее 3 лет, назначенный срок службы имплантатов должен составлять не менее двух лет. Конструкция стержня должна обеспечивать варианты его имплантации с рассверливанием и без рассверливания костно–мозгового канала. При антеградном введении стержень должен обеспечивать возможность блокирования статическим, динамическим и компрессионным методами. Стержни должны обеспечивать стабильную фиксацию перелома, не требующую дополнительной иммобилизации. Все стержни должны иметь маркировку: указание о производителе, номер по каталогу, типоразмер. Стержень должен иметь типоразмеры: - диаметр дистальной части стержня от Ø9 мм до Ø12 мм, с шагом 1 мм; - длина стержне каждого диаметра должна составлять 300-440 мм. |  |
| 40 | Диаметр 9 длина 340 |  | 2 |
| 41 | Диаметр 9 длина 360 |  | 2 |
| 42 | Диаметр 9 длина 380 |  | 2 |
| 43 | Диаметр 10 длина 340 |  | 1 |
| 44 | Диаметр 10 длина 360 |  | 1 |
| 45 | Диаметр 10 длина 380 |  | 1 |
|  | Винт заглушка | Винт должен быть изготовлен из сплава титан ВТ-6. Винт должен быть предназначен для предотвращения зарастания резьбового отверстия внутри стержня. |  |
| 46 | 25 |  | 4 |
| 47 | 35 |  | 2 |
| 48 | 40 |  | 2 |
|  | Винт для блокирования | ВТ-6. Длина от 30 до 64 мм с шагом 4 мм. Шляпка винта должна иметь шлиц под шестигранник диаметром 3,5 мм. |  |
| 49 | 40 |  | 5 |
| 50 | 46 |  | 5 |
| 51 | 48 |  | 2 |
| 52 | 52 |  | 4 |
| 53 | 56 |  | 4 |
| 54 | 60 |  | 2 |
| 55 | 62 |  | 4 |
| 56 | 68 |  | 4 |
| 57 | 70 |  | 2 |
| 58 | 75 |  | 4 |
| 59 | 80 |  | 4 |
|  | Гвоздь дистальный бедренный | Интрамедуллярные антеградные бедренные стержни (далее - стержни) должны быть предназначены для остеосинтеза переломов диафиза низких подвертельных переломов проксимального отдела, околосуставных и полных внутрисуставных переломов дистального отдела бедренной кости. Конструкционный материал должен быть титановый сплав ВТ-6. Стержни должны иметь Регистрационное удостоверение МЗ РФ.Стержни должны иметь сертификаты соответствия Госстандарта РФ. Гарантийный срок хранения изделия должен быть не менее 3 лет, назначенный срок службы имплантатов должен составлять не менее двух лет. Конструкция стержня должна обеспечивать варианты его имплантации с рассверливанием и без рассверливания костно–мозгового канала. При антеградном введении стержень должен обеспечивать возможность блокирования статическим, динамическим и компрессионным методами. Стержни должны обеспечивать стабильную фиксацию перелома, не требующую дополнительной иммобилизации. Все стержни должны иметь маркировку: указание о производителе, номер по каталогу, типоразмер. Стержень должен иметь типоразмеры: - диаметр дистальной части стержня от Ø9 мм до Ø12 мм, с шагом 1 мм; - длина стержне каждого диаметра должна составлять 300-440 мм. |  |
| 60 | Диаметр 9 длина 320 |  | 1 |
| 61 | Диаметр 9 длина 360 |  | 1 |
| 62 | Диаметр 10 длина 240 |  | 1 |
| 63 | Диаметр 10 длина 320 |  | 1 |
| 64 | Диаметр 10 длина 360 |  | 1 |
| 65 | Винт заглушка 10 | Винт должен быть изготовлен из сплава титан ВТ-6. Винт должен быть предназначен для предотвращения зарастания резьбового отверстия внутри стержня. | 10 |
|  | Винт для блокирования | Винт должен быть изготовлен из сплава титан ВТ-6. Длина от 30 до 64 мм. Шляпка винта должна иметь шлиц под шестигранник диаметром 3,5 мм. |  |
| 66 | 40 |  | 4 |
| 67 | 42 |  | 4 |
| 68 | 48 |  | 5 |
| 69 | 52 |  | 4 |
| 70 | 56 |  | 5 |
| 71 | 60 |  | 5 |
| 72 | 66 |  | 5 |
| 73 | 70 |  | 5 |
| 74 | 75 |  | 4 |
| 75 | 80 |  | 4 |
|  | Штифт интрамедул-лярный большеберцовый | Стержни должны быть сплошного поперечного сечения, изготовлены из сплава титана ВТ-6 в поперечном сечении должен иметь форму неправильного треугольника со скругленными гранями. Конструкция стержня должна позволять фиксировать отломки кости как при высоких проксимальных, так и при низких дистальных переломах большеберцовой кости. Для этого стержень должен иметь 3 отверстий для блокирования в проксимальной части: В дистальной части должны быть расположены 3 отверстий для блокирования: 1 овальное (для возможности дополнительной динамизации) и 2 круглое диаметром 4.6 мм. Все стержни должны иметь маркировку: название производителя, номер по каталогу и размер. Размерный ряд стержней должен: по диаметру должно быть 9-12 мм с шагом 1 мм. по длине должно быть от 300 мм до 440 мм с шагом 15 мм. |  |
| 76 | Диаметр 8 длина 330 |  | 1 |
| 77 | Диаметр 8 длина 345 |  | 3 |
| 78 | Диаметр 8 длина 360 |  | 3 |
| 79 | Диаметр 8 длина 380 |  | 1 |
| 80 | Винт заглушка | Винт должен быть изготовлен из сплава титан ВТ-6. Винт должен быть предназначен для предотвращения зарастания резьбового отверстия внутри стержня. | 15 |
|  | Винт для блокирования | Винт должен быть изготовлен из сплава титан ВТ-6. Длина от 30 до 64 мм с шагом 4 мм. Шляпка винта должна иметь шлиц под шестигранник диаметром 3,5 мм. |  |
| 81 | 32 |  | 6 |
| 82 | 34 |  | 5 |
| 83 | 38 |  | 4 |
| 84 | 42 |  | 3 |
| 85 | 46 |  | 3 |
| 86 | 44 |  | 3 |
| 87 | 50 |  | 4 |
| 88 | 56 |  | 4 |
| 89 | 60 |  | 4 |
| 90 | 64 |  | 4 |
| 91 | 66 |  | 5 |
|  | Винт шанца | Материал изготовления: сплава титана ВТ-1-0, "Комерчески" чистый титан, без содержания AL и V, ГОСТ 19807-91.Диаметр головки винта – 6 мм. Имеет гексогональную нарезку. |  |
| 92 | Даметр 5 длина 150 |  | 5 |
| 93 | Даметр 5 длина 175 |  | 5 |
| 94 | Даметр 6 длина 175 |  | 5 |
| 95 | Даметр 6 длина 200 |  | 5 |
| 96 | Спиценатяги-ватель | Материал изготовления - высоколегированная нержавеющая сталь, Марка стали: 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-77, имеет антибликовую поверхность и повышенную устойчивость к коррозии. Стерилизация паровым методом (автоклавирование) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 200оС. | 3 |
| 97 | Отвертка канюлирован-ная диаметром 3,5 |  | 3 |
| 98 | Отвертка под 2,5 |  | 5 |
| 99 | Отвертка под 3,5 |  | 1 |
| 100 | Метчик канюлированный |  | 1 |
| 101 | Метчик под кортикальный винт 4,5 |  | 1 |
| 102 | Сверло диаметр 3,2 |  | 3 |
| 103 | Набор инструментов для интрамодулярнного ОС. | Набор должен состоять из 16 наименований и позволять проводить операции по установке штифтов антеградным и рентроградным способом бедро и антеградным на голень. | 1 |

Качество и безопасность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, и наличием сертификатов качества, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии со стандартами.

Остаточный срок годности поставляемого товара на день поставки не должен быть менее 60% от общего срока годности товара, установленного производителем. Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям ГОСТа.

7.2. Сроки поставки товара: в течение 7 дней с момента подписания муниципального контракта;

7.3. В цену товара включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей за счет поставщика;

7.4. Максимальная цена муниципального контракта: 473397,85 (четыреста семьдесят три тысячи триста девяносто семь) рублей 85 коп;

# 7.5.Источник финансирования муниципального заказа: внебюджетные средства;

7.6.Срок и условия оплаты товара: безналичный расчет по факту поставки в течение 10 дней.

8.До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок  14.07.2010 г. 17 часов 00 минут (время местное) поступило 2 (две) котировочные заявки, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), следующих участников размещения заказа:

| № | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Адрес (юридический и фактический) | Предлагаемая цена (рублей) | Точное время поступления котировочной заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Инвесткредит-сервис» | г.Барнаул, ул.Луговая, № 3 | 460859,15 | 16:00 14.07.2010г |
| 2 | ООО «СИМЕД» | г.Барнаул, пр.Комсомольский, № 134 | 469000,0 | 16: 50 07.07.2010г. |
| 3 | ООО «ВиТоК-Н» | г.Барнаул, ул.Луговая,№ 3 | 473397,85 | 16: 55 07.07.2010г. |

# 8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

# 8.1.  Принять к рассмотрению все котировочные заявки.

# 8.2. Предложение о наиболее низкой цене составило 460859,15 (четыреста шестьдесят тысяч восемьсот пятьдесят девять) рублей 15 коп.:

# 8.3. Признать победителем в проведении запроса котировок                            ООО «Инвесткредитсерис»

# 9. Сведения об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной заявке цену такую же, как победитель в проведении запроса котировок или об участнике, предложение, о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок:  ООО «СИМЕД».

# 10.Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект  муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течение двух дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю в проведении запроса котировок.

# Подписи:

| Председатель котировочной комиссии: | _________________Макарова Фарида Хатиповна |
| --- | --- |
| Члены котировочной комиссии | __________________Зорина Светлана Юрьевна __________________ Молоканова Ирина Александровна __________________ Рубахина Юлия Игоревна |
| Представитель Заказчика: | ___________________Раченкова Галина Николаевна _______________________________________________________ |
| Секретарь котировочной комиссии: | ___________________Бекасова Светлана Николаевна |

Приложение № 1

к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

от 15 июля  2010 г. № 114

Журнал регистрации 
поступления котировочных заявок

| № п/п | Дата поступления | Время поступления | Регистрационный номер | Форма (бумажный носитель, электронный документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14.07.2010 | 16:00 | 1 | Бумажный носитель |
| 2 | 14.07.2010 | 16:50 | 2 | Бумажный носитель |
| 2 | 14.07.2010 | 16:55 | 3 | Бумажный носитель |