Центр ГРАНД

УТВЕРЖДАЮ:

2010г.

МУЗ "Станция скорой медицинской помощи"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на ремонт кровли i аража станции скорой медицинской помощи по ул.Октябрьская, 143 ( профнастил)

Сметная стоимость строительных работ
Сметная трудоемкость

_498937 руб. Я28,23 чел.час

Составлена) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2010 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ч;ир. гр.раб-\ не |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | занятых |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о ослу ж. машин |  |
| fjtl [][] | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ел. и;! м. | * Кол. | Во&ео | Экспл. |  | ОГшенова-ние, индекс |  |  | Экспл. |  | Обслуж-х машины |  |
|  |  |  |  |  |  | наш. |  |  |  | в т.ч. | маш, . |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т. ч. | Мат-ы |  | • Всего | оплата | в т.ч. | Mai -i.i |  |  |
|  |  |  |  |  | оплата | оплата |  |  |  | труда | оплата |  | на сд-цу | всего |
|  |  |  |  |  | i руда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | lp\ UI |  |  |  |  | труда |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 1 | i: | 13 | ! 1 | 15 |
| 1'аздс.] 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр53-02- | Разборка кладки стен т кирпича | 10 мЗ | 0.13 | 3162,79 | 1805,49 |  | ОЗП>11,94; | 41 1 | 176 | 235 |  | 212,41 | 27.61 |
|  | 01 | Территориальная поправка к базе 2001г. | кладки |  | 1357.3 | 127,34 |  | ЭМ-2,78; |  |  | 17 |  | 15.35 | 2 |
|  |  | МАГ- 1,1 |  |  |  |  |  | ЗПМ=П,94 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРНЫИ- | Устройство деревянных конструкций кровли | 1 мЗ | 3,15 | 1850,12 | 44.46 | 1609,23 | 0311=11.44. | 5JOX | 603 | 156 | soft's | 27,7 | Я 7.26 |
|  | 002-01 | (с фонила, мауэрлаты и т. д.) | лрепесины |  |  |  |  | ЭМ=3,466, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Территориальная поправка к базе 2(К)1г | it |  | 191,43 | 1.9S |  | ЗПМ-11,94; |  |  | 16 |  | 0,46 | 1.45 |
|  |  | МАТ 1.1 | копс'фукц |  |  |  |  | МАТ=4,3,Ч1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | К(ПФ К ПОЗИЦИИ: | ИИ . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Новый коэффициент ОЗП=1, /5; ЭМ=1,25; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗПМ=1,25; П=/./5,- ТЗМ=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР12-01- | Утепление покрытий плитами из легких | 10(1м2 | 5.5 | 610,15 | 333,75 |  | 0311=11,94, | 3356 | 1520 | 1Я36 |  | ЗК.9У | 214.45 |
|  | 013-05 | (ячеистых) бетонок или фибролита насухо | утепляемо |  |  |  |  | ЭМК5,4:5Я; |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

Центр ГРАНД

| 1 | 2 | 3 | • 4 | 5 | -d | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 1 | 12 | 13 | 1 1 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Территориальная поправка к базе 2001<> ШТ-1,1 КО'УФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент O31I-1.I5; ЭМ-1,25; ЗПМ=1,25; МАТ-0: Т3=1.15; ПМ=-1.25 | го покрытия |  | 276,4 | 36.25 |  | (1 ¦\] 1 1.1П МА'1'=3,29 |  |  | 194 |  | 3,W | ¦.J JS |
| 4 | Прайс ООО | MiO]iepKT-40-TVVIN 50мм | мЗ | 26.? | 1440,68 |  | 1440.6S | 1 | 38178 |  |  | 38I7H |  |  |
|  | "Кровдоьны и иен т [> | Территориальная поправка к базе 2001? МАТ=1.\ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | '1 ЫЧ 0-111 -083-112 | Устройство по фермам пастила рабочего шшципой 25 мм разреженного | 100м2 нокрм гни | 5.52 | 2NM <о | Ш6.5 | 1760.42 | 0311=11,94; ЭМ=3,236; | 11 347 | 1091 | S8S | 4718 | 26.Ю | 148,1 |
|  |  | 1857.52 - 2 746,47- 15326,64x0.058 Территориальная поправка к базе 2001 г МАТ 1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25, Ч1Ш=1.25; П-1.15- ТЗМ=1,25 |  |  | 147,73 | 1 0.49 |  | ЗГ№11,94, МАТ=4,658 |  |  | ;s |  | 0.08 | 5,41 |
| 6 | ТЕР12-01-015-03 | Устройство пароизо.1япии прокладочной в один слой | 100м2 изолируем | 5,52 | 1>Ч ,4" | .14.23 |  | ОЗП=11.94; "ЭМ'3,543, | 511 | 362 | 189 |  | 9.02 | 49.79 |
|  |  | Территориальная поправка к базе 2001 г ШТ-1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП— 1,15; ЭМ=1.25: 'ЯШ-1,25. ШТ=0; ГЗ-1.15: T3M-J.25 | ой поверх] юс ти |  | 65,64 | 2.6К |  | ЗПМ=1 1,94; МЛ 1=5,3.37 |  |  | 15 |  | 0.26 | 1.44 |
| 7 | Прайс ООП "Кровсльим | Г и дро-паро изоляция Оид>тие Сулер R 100 (1.5[50) | рул | 7 | 1 1 S6, 1 1 |  | 1186.44 | 1 | 83ffi |  |  | 8305 |  |  |
|  | i IK'li 1 р Плюс" | Территориальной поправка к базе 2001.' МАТ- 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | ТЕРОЧ-04-002-П1 | Момгаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 ч | 100м2 покропил | 5.52 | 744,64 | 447.43 |  | 2001Тек_6 ТЕР09-04-002-01 ОЗП=И,94; | 411(1 | 1641 | 1 К.') |  | 40,83 | 225,38 |
|  |  | Территориальная попраака к базе 2001 г МЛТ-1.1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=},15; ЭМ=1,25, 31Ш=1,25. МАГ -0: Г3=!,!5; ПМ-/.25 |  |  | 297,21 | 41.56 |  | ЭМ-4,032; ЗПМ=1¦,94; МЛТ=3,547 |  |  | 224 |  | 3,66 | 20,2 |
| 9 | Прайс ООО "Кро вольны | Профилированный лист НС-35\1000 (ОЦ-OIRNL-Ы 1-0.5) | м2 | 552,896 | 177,01 |  | 177.01 | 1 | 07868 |  |  | 97S68 |  |  |
|  | и кентр Плюс" | Территораапьпая поправка к базе 2001г МАГ IJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Прайс ООО | Саыорезы 29 мм (цинк) | шт | 3100 | 2,12 |  | 2.12 | 1 | 6572 |  |  | 6S72 |  |  |
|  | "Кровельнм i. lli'ir l¦i | Территориальная поправка к базе 2001 г МАТ =1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И | TEPIO-01-087-01 | Огнезащита леревянных конструкций ферм, арок, Палок, стропил, мауэрлатон | 10 мЗ древесины | 0.265 | "Ш.24 | - 2 1 .45 | МП, 11 | ОЗП-11.94, ЭМ=3,71; | 247 | 14 | 6 | 222 * | 9,78 | 2,59 |

Страница 2

Центр ГРАНД

| 1 | 2 | .V | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ч | 10 | II | 12 | 13 | 14 | 15- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТерршпорыаяьНОЯ поправка к базе 2601г ШТ--1.1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ. . Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ~1,25; ЗПМ=1,25; П /./5; ГШ L25_ | в конструкц ЦП |  | 70.18 | • 2,24 |  | illM^I 1.У4; МЛТ=2,989 |  |  | 1 |  | 0,21 | 0,06 |
| 12 | TEPIO-01-088-01 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытии и настилы по фермам | 1(ЮОм2 обрабо1! аи ной повсрхнос ти | 0.552 | 3271,34 | 57,13 | 2909.57 | ОЗП=П,94, Г5М=3.702; | 1806 | 146 | 54 | 1Й06 | 36,35 | 20,07 |
|  |  | Герриторышьная поправка к базе 2001? МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Ионый коэффициент Of 11 = 1, 15: ЭМ=1,25; WM--I.25; ТЗ- 1,15; ТЗМ-1.25 |  |  | 264,64 | 10,61 |  | ЗПМ-11,94. МАТ=3,046 |  |  | 6 |  | 0,99 | 0,55 |
| ] ; | IKIMZ-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, евесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100м2 покрытия | 0.3 | У9.Ч.09 | . 27,55 | 4006,23 | ОЧИ-! 1,94; ЭМ=3,649; il!M=ll,94; | 29,46 | 276 | 8 | 2702 | 129,66 | 38,9 |
|  |  | Террюиуяшыш поправка к базе 2001? МАТ !.! КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=!,25; 'HIM -1,25: Т3=1,!5; ТЗМ=1,25 |  |  | 'Л Ч il | .5,25 |  | МЛЧ-2.192 |  |  | 1 |  | 0,34 | 0,1 |
| 14 | ТЕР 10-01-008-04 | Устройство фронтонов | 100м2 стен, фронтоне н за вычетом ироемои и | 0.18 » | 726G.R4 | 107,4 | Й5ЧЧ | (У!11-11,'Н, | 1307 | • 100 | 19 | 118Я | 78,2 | 14.08 |
|  |  | Территориальная поправка к базе 2 ОН If ШТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1-,/5; ЭМ=1,25;-"тМ-1.25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 554,44 | 14,11 |  | ЭМ=4,28; ЗПМ=1 1,94: МЛТ=7.193 |  |  | 3 |  | 1.31 | 0.24 |
| Итого прямые затраты по смете в иенах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 182922 | 5934 | ;v,i | I7I42H |  | К2Х,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S4; |  |  | 51,2 |
| Итого прямые затран>1 но смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 S3S42 | 6823 | 5641 | 171428 |  | 828,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 626 |  |  | 51,2 |
| Итого прямые затраты но смете с учетом индексов, и аекущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 3405 К7 | S 1 467 | 20700 | 238420 |  | 828,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7475 |  |  | 51,2 |
| 1 1ак кщные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 61626 |  |  |  |  |  |
| li him числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К6%*и.7ФОГ(о1 2d51) (Hoi. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1596 |  |  |  |  |  |
| W,,*(j,(>3 ФОК<>1 2id7t) (Ho'j. 8-9) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1455? |  |  |  |  |  |
| 1 18%*0.63ФОТ(01 2К048) (Поз. 2. 5, 11-12. 14) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2085 1 |  |  |  |  |  |
| 1 20%*ОАЗ ФОТ (01 .12572) (Поз. 3-4, (,-7, 13) |  |  |  |  |  |  |  |  | 24624 |  |  |  |  |  |
| Ситная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4X075 |  |  |  |  |  |
| li iwm числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63%*0.765 Ф(Л (oi 2К048) (Поз. 2. 5, 11-12. 14) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13519 |  |  |  |  |  |
| 65.%"0.765Ф01 (in .;?572) (Ikn.3-4.6-7. 13) - |  |  |  |  |  |  |  |  | 16195 |  |  |  |  |  |
| •70"-., О.ЧФ01 101 2foh like U |  |  |  |  |  |  |  |  | 1670 |  |  | t |  |  |

Страница 3

-Г»

Центр ГРАНД

| 1 2 3 1 5 6789. | Ifl | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . 85%*0,765 ФОЧ (tri 256711 (Hi» S-9) | 1 669 1 |  |  |  |  |  |
| ИТО1 Q | 4502-SH |  |  |  |  | 828,23 |
|  |  |  |  |  |  | 51.2 |
| В ч ом числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы . - . | 2.18420 |  |  |  |  |  |
| Машины и механичны | 20700 |  |  |  |  |  |
| Ф01 | 8894: |  |  |  |  |  |
| 1 (складные расходы | 6 1 626 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 48075 |  |  |  |  |  |
| (Л'чма НДС по упрошенной схеме МЛ'1'"0.1М-1 (')\I-'ilIM)*0.1 NUO'ii 1 1 'il!M)'0.95Ґ0,7:l'OJN3*()-IS-(C)41! I^IIVI)*().65*0,9*0,15*0.18 | 48649 |  |  |  |  |  |
| BCF.FO по смете | 498937 |  |  |  |  | 82N.23 |
|  |  |  |  |  |  | 51,2 |

Составил: Проверил:

Страница 4