## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник МУ "Управление образования" ___________ В.И. Веснина
"___" ____________ 2011 г.
Школы
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | Ремонт 2х санузлов (сантехнические работы) -4эт.МОУ "СОШ№6"
|  | Сметная стоимость ___________________________________________________________ |  | ___________________________216,763 |  | тыс.руб.
|  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ |  | ___________________________38,318 |  | тыс.руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв.2011 г.
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  | Обоснование, индекс | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш.
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1.
1 | ТЕРр65-04-02 | Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0.01 | 6320.53 | 19.92 |  | 72 | 72
[5 empty] | 6300.61 | 32.29
2 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 100 приборов | 0.03 | 5080.82 | 17.84 |  | 175 | 174 | 1
[5 empty] | 5062.98 | 28.95 |  |  |  | 1
3 | ТЕРр65-02-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.14 | 6743.51 | 10.96 |  | 1085 | 1084 | 1
[5 empty] | 6732.55 | 17.82 |  |  |  | 1
4 | ТЕРр65-02-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.26 | 8369.24 | 21.97 |  | 2503 | 2496 | 7
[5 empty] | 8347.27 | 35.64 |  |  |  | 10
5 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0.18 | 22228.21 | 50.78 |  | 4203 | 1543 | 10
[5 empty] | 7456.82 | 19.56 |  |  |  | 5
6 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0.28 | 32497.24 | 109.07 |  | 9401 | 2302 | 33
[5 empty] | 7150.37 | 41.8 |  |  |  | 14
7 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0.9 | 30211.61 | 171.4 |  | 27574 | 2842 | 167
[5 empty] | 2745.76 | 95.79 |  |  |  | 99
8 | ТЕР17-01-001-16 | Установка биде | 10 комплектов | 0.1 | 50231.78 | 135.2 |  | 5075 | 392 | 15
[5 empty] | 3409.17 | 65.04 |  |  |  | 8
9 | ТЕР17-01-004-01 | Установка писсуаров настенных | 10 комплектов | 0.3 | 9333.02 | 65.79 |  | 2853 | 392 | 22
[5 empty] | 1135.45 | 34.15 |  |  |  | 12
10 | ТЕР17-01-001-12 | Установка умывальников одиночных0 без подводки воды | 10 комплектов | 1.6 | 15616.81 | 82.9 |  | 25427 | 3291 | 144
[5 empty] | 1788.58 | 43.64 |  |  |  | 81
11 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт | 1.6 | 5522.26 | 1.24 |  | 9025 | 1451 | 2
788.9
12 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 44 | 179.43 | 13.25 |  | 8936 | 7903 | 593
[5 empty] | 156.18 | 1.56 |  |  |  | 79
13 | Тек. ст-ть | Вентили, диаметром 15 мм | шт | 37 | 105.97 |  |  | 3921
14 | Тек. ст-ть | Вентили,диаметром 20мм | шт | 4 | 131.2 |  |  | 525
15 | Тек. ст-ть | Вентили,диаметром 25мм | шт | 1 | 152.52 |  |  | 153
16 | ТЕР16-02-001-01 | Прокладка трубопроводов из п/п труб диаметром: 20 мм (Прим.) | 100 м трубопровода | 0.46 | 3932 | 216.16 |  | 2070 | 1965 | 104
[5 empty] | 3715.74 | 74.39 |  |  |  | 39
17 | Тек.ст-ть | труба п/п армир. Ф20мм | м | 46 | 44.99 |  |  | 2070
18 | ТЕР16-02-001-02 | Прокладка трубопроводов из П/п труб диаметром 20 мм (Прим.) | 100 м трубопровода | 0.38 | 3932 | 216.16 |  | 1710 | 1624 | 86
[5 empty] | 3715.74 | 74.39 |  |  |  | 32
19 | Тек.ст-ть | труба п/п Ф20мм | м | 38 | 35.59 |  |  | 1352
20 | ТЕР16-02-001-03 | Прокладка трубопроводов из П/п труб диаметром: 25 мм (Прим.) | 100 м трубопровода | 0.45 | 3997.5 | 216.16 |  | 2055 | 1923 | 102
[5 empty] | 3715.74 | 74.39 |  |  |  | 38
21 | Тек.ст-ть | труба п/п армир. Ф25мм | м | 45 | 59.97 |  |  | 2699
22 | ТЕР46-03-010-02 | Пробивка в бетонных полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 отверстий | 0.06 | 8636.38 | 4702.23 |  | 562 | 271 | 291
[5 empty] | 3934.15 | 1009.58 |  |  |  | 70
23 | ТЕРр65-06-10 | Смена санитарных приборов гибких подводок | 100 приборов | 0.42 | 10736.1 | 21.1 |  | 4857 | 2660 | 10
[5 empty] | 5507.03 | 13.08 |  |  |  | 6
Раздел 2. Эл.полотенце
24 | ТЕРм08-02-472-10 | Проводник заземляющий: из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0.3 | 5883.55 | 183.14 |  | 1993 | 1750 | 55
[5 empty] | 5072.59 | 9.05 |  |  |  | 3
25 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0.32 | 516.99 | 133.72 |  | 192 | 141 | 51
[5 empty] | 383.22 | 176.92 |  |  |  | 66
26 | ТЕРм08-02-396-05 | Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 | 100 м | 0.26 | 6113.64 | 2056.94 |  | 1807 | 1180 | 598
[5 empty] | 3945.89 | 1605.57 |  |  |  | 480
27 | ТЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 2,5 | 100 шт. | 0.08 | 1337.99 |  |  | 123 | 123
1337.99
28 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.04 | 6279.81 | 118.02 |  | 281 | 228 | 5
[5 empty] | 4961.09 | 11.97
29 | ТЕРм08-03-602-01 | Электрополотенце | шт. | 4 | 164.09 | 13.66 |  | 741 | 634 | 57
[5 empty] | 137.81 | 3.06 |  |  |  | 14
30 | ТЕРр69-02-01 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм | 100 отверстий | 0.04 | 633.29 | 91.52 |  | 28 | 25 | 3
541.77
31 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 4 | 177.87 | 5.92 |  | 814 | 791 | 23
[5 empty] | 172.05 | 0.56 |  |  |  | 2
Для установки электрополотенец
32 | Тек. ст-ть | Провод ПВ-3-10 | м | 30 | 38.71 |  |  | 1161
33 | Тек.ст-ть | Кабель ВВГ 3*2,5 | м | 32 | 33.18 |  |  | 1062
34 | Тек. ст-ть | Кабель-канал 16*16 СКК10-025-016-1 "ЭЛЕКОР"2мп. | шт | 13 | 26.24 |  |  | 341
35 | Тек. ст-ть | розетка одноместная ГЕРМЕС РСб20-3-ГБ, з/к, 16А,IP-44 | шт | 4 | 67.86 |  |  | 271
36 | Тек.ст-ть | электрополотенце (5000руб./шт.) | шт | 4 | 4503.34 |  |  | 18013
37 | Тек. ст-ть | Автоматический выключатель /н.р.=25А | шт | 4 | 57.66 |  |  | 231
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [7 empty] | 140364 | 32399 | 2241
921
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [7 empty] | 145362 | 37258 | 2380
1060
Итого | [7 empty] | 195900
Материалы | [7 empty] | 105724
Машины и механизмы | [7 empty] | 2380
ФОТ | [7 empty] | 38318
Накладные расходы | [7 empty] | 32852
Сметная прибыль | [7 empty] | 17686
Сумма НДС по упрощенной схеме МАТ*0,18+(ЭМ-ЗПМ)*0,18+(ОЗП+ЗПМ)*1,12*0,7*0,183*0,18+(ОЗП+ЗПМ)*0,65*0,9*0,15*0,18 | [7 empty] | 20863
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 216763
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  | ПОДРЯДЧИК