Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по выбору генерального подрядчика

на выполнение работ по реконструкции магистральных тепловых сетей

г. Рубцовска Алтайского края. 5 этап общей протяженностью 392м.

1. Общие требования к качественным и количественным характеристикам, результатам выполняемых работ

1.1. Выполняемые по Контракту работы должны соответствовать объемам работ

Проектной документации на магистральные тепловые сети г. Рубцовска (шифр проекта

1322-3-677-10) и СНиП (строительные нормы и правила).

1.2. Участник обязан описать систему контроля качества материалов и выполняемых работ (в свободной форме).

1.3. Экологические мероприятия должны осуществляться в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Алтайского края.

2. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ.

2.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания контракта.

Срок выполнения работ по реконструкции 5 этапа магистральных тепловых сетей - 15

октября 2012 г. в  том числе по участкам:

от ТК60 до ТК61 и ТК63 до ТК64 – 25 декабря 2011 г.

от ТК62 до ТК63 – 15 октября 2012 г.

2.2. Участник размещения заказа предоставляет в составе предложения по организации производства работ.

3. Требования к технологиям и методам производства работ, организационно-технологическим схемам производства работ, безопасности выполняемых работ

3.1. На основании соответствующих нормативных правил (СНиП) и ГОСТ.

3.2. На предприятии должна существовать система контроля качества за выполненными работами.

3.3. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Подрядчик допустил отступление от условий

Контракта, ухудшившее качество работы, в согласованные сроки.

3.4. Участник размещения заказа предоставляет гарантийный срок  на качество выполненных работ в течение 5 лет с момента подписания сторонами акта о выполненных работах. В гарантийный период Подрядчик обязан устранять выявленные дефекты и недостатки работ, при условии надлежащей эксплуатации, в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика.

3.5. Все поставляемые для реконструкции материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.