приложение к распоряжению

Администрации города

Рубцовска Алтайского края

от  24.07.2013    №379-р

ДОКУМЕНТАЦИЯ К ОТКРЫТОМУ АУКЦИОНУ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на выполнение ремонтных работ по восстановлению группы в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 37 «Веснянка».

г. Рубцовск, 2013

ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

# Приглашение к участию в аукционе

Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной форме (далее - аукцион), полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации об аукционе на Официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее - официальный сайт) по адресу: www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке, адрес которой указан в пункте 5 Информационной карты аукциона.

Содержание документации к аукциону

Документация к аукциону включает в себя:

Раздел I. Общие сведения.

Раздел II. Документация об аукционе.

## Раздел III. Подготовка заявки на участие в аукционе.

## Раздел IV. Подача заявки на участие в аукционе.

## Раздел V. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

Раздел VI. Определение победителя аукциона.

Раздел VII. Заключение контракта по итогам аукциона.

Раздел VIII. Информационная карта аукциона.

## РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Законодательное регулирование

- Настоящий аукцион проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ, на основании Федерального закона РФ от 21.07.2005  №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), Федерального закона РФ от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», другими нормативными правовыми актами.

- Муниципальный заказчик, уполномоченный орган

- 2.1. Муниципальный заказчик, указанный в пункте 1 Информационной карты аукциона, устанавливает требования к предмету аукциона и осуществляет заключение муниципального контракта в отношении каждого лота, указанного в пункте 6 Информационной карты аукциона.

- 2.2. Органом, уполномоченным на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков (далее по тексту – уполномоченный орган), является Администрация города Рубцовска пункт 2 Информационной карты аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе, за исключением подписания муниципального контракта.

- Предмет аукциона. Место и сроки поставки товара,

выполнения работ, оказания услуг

- 3.1. Предметом аукциона является право на заключение контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, указанных в пункте 3 Информационной карты аукциона.

- 3.2. Победивший участник аукциона должен будет поставить товар, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом аукциона, в течение периода времени в соответствии с условиями, указанными в Информационной карте аукциона, проекте муниципального контракта.

4. Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта указана в пункте 6 Информационной карты аукциона. Порядок формирования цены контракта (цены лота) определен пунктом 7 Информационной карты аукциона. Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками, указывается в пункте 12 Информационной карты аукциона.

- 5. Источник финансирования и порядок оплаты

- 5.1. Источник финансирования заказа (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам настоящего аукциона, определен в пункте 11 Информационной карты аукциона.

- 5.2. Порядок оплаты за поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги определяется в проекте контракта, прилагаемом к документации об аукционе, и указанном  в пункте 16 Информационной карты аукциона.

- 6. Требования к участникам размещения заказа

6.1. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, если иное не установлено в Информационной карте аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, адрес которой указан в пункте 5 Информационной карты аукциона, а так же при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный документацией об аукционе.

6.2. Муниципальным заказчиком, уполномоченным органом устанавливается требование обеспечения заявки на участие в аукционе. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может быть менее чем 0,5 процента и не может превышать пять процентов от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Размер обеспечения заявки указан в  пункте 14 Информационной карты аукциона.

6.3. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам размещения заказа в соответствии со статьей 11 Федерального закона:

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта в соответствии с пунктом 20 Информационной карты аукциона;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

- обладание участниками исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

- отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков.

7.Национальный режим в отношении товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами

Национальный режим применяется к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, если аналогичный режим установлен иностранным государством или группой иностранных государств в отношении товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами.

8. Расходы на участие в аукционе

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Муниципальный заказчик, уполномоченный орган не имеют обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

9. Преференции

В случае если государственный заказчик, уполномоченный орган установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в пункте 17 Информационной карты аукциона. Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены государственного контракта в размере процента, указанного в пункте 17 Информационной карты аукциона.

П. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

2.1. Содержание документации об аукционе

2.1.1. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в Извещении о проведении аукциона; в случае любых противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет.

2.1.2. Предполагается, что участник размещения заказа изучит всю документацию об аукционе, включая изменения, дополнения к документации об аукционе, и разъяснения к документации об аукционе.

2.2. Разъяснение положений документации об аукционе.

- 2.2.1.	При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа с участником размещения заказа не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

- 2.2.2. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки  запрос о разъяснении положений документации об аукционе. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об аукционе в отношении одного аукциона.

- 2.2.3.	В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос в уполномоченный орган. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса на разъяснение  уполномоченный орган размещает разъяснение положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос,  на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил в уполномоченный орган  не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей - не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

### 2.3.	Внесение изменений в документацию

2.3.1.	Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанного в пункте 25 Информационной карты аукциона. Изменение предмета аукциона не допускается.

2.3.2.	В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются заказчиком, уполномоченным органом на официальном сайте  в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

- 2.3.3.	В случае, если в документацию об аукционе были внесены изменения, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей,  не менее чем семь дней.

2.4. Отказ от проведения аукциона

- 2.4.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей - за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

- 2.4.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте заказчиком, уполномоченным органом в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

- 2.4.3. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения аукциона прекращает блокирование операций по счету участника размещения заказа для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.

## Ш. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

### 3.1.	Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

3.1.1.	Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, все запросы о разъяснении положений документации должны быть написаны на русском языке.

### 3.2. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе

3.2.1.	Для участия в аукционе участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, направляет оператору электронной площадки в электронной форме заявку на участие в аукционе, состоящую из двух частей.

3.2.2. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения:

3.2.2.1. При размещении заказа на поставку товара:

1) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе, при условии содержания в документации об аукционе указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак;

2) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об аукционе указания на товарный знак;

3.2.2.2. Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг;

3.2.2.3. При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:

1) согласие, предусмотренное подпунктом 3.2.2.2. настоящего Раздела, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или согласие, предусмотренное подпунктом 3.2.2.2. настоящего Раздела, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе, при условии содержания в документации об аукционе указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак;

2) согласие, предусмотренное подпунктом 3.2.2.2. настоящего Раздела, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об аукционе указания на товарный знак используемого товара;

3.2.2.4. Первая часть заявки на участие в аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

3.2.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 6.3.  Раздела I, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона, и такие требования предусмотрены пунктом 24 Информационной карты аукциона;

3) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с пунктом 6.3.. Раздела I, в случае, если такое требование установлено в Информационной карте аукциона;

4) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства (за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство) при условии, что в Информационной карте аукциона установлено требование, предусмотренное пунктом 1.6.4.3. Раздела I.

5) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об аукционе;

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

    - Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товаре, на поставку которого размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в электронной форме.

3.2.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник может быть отстранен заказчиком, уполномоченным органом от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.

3.3.	Количество заявок на участие в аукционе

- Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета  аукциона (лота).

3.4.	Форма аукционного предложения по цене государственного контракта

Участник размещения заказа, направляя заявку на участие в аукционе, заявляет о своем согласии поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении настоящего аукционе. При этом конкретное предложение о цене контракта объявляется участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном в пункте 5.2. Раздела V.

## IV. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

### 4.1. Место и срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

4.1.1. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки, на которой будет проводиться аукцион, в течение времени, указанного в пункте 25 Информационной карты аукциона.

4.1.2. Заявка на участие в аукционе направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов (пункты 3.2.2. и 3.2.3. Раздела Ш). Указанные электронные документы подаются одновременно.

4.1.3. Поступление заявки на участие в аукционе является поручением о блокировании операций по счету участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе в электронной форме в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.

4.1.4. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах участника размещения заказа, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

4.1.5. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в случае:

1) предоставления заявки на участие в аукционе форме с нарушением требований, предусмотренных частью 2 статьи 41.2 Закона;

2) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе, участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом;

3) подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны. В этом случае такому участнику возвращаются все заявки на участие в аукционе, поданные в отношении данного лота;

4) получения заявки на участие в аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок;

5) получения заявки на участие в аукционе от участника размещения заказа с нарушением положений части 13 статьи 41.3 Федерального закона.

4.1.6. Одновременно с возвратом заявки на участие в аукционе в соответствии с частью 13 статьи 41.8 Федерального закона оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, об основаниях такого возврата с указанием положений Федерального закона, которые были нарушены.

4.1.7. В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки на участие в аукционе оператор электронной площадки прекращает осуществленное при получении указанной заявки в соответствии с подпунктом 4.1.4. Раздела IV блокирование операций по счету участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционе, в отношении денежных средств.

4.1.8. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, оператор электронной площадки направляет в уполномоченный орган первую часть заявки на участие в аукционе.

4.2.	Отзыв заявок на участие в аукционе

4.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в пункте 25 Информационной карты аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

4.2.2. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с подпунктом 4.1.4. Раздела IV блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционе участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.

## V. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

### 5.1.	Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе

5.1.1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в  отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

5.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

5.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, содержащих сведения, предусмотренные подпунктом 3.2.2. Раздела Ш, аукционной  комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе.

5.1.4. Участник размещения заказа не допускается к участию в аукционе в  случае:

1) непредставления сведений, предусмотренных подпунктом 3.2.2. Раздела Ш или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных подпунктом 3.2.2. Раздела Ш, требованиям документации об аукционе.

5.1.5. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, содержащих сведения, предусмотренные подпунктом 3.2.2. Раздела Ш, аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе с соответствующим порядковым номером, к участию в аукционе и о признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о членах аукционной комиссии, принявших решение, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе направляется уполномоченным органом оператору электронной площадки.

5.1.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе:

1) подана только одна заявка на участие в аукционе

2) или не подана ни одна заявка на участие в аукционе,

3) в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе,

4) или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, в протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

Протокол размещается заказчиком, уполномоченным органом на электронной площадке.

5.1.7. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки протокола, указанного в пункте 5.1.5 настоящего Раздела, или с момента размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.1.6 настоящего Раздела, оператор электронной площадки обязан направить участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником аукциона заявки на участие в аукционе решении.

5.1.8. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего после дня поступления оператору электронной площадки или размещения на электронной площадке указанного соответственно в пунктах 5.1.5 и 5.1.6 настоящего Раздела протокола, прекращает осуществленное в соответствии подпунктом 4.1.4 Раздела IV блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах не допущенного к участию в аукционе участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.

5.1.9. В случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

5.1.10. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, оператор электронной площадки направляет в уполномоченный орган вторую часть заявки на участие в аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные подпунктом 3.2.3. Раздела Ш, в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в подпункте 5.1.6 настоящего Раздела протокола. При этом требования, предусмотренные частью 8 статьи 41.2 Закона, не применяются. В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в аукционе аукционная комиссия проверяет в порядке, установленном пунктом 6.1. Раздела VI, соответствие участника аукциона требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. В случае, если принято решение о соответствии участника аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого решения уполномоченный орган направляют оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи контракта заказчиком. Заключение контракта с участником размещения заказа, признанным единственным участником аукциона, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона. При этом контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, или по цене контракта, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Участник размещения заказа, признанный единственным участником аукциона, не вправе отказаться от заключения контракта.

5.2.	Порядок проведения аукциона

5.2.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

5.2.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении аукциона. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

5.2.3. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.

5.2.4. Аукцион проводится путем снижения, за исключением случая, установленного подпунктом 5.2.16. настоящего Раздела, начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, в порядке, установленном пунктом 5.2. настоящего Раздела.

5.2.6. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

5.2.7. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах «шага аукциона».

5.2.8. При проведении аукциона любой участник аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 5.2.9. настоящего Раздела.

5.2.9. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене контракта, которые поданы таким участником аукциона ранее, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах «шага аукциона»;

3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое предложение о цене контракта подано этим же участником аукциона.

5.2.10. От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта указываются все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.11. настоящего Раздела.

5.2.11. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или текущего минимального предложения о цене контракта на аукционе. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

5.2.12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с подпунктом 5.2.11 настоящего Раздела открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта на аукционе независимо от «шага аукциона», с учетом требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 подпункта 5.2.9. настоящего Раздела.

5.2.13. Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении аукциона конфиденциальность данных об участниках аукциона.

5.2.14. Во время проведения аукциона оператор электронной площадки отклоняет предложение о цене контракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным документацией об аукционе.

5.2.15. В случае, если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.

5.2.16. В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена до нуля, проводится аукцион на право заключить контракт. В этом случае аукцион проводится путем повышения цены контракта исходя из положений Закона о порядке проведения аукциона с учетом следующих особенностей:

1)  аукцион в соответствии с настоящей частью проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;

2) в случае проведения аукциона в соответствии с настоящим подпунктом участник аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в содержащемся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или о совершении по результатам аукционов сделок от имени участника размещения заказа;

3) в случае проведения аукциона на право заключить контракт до достижения цены контракта, превышающей соответствующее значение начальной (максимальной) цены контракта, обеспечение исполнения контракта предоставляется в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном документацией об аукционе, исходя из цены контракта, достигнутой на аукционе в, проводимом в соответствии с настоящей частью.

5.2.17. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.16. настоящего Раздела, - по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

5.2.18. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.2.17. настоящего Раздела, оператор электронной площадки направляет в уполномоченный орган такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками аукциона, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом 5.2.17. настоящего Раздела получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе, поданных такими участниками аукциона, а также документы указанных участников, предусмотренные пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Закона и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого же срока оператор электронной площадки направляет также уведомление указанным участникам аукциона.

5.2.19. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из участников аукциона не подал предложение о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.7. настоящего Раздела, аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся и направляет его в уполномоченный орган. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

5.2.20. Любой участник аукциона после размещения на электронной площадке указанного в пункте 5.2.17. настоящего Раздела протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса предоставляет такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

5.2.21. Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проведения аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения аукциона, равный доступ участников аукциона к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящей статьей, независимо от времени окончания аукциона.

5.2.22. Оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с подпунктом 4.1.4 Раздела IV блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах участника аукциона, который не принял участие в аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе в течение одного рабочего дня после дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона.

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА

6.1. Порядок рассмотрения вторых частей заявок

6.1.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также документы, направленные в уполномоченный орган оператором электронной площадки в соответствии с подпунктом 5.2.18. Раздела V, на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе.

6.1.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе  принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим Разделом. Для принятия указанного решения аукционная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

6.1.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных в соответствии с подпунктом 5.2.18. Раздела V, до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. В случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона и менее пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном подпунктом 5.2.16. Раздела V, - наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в аукционе в соответствии с подпунктом 5.2.17. Раздела V.

6.1.4. В случае, если в соответствии с подпунктом 6.1.3. настоящего Раздела не выявлены пять заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе, из десяти заявок на участие в аукционе, направленных ранее в уполномоченный орган по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от уполномоченного органа, оператор электронной площадки направляет в уполномоченный орган, все вторые части заявок на участие в аукционе участников аукциона, ранжированные в соответствии с подпунктом 5.2.17. Раздела V, для выявления пяти заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе.

6.1.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей - срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона.

6.1.6. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:

1) непредставления документов, определенных подпунктом 3.2.3. Раздела Ш, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона, или их несоответствия требованиям документации об аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона, или их несоответствие требованиям документации об аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. При этом заявка на участие в аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, на основании получения документов, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 41.4 Федерального закона, более чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона.

6.1.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям аукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в  аукционе. Протокол содержит сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с подпунктом 5.2.17 Раздела V и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с подпунктом 5.2.17 Раздела V и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в  аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений Федерального закона, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается уполномоченным органом на электронной площадке.

6.1.8. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе, признается победителем аукциона. В случае, предусмотренном пунктом 5.2.16. Раздела V, победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе.

6.1.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в подпунктах 6.1.7. и 6.1.10. настоящего Раздела протокола оператор электронной площадки направляет участникам аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались и в отношении заявок на участие в аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, уведомления о принятом решении.

6.1.10. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе, в протокол подведения итогов аукциона вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

6.1.11. Любой участник аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.

6.1.12. В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в аукционе, поданных одним участником размещения заказа, приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по основаниям, установленным подпунктом 6.1.6. настоящего Раздела (за исключением случаев, если указанный участник размещения заказа обжаловал данные решения в соответствии с Законом и по результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях аукционной комиссии о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям документации об аукционе), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с момента принятия решений о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по указанным основаниям прекращает осуществленное в соответствии с подпунктом 4.1.4. Раздела IV блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе и перечисляет эти денежные средства государственному заказчику.

6.1.13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в аукционе, поданная участником аукциона, принявшим участие в аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, уполномоченный орган направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи контракта заказчиком в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке указанного в подпункте 6.1.10 настоящего Раздела протокола. Заключение контракта с участником аукциона, подавшим такую заявку на участие в аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12. Федерального закона. При этом контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе по минимальной цене контракта предложенной указанным участником аукциона. Указанный участник аукциона не вправе отказаться от заключения контракта. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола аукциона о признании аукциона несостоявшимся.

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА

7.1. По результатам аукциона контракт заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником аукциона, заявка на участие в аукционе которого в соответствии Разделом 6 признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

7.2. Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на  электронной площадке указанного в подпункте 6.1.7. настоящего Раздела  протокола направляют оператору электронной площадки проект контракта без подписи заказчика, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в аукционе  такого участника, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

7.3. В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику аукциона, с которым заключается контракт.

7.4. В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник аукциона направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если пунктом 15 Информационной карты аукциона установлено требование обеспечения исполнения контракта или предусмотренный частью 4.1 статьи 41.12 Федерального закона протокол разногласий.

7.5. Заказчик в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, направляет оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, за исключением случая, предусмотренного частью 6.1 статьи 41.12. Федерального закона.

7.6. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, направляет  подписанный контракт участнику аукциона, с которым заключается контракт.

7.7. Контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику аукциона контракта в соответствии с пунктом 7.6. настоящего Раздела.

7.8. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов аукциона.

7.9. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения контракта с иным участником аукциона по цене, предложенной таким участником аукциона.

7.10. Участник аукциона, с которым заключается контракт, признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если такой участник аукциона в срок, предусмотренный частями 4, 4.4 и 4.6 статьи 41.12. Федерального закона, не направил оператору электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект контракта или протокол разногласий в случаях, предусмотренных настоящей статьей, либо не направил подписанный электронной цифровой подписью указанного лица проект контракта по истечении тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке указанного подпункте 6.1.7. Раздела VI протокола в случае, предусмотренном частью 4.4 статьи 41.12. Федерального закона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта при условии, что заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

7.11. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем аукциона условий.

7.12. В случае, если участник аукциона, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника аукциона заключить контракт и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных указанным участником аукциона условий. В случае, если все участники аукциона, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя аукциона или иного участника аукциона, с которым заключается контракт, признаны уклонившимися от заключения контракта, заказчик принимает решение о признании аукциона несостоявшимся. В этом случае заказчик вправе заключить контракт с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с частью 1 статьи 40 Закона. При этом такой контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, и цена такого контракта не должна превышать предложенную при проведении аукциона наиболее низкую цену контракта.

7.13. Участниками аукциона, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя аукциона или иного участника аукциона, с которым заключается контракт, от заключения контракта, являются:

1) участники аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона;

2) иные участники аукциона, не отозвавшие заявок на участие в аукционе в соответствии с подпунктом 6.1.11 Раздела 6 к моменту направления такому участнику аукциона проекта контракта в соответствии с пунктом 7.3. настоящего Раздела.

7.14. В случае, если от подписания контракта уклонились все пять участников аукциона, заявки на участие в аукционе которых ранжированы в протоколе подведения итогов аукциона, уполномоченный орган повторно осуществляет действия, предусмотренные статьей 41.11 Федерального закона.

7.15. В течение одного рабочего дня со дня заключения контракта оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с подпунктом 4.1.4. Раздела 4 блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционе такого участника аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в таком аукционе. При этом оператор электронной площадки списывает со счета для проведения операций по обеспечению участия в аукционах участника аукциона, с которым заключен контракт, денежные средства в качестве платы за участие в таком аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

7.16. В случае, если в пункте 15 Информационной карты аукциона установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об аукционе. Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.17. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если такое право предусмотрено в Информационной карте аукциона. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении аукциона.

# РАЗДЕЛ VIII.  ИНФОРМАЦИОННАЯ    КАРТА АУКЦИОНА

Приведенные ниже конкретные условия проведения  аукциона — информационная карта аукциона — являются неотъемлемой частью документации.

| № п/п | Наименование пункта | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальный заказчик | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37 «Веснянка». Место нахождения: 658200, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Громова, 23 Телефон: 8 (38557) 9-90-70, факс: 8 (38557) 4-31-11 e-mail: info@ruo.ugmk-telecom.ru. |
|  | Уполномоченный орган | Администрация города Рубцовска Алтайского края 658200, Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина,130. E-mail: chms@rubadm.ru конт. тел. (38557) 4-12-85, тел./факс 4-40-50 |
|  | Предмет открытого аукциона | Выполнение ремонтных работ по восстановлению группы в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 37 «Веснянка» в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), локальным сметным расчетом на ремонт (электромонтажные работы) (Приложение №2), локальным сметным расчетом на ремонт (общестроительные работы) (Приложение №3), локальным сметным расчетом на ремонт (сантехнические работы) (Приложение №4). |
|  | Наименование оператора электронной торговой площадки | Площадка «РТС-тендер» |
|  | Адрес электронной торговой площадки в сети Интернет | www.rts-tender.ru |
|  | Начальная (максимальная) цена контрактов | 878 016,00 (восемьсот семьдесят восемь тысяч шестнадцать) рублей 00 копеек. |
|  | Порядок формирования цены контракта (цены лота) | Цена контракта включает в себя все необходимые расходы, в том числе: перевозку, командировочные расходы, заработную плату, страхование, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей |
|  | Шаг аукциона | «Шаг аукциона» составляет от 0,5% до 5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Место поставки товара: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Громова, 23. Сроки поставки товара: Начало – с момента заключения муниципального контракта Окончание –30 сентября 2013 года. |
|  | Сведения о товарах, работах, услугах соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ, и об условиях исполнения контракта | Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, ВСН, ТУ, Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ и иными действующими нормативно-правовыми актами с соблюдением техники безопасности, охраны труда, противопожарных, санитарно-гигиенических и экологических норм и правил; СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». |
|  | Источник финансирования | бюджет города Рубцовска |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчета с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации | Цена муниципального контракта выражена в рублях Российской Федерации, в связи с чем порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации в настоящей документации об аукционе не установлен. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в аукционе | Размер обеспечения заявок на участие в аукционе составляет 0, 5% от начальной (максимальной) цены контракта: 4 390,08 (четыре тысячи триста девяносто) рублей 08 копеек. НДС не облагается. |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления | Не требуется |
| 16. | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Оплата производится из средств краевого бюджета (целевая субсидия), муниципального бюджета (целевая субсидия), путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика до 30 октября 2013 года за фактически выполненные работы после подписания акта приемки-выполнения работ. Авансирование не предусмотрено. |
| 17. | Преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов | Не установлены. |
| 18. | Национальный режим в отношении товаров, происходящих из иностранных государств | Не установлен. |
| 19. | Участники размещения заказа | В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. |
| 20. | Обязательные требования к участникам размещения заказа | - Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям: - соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом аукциона; - непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - - неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. |
| 21. | Дополнительные требования к участникам размещения заказов, установленные заказчиком, уполномоченным органом в соответствии с частью 2 статьи 11 Закона | - Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |
| 22. | Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе | Для участия в аукционе участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Участие в аукционе возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный документацией об аукционе. |
| 23. | Документы, входящие в состав 1-ой части заявки на участие в аукционе | Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а так же конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |
| 24. | Документы, входящие в состав 2-ой части заявки на участие в аукционе | Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона: - не требуется. 3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 25. | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | 01 августа 2013 года до 09 час. 00 мин. (время местное) |
| 26. | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе | 05 августа 2013 года |
| 27. | Дата проведения аукциона | 08 августа 2013 года |
| 28. | Сведения о возможности изменить предусмотренное контрактом количество товаров, работ, услуг в соответствии с частью 6 статьи 9 Федерального закона №94-ФЗ | Не предусмотрено. |
| 29. | Сведения о возможности увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с частью 6.5 статьи 9 Федерального закона №94-ФЗ | Не предусмотрено. |
| 30. | Проект муниципального контракта | Срок подписания контракта: не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее чем через 20 дней с даты подписания протокола аукциона. |
| 31. | Обоснование цены контракта | Цена контракта обосновывается локальным сметным расчетом (приложение №2, №3, №4). |

Приложение № 1

к информационной карте

аукционной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

На выполнение ремонтных работ по восстановлению группы в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 37 «Веснянка» по адресу:  Алтайский край, г.Рубцовск, ул. Громова, 23.

1.Характеристика объекта:

Здание двухэтажное, кирпичное. Кровля мягкая.

1) Общестроительные работы:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Перегородки |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых | 100 м2 | 0,081 |
| 2 | Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,244 |
| Раздел 2. Оконные проемы |  |  |  |
| 3 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | 1 м3 | 2 |
| 4 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,243 |
| 5 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,223 |
| 6 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом: одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99) | м2 | -22,3 |
| 7 | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, пятикамерный профиль трехкамерным стеклопакетом, с москитной сеткой площадью до 3,5 м2 | м2 | 7,2 |
| 8 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, пятикамерным профилем, трехкамерным стеклопакетом, с москитной сеткой площадью более 3,5 м2 | м2 | 17,72 |
| 9 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,138 |
| 10 | Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм | м | 13,8 |
| 11 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 0,254 |
| 12 | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной | 1000 м2 | -0,0257 |
| 13 | Паста антисептическая | т | -0,0008 |
| 14 | Клей ПВА | кг | -0,0914 |
| 15 | Рейки деревянные 8х18 мм | м3 | -0,0076 |
| 16 | Сэндвич-панель пластиковая для отделки откосов (340:1,1:1,18:4,81=54,45) | м2 | 25,4 |
| 17 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,049 |
| 18 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | -0,03832 |
| 19 | Слив полимерный (562:1,1:1,18:4,81=90,01) | м2 | 4,9 |
| 20 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,724 |
| 21 | Наличники из древесины типа: Н-1, Н-2 размером 13х54 мм | м | -81,09 |
| 22 | Уголок (20*100*105) (75:1,1:1,18:4,81=12,01) | мп | 36,2 |
| 23 | Уголок F-образный (21,6:1,1:1,18:4,81=3,45) | мп | 36,2 |
| Раздел 3. Дверные проемы (2,1*09=1,89м2*5 штук=9,45м2) |  |  |  |
| 24 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0945 |
| 25 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0945 |
| 26 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные: ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | м2 | -9,45 |
| 27 | Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 | м2 | 9,45 |
| 28 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных | компл. | 4 |
| 29 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | компл. | 1 |
| 30 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,51 |
| Раздел 4. Полы |  |  |  |
| Линолеум |  |  |  |
| 31 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,785 |
| 32 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,964 |
| 33 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытия | 0,964 |
| 34 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытия | 0,964 |
| 35 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,964 |
| 36 | Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит | 100 м2 пола | 0,78 |
| 37 | Укладка лаг: по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 0,78 |
| 38 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,78 |
| 39 | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм | м3 | -3,214 |
| 40 | Плиты минераловатные П-75 (2916:1,1:1,18:4,81=467,05) | м3 | 3,214 |
| 41 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,78 |
| 42 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной: 18-20 мм | 100 м2 | -0,8011 |
| 43 | ДСП (190:1,1:1,18:4,81=30,43) | м2 | 80,11 |
| 44 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 покрытия | 0,78 |
| 45 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -79,56 |
| 46 | Линолеум не горючий на теплоизолирующей подоснове (500:1,1:1,18:4,81=80,08) | м2 | 79,56 |
| 47 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтуса | 0,521 |
| 48 | Плинтуса из древесины тип: ПЛ-2, размером 19х54 мм | м | -52,1 |
| 49 | Плинтус пластиковый (28:1,1:1,18:4,81=4,48) | м | 52,1 |
| 50 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,23 |
| 51 | Порожек 140:1,18:1,1:4,81=22,42 | мп | 23 |
| Плитка половая |  |  |  |
| 52 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,192 |
| 53 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,192 |
| 54 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,192 |
| Гидроизоляция в санитарных комнатах. |  |  |  |
| 55 | Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной асфальтовой мастикой в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,197 |
| 56 | Мастика гидроизоляционная асфальтовая холодная, марка БСХА | т | -0,04728 |
| 57 | Гидроизоляция Аквастоп 25кг. (580 руб/мешок:1,1:1,18:4,81=92,9) | шт. | 2,4 |
| Раздел 5. Внутренняя отделка (потолок) |  |  |  |
| 58 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,964 |
| 59 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,964 |
| 60 | Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу | 100 м шва | 0,24 |
| 61 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,964 |
| Раздел 6. Внутренняя отделка (стены) |  |  |  |
| 62 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 1,732 |
| 63 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,46 |
| 64 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,46 |
| 65 | Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: стен (под плитку) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,54 |
| 66 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,458 |
| 67 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,54 |
| Раздел 7. Перегородки в санузле |  |  |  |
| 68 | Сантехнические кабины (алюминиевые профили Wico, с полимерным покрытием, материал заполнитель - влагостойкий ЛДСП, н=1200мм (1950руб/м2:1,1:1,18:4,81=312,33) с установкой | м2 | 9 |
| Раздел 8. Защитные экраны на отопительные приборы |  |  |  |
| 69 | Экран короб для радиаторов деревянный (2500руб/м2:1,1:1,18:4,81=400,42) с установкой | м2 | 14,8 |
| Раздел 9. Разные работы |  |  |  |
| 70 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,124 |
| 71 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 4 |
| 72 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 4 |

2) Сантехнические работы:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | 100 отверстий | 0,02 |
| 2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,36 |
| 3 | Труба полипропиленовая Ф20мм хол. водоснабжения | мп | 20 |
| 4 | Труба полипропиленовая Ф20мм гор. водоснабжения | мп | 18 |
| 5 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,075 |
| 6 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0,17 |
| 7 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 2,8 |
| 8 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,4 |
| 9 | Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких | 10 компл. | 0,1 |
| 10 | Установка умывальников одиночных: без подводки воды | 10 компл. | 0,4 |
| 11 | Смена: моек на два отделения | 100 приборов | 0,01 |
| 12 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,4 |
| 13 | Установка смесителей | 10 шт. | 0,2 |
| 14 | Смена: гибких подводок | 100 приборов | 0,12 |
| 15 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 16 |
| 16 | Вентиль диам.20 | шт | 2 |
| 17 | Вентиль диам. 15 | шт | 14 |
| Водонагреватели |  |  |  |
| 18 | Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных (80л) | 10 компл. | 0,1 |
| 19 | Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных (50л) | 10 компл. | 0,1 |

3) Электромонтажные работы:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Демонтаж: бра, плафонов | 100 шт. | 0,14 |
| 2 | Демонтаж кабеля | 100 м | 1,5 |
| Монтаж |  |  |  |
| 3 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 1,85 |
| 4 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 0,1 |
| 5 | Смена: розеток | 100 шт. | 0,04 |
| 6 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,07 |
| 7 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,14 |
| 8 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт. | 0,07 |
| 9 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 4 |
| 10 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | 100 шт. | 0,18 |
| Раздел 2. Материалы |  |  |  |
| 11 | Кабель ВВГнг 3*2,5 | м | 75 |
| 12 | Кабель ВВГнг 3*1,5 | м | 110 |
| 13 | Кабель-канал 40*20 "ЭЛЕКОР" | м | 10 |
| 14 | Гофротруба Ф15 (пластик) | м | 2 |
| 15 | коробка распределительная РЕ12000В | шт | 12 |
| 16 | Розетка одноместная скрытой установки, с заземляющим контактом, с зщитными шторками | шт | 3 |
| 17 | Розетка двухместная скрытой установки, с заземляющим контактом, с зщитными шторками | шт | 1 |
| 18 | Выключатель однополюсный для о.п.1-кл | шт | 6 |
| 19 | Выключатель однополюсный 2-х клав. белый | шт | 1 |
| 20 | Подрозетник скрытой установки | шт | 11 |
| 21 | Светильник для люминисцентных ламп (ЛПО 2*40) | шт | 14 |
| 22 | Светильник белый/овал для (ламп накаливания) (НБО 1*60) | шт | 2 |
| 23 | Светильник аварийный ЛБА | шт | 3 |
| 24 | Софит с кронштеном ЛБО 03 -40(36)-030 | шт | 1 |
| 25 | Лампа люминесцентная ЛЛ-40 | шт | 30 |
| 26 | Лампа энергосберегающая 23Вт Е27 | шт | 2 |
| 27 | Бактерицидный облучатель ОБНП1*30-01 | шт | 1 |
| 28 | Авт.выключатель ВА49-29 1Р 25А | шт | 2 |
| 29 | Дифференциальный автомат АД12- 2Р 25А | шт | 1 |
| 30 | Авт.выключатель ВА49-29 1Р 10А | шт | 1 |
| 31 | Дюбель-гвоздь | шт | 200 |

3.Требования к качеству работ:

Работы должны быть выполнены в соответствии со сметной документацией, ГОСТ, СНиП, ВСН, ТУ, СаНПиН и иными действующими нормативно-правовыми актами с соблюдением техники безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами. Применяемые материалы должны соответствовать ГОСТ и иметь сертификаты соответствия и паспорта качества, работы выполняются из материала Подрядчика. При выполнении работ Подрядчик применяет новые, не бывшие в употреблении материалы, изделия, оборудование в соответствии с заданием Заказчика и определенные сметной документацией.

Подрядчик своими силами и средствами обеспечивает доставку материалов к месту производства работ, их складирование и охрану. Подрядчик по первому требованию  должен предоставить Заказчику документы, подтверждающие  качество материалов их соответствие нормам, ГОСТам и т.д. Скрытые работы - должны приниматься представителями Заказчика и Подрядчика совместно по акту скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов приемки скрытых работ  и актов промежуточной приемки ответственных конструкций. При возникновении условий, не оговоренных техническим заданием, Подрядчик обязан согласовать дальнейшие действия с Заказчиком.

4.Требования  к безопасности выполняемых работ:

Работы должны быть выполнены в полном объеме, качественно, в  соответствии со сметной документацией и требованиями технических регламентов, стандартов, СНиПов на современном техническом и технологическом уровне. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по соблюдению техники безопасности, охраны окружающей среды и противопожарной безопасности в период выполнения работ. Подтверждать паспортами качества, сертификатами пожарной безопасности качество материалов, подлежащих применению при выполнении работ. На период  ремонта отходы собираются в специально отведенном месте. По мере накопления мусор вывозится на полигон захоронения или передается специализированным предприятиям, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов.

Контроль исполнения правил обращения с отходами, образуемыми при проведении строительно-монтажных работ, осуществляет Подрядчик.

5.Гарантийный срок

Подрядчик  гарантирует качество  выполненных работ на срок не менее 36 месяцев с момента подписания акта приемки работ Заказчиком.

6.Внутренняя отделка:

Существующую штукатурку стен обследовать, удалить отслоившиеся участки оштукатурить заново улучшенной штукатуркой и зашпатлевать. Вновь возводимые стены и кирпичные перегородки также оштукатуриваются и шпатлюются

Стены групповых, спален, раздевальных помещений окрашиваются водно-дисперсионной акриловой краской.

Стены туалетных, буфетных, санузлов облицовываются глазурованной плиткой на высоту 1,8 м от пола, выше  водно-дисперсионная акриловая покраска.

Потолки групповых, спален, раздевальных белятся клеевой побелкой. Потолки буфетных, туалетных, санузлов окрашиваются водно–дисперсионной акриловой краской.

Цвет краски согласовать с Заказчиком.

7.Требования к полам:

При устройстве покрытия из линолеума использовать линолеум гомогенный повышенной износостойкости,  c защитным полиуретановым покрытием,

Цвет линолеума согласовать с Заказчиком.

Облицовку полов  плиткой выполнять из плитки согласно сметной документации  Швы между плитками затираются затиркой в цвет плитки.

Цвет плитки согласовать с Заказчиком.

Полы в зависимости от назначения помещений и в соответствии с требованиями нормативных документов выполнить с устройством звукоизоляционных прослоек и прокладок, обеспечивающих нормативный уровень звукоизоляции в групповой и спальне. В помещениях с влажным режимом выполняются с гидроизоляцией, гидроизоляцию следует непрерывно продолжить на высоту не менее 300 мм от уровня покрытия пола в местах примыкания пола к  стенам. Отметка полов  в санузлах должна быть на 20 мм ниже отметки пола соседних помещений.  При монтаже ПВХ плинтуса учесть монтаж фасонных элементов (заглушки, внутренние и наружные углы). При устройстве деревянных плинтусов предусматривается последующая их окраска масляной краской за два раза.

8.Требования к дверным блокам:

Перед монтажом дверных блоков Подрядчику необходимо выполнить замеры существующих дверных проемов по месту и на основании полученной информации приобрести и смонтировать необходимое количество дверных блоков соответствующих размеров. Устанавливаемые деревянные дверные блоки должны иметь готовую финишную отделку, укомплектованы фурнитурой, замками, ручками, наличниками. Цвет, тип ручек и замков дверных блоков согласовать с Заказчиком, изделия должны соответствовать требованиям межгосударственных стандартов и иметь паспорта качества.

9.Требования к оконным блокам из ПВХ профиля:

Профильная система морозостойкого исполнения:

Пятикамерный  профиль шириной не менее 70 мм

Класс профиля-А  по ГОСТ 30673-99

Стеклопакет двухкамерный шириной не менее 40 мм

В конструкции блока предусмотреть на поворотно-откидных – регулируемых створках (фрамугах) устройство обеспечения функции «микропроветривание», осуществляемой поворотом ручки на угол 45° относительно положения ручки «проветривание», предусмотреть использование профиля с пазом для дальнейшего монтажа подоконной доски, укомплектованы москитными сетками на поворотно -откидные створки. Готовые изделия должны соответствовать требованиям СНиП по обеспечению нормативного для г.Рубцовска. Алтайского края сопротивления теплопередаче не менее 0,77м2С/Вт.

Точные размеры оконных блоков определяются путем фактического обмера с выездом на место организации, изготавливающей (монтирующей) данные изделия.

Схемы оконных блоков и схемы расстекловки оконных блоков необходимо согласовать с Заказчиком.

Материалы и комплектующие детали, применяемые при изготовлении оконных блоков должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий, технических свидетельств, утвержденных в установленном порядке; данное соответствие должно быть подтверждено соответствующими нормативными заключениями и актами, которые необходимо предоставить Заказчику. Готовые изделия должны соответствовать требованиям действующих межгосударственных стандартов, быть сертифицированы и иметь паспорта. Монтаж оконных блоков и заделку стыков по контуру оконных блоков (монтажные узлы примыканий оконных блоков к стеновым проемам) вести в соответствии с требованиями действующих межгосударственных стандартов (в т.ч. ГОСТ 30674-99, техническими рекомендациям по монтажу оконных и дверных блоков из поливинилхлоридных профилей в наружных ограждающих конструкциях жилых и общественных зданий № ТР 105-00). Заделка монтажных зазоров между оконными блоками и откосами проемов должна быть плотной, герметичной, рассчитанной на выдерживание климатических нагрузок снаружи и условий эксплуатации внутри помещений. При установке подоконных досок в случае необходимости следует выполнить дополнительные мероприятия по обеспечению жесткости подоконных досок. Цвет подоконных досок согласовать с Заказчиком.Отливы оконных блоков должны быть выполнены из оцинкованной стали толщиной не менее 0,55 мм, обязательно иметь капельники, удаление капельника от вертикальной поверхности стен должно быть не менее чем на 20 мм. Отливы должны быть закреплены в посадочную фаску оконных блоков. Вертикальные элементы отливов должны заходить на вертикальную поверхность оконных откосов не менее чем на 10 мм.

10.Требования к санитарно-техническим работам:

Туалетные комнаты и буфетное помещение должны быть оборудованы водопроводом, канализацией, санитарно-техническими приборами (санфаянс в туалетах и металлической двухсекционной мойкой в буфетной), смесителями и иметь доступы к запорно-регулирующей аппаратуре и ревизиям. Для бесперебойного горячего водоснабжения предусмотреть установку водонагревателя. Обеспечить доступ к водонагревателю для визуального и технического обслуживания (ревизии).

По окончании ремонтно-востановительных работ туалетные и  буфетная комнаты  должны соответствовать санитарно-эпидемиологические правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

11. Требования к производству электромонтажных работ:

Электромонтажные работы необходимо выполнять в соответствии с нормативно-технической документацией действующей на территории Российской Федерации, в том числе с учетом требований: Правил устройства электроустановок (ПУЭ), СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», СП 52.13330.2011 СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение».

Места установки электроустановочных изделий определить по согласованию с Заказчиком до начала производства работ. Приемку скрытых работ осуществить в присутствии представителя Заказчика. Изменение конструкций и характеристик электротехнических изделий по согласованию с Заказчиком.

12.Порядок сдачи и приемки выполненных работ:

Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком или  лицом, уполномоченным Заказчиком. Подрядчик за три дня до  завершения работ  должен информировать Заказчика о необходимости принятия этих работ, представить Заказчику исполнительную документацию по выполненному объему работ, а также формы КС-2 и КС-3. Перед подписанием актов выполненных работ  Подрядчик предоставляет копии счетов-фактур, подтверждающих цены на материалы, указанные в актах.

Настоящее техническое задание может уточняться и дополняться по согласованию Заказчика и Подрядчика в процессе выполнения работ и при подписании контракта.

Приложение №2

к информационной карте

аукционной документации

ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА №

на ремонт (электромонтажные работы)

(прилагается отдельным файлом)

Приложение №3

к информационной карте

аукционной документации

ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА №

на ремонт (общестроительные работы)

(прилагается отдельным файлом)

Приложение №4

к информационной карте

аукционной документации

ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА №

на ремонт (сантехнические работы)

(прилагается отдельным файлом)