Приложение № 2

к информационной каарте

| Объект: | Выполнение работ по реконструкции линии наружного освещения по пр.Ленина от троллейбусного кольца до ул. Транспортная, ул. Транспортная от пр.Ленина до ул. Пролетарская в г. Рубцовске в 2020г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 3 300 952 | руб. |
| монтажных работ: |  | 65609 | руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 1870 | руб.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 39372 | руб. |
| Составлена в текущих ценах на 04.2019 г. по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 2 (приказы Минстроя России №№ 1252/пр - 1286/пр)". |  |  |  |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Индекс / Цена |  | Текущая стоимость всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобальные начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. г. Рубцовск, пр. Ленина от троллейбусного кольца до ул. Транспортная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ФЕРр 68-5-1 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5, шт. | 15 | 5.38 | 5.38 |  | 81 | 81 |  | 21.6 | 8.05 | 1 742 | 1 742 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.95 | 21.6 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 84 |  |  |  | 88% | 1 533 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 49 |  |  |  | 48% | 836 |  |  |
| 2. | ФССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 7 | 51.58 |  | 51.58 | 361 |  | 361 |  | 11.928 | 4 306 |  | 4 306 |
| 3. | ФССЦпг 03-21-01-010 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км, 1 т груза | 7 | 13.70 |  | 13.70 | 96 |  | 96 |  | 10.254 | 984 |  | 984 |
| 4. | Договорная цена. Утилизация ТБО, м3 | 8 | 2.78 | 2.78 |  | 22 | 22 |  | 21.6 | 8.05 | 480 | 480 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.95 | 21.6 |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: =50/21.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ФЕР 33-04-003-04 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных, шт. | 10 | 301.39 | 59.11 | 160.07 | 3 014 | 591 | 1 601 | 20.66 | 7.145 | 24 623 | 12 213 | 11 437 |
|  |  |  |  | 82.21 | 15.46 |  | 822 | 155 | 1.184 | 19.735 |  | 973 | 3 050 |
|  | Накладные расходы |  | 105% |  |  | 783 |  |  |  | 89% | 13 584 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 51% |  |  | 380 |  |  |  | 41% | 6 258 |  |  |
| 6. | ФССЦ 08.3.04.02-0001 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки: Ст0, т | 0.03 | 4 695.66 |  |  | 141 |  |  |  |  | 960 |  |  |
|  |  |  |  | 4 695.66 |  |  | 141 |  | 6.817 |  |  | 960 |  |
| 7. | ФССЦ 01.7.15.03-0041 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Болты с гайками и шайбами строительные, т | 0.047 | 9 040.01 |  |  | 425 |  |  |  |  | 4 137 |  |  |
|  |  |  |  | 9 040.01 |  |  | 425 |  | 9.736 |  |  | 4 137 |  |
| 8. | ФЕРм 08-02-363-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1, шт. | 41 | 233.47 | 31.97 | 185.77 | 9 572 | 1 311 | 7 617 | 20.66 | 6.423 | 78 299 | 27 079 | 48 922 |
|  |  |  |  | 15.73 | 17.77 |  | 645 | 729 | 3.564 | 19.77 |  | 2 299 | 14 405 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 1 938 |  |  |  | 81% | 33 602 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 326 |  |  |  | 52% | 21 572 |  |  |
| 9. | ФЕРм 08-02-412-02 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (кронштейны), 100 м | 1.12 | 79.54 | 60.80 | 4.26 | 89 | 68 | 5 | 20.66 | 8.073 | 1 576 | 1 407 | 39 |
|  |  |  |  | 14.48 | 0.60 |  | 16 | 1 | 8.068 | 19.84 |  | 131 | 13 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 66 |  |  |  | 81% | 1 150 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 45 |  |  |  | 52% | 738 |  |  |
| 10. | ФЕРм 08-02-369-02 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными (прим.), шт. | 32 | 192.12 | 23.57 | 118.99 | 6 148 | 754 | 3 808 | 20.66 | 6.445 | 47 390 | 15 581 | 24 541 |
|  |  |  |  | 49.56 | 11.46 |  | 1 586 | 367 | 4.583 | 19.761 |  | 7 268 | 7 247 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 1 065 |  |  |  | 81% | 18 491 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 729 |  |  |  | 52% | 11 871 |  |  |
| 11. | ФСЭМ 91.06.06-011 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Автогидроподъемники высотой подъема: 12 м, маш.-ч | 36 | 98.66 |  | 98.66 | 3 552 |  | 3 552 |  | 6.85 | 24 331 |  | 24 331 |
|  |  |  |  |  | 12.07 |  |  | 435 |  | 20.66 |  |  | 8 979 |
| 12. | ФЕР 33-04-017-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника, 1000 м | 0.935 | 11 888.28 | 744.52 | 3 708.02 | 11 116 | 696 | 3 467 | 20.66 | 6.293 | 54 478 | 14 382 | 21 818 |
|  |  |  |  | 7 435.74 | 478.90 |  | 6 952 | 448 | 2.629 | 19.749 |  | 18 278 | 8 843 |
|  | Накладные расходы |  | 105% |  |  | 1 201 |  |  |  | 89% | 20 670 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 51% |  |  | 583 |  |  |  | 41% | 9 522 |  |  |
| 13. | ФЕРм 08-02-345-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Ввод сети в здание подстанции: одним рельсом или одним пакетом шин, шт. | 1 | 746.44 | 335.69 |  | 746 | 336 |  | 20.66 | 1 | 9 824 | 6 935 |  |
|  |  |  |  | 410.75 |  |  | 411 |  | 7.033 | 1 |  | 2 889 |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 319 |  |  |  | 81% | 5 617 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 218 |  |  |  | 52% | 3 606 |  |  |
| 14. | ФЕРм 08-03-572-03 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм, шт. | 1 | 233.37 | 27.61 | 28.81 | 233 | 28 | 29 | 20.66 | 7.361 | 1 795 | 570 | 212 |
|  |  |  |  | 176.95 | 3.01 |  | 177 | 3 | 5.722 | 19.757 |  | 1 013 | 60 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 29 |  |  |  | 81% | 510 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 20 |  |  |  | 52% | 328 |  |  |
| 15. | ФССЦ 07.2.07.04-0007 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т, т | -0.015 | 11 500.00 |  |  | -173 |  |  |  |  | -982 |  |  |
|  |  |  |  | 11 500.00 |  |  | -173 |  | 5.691 |  |  | -982 |  |
| 16. | ФЕРм 08-03-600-02 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные, шт. | 1 | 10.97 | 8.33 | 2.14 | 11 | 8 | 2 | 20.66 | 8.051 | 193 | 172 | 17 |
|  |  |  |  | 0.51 | 0.31 |  | 1 |  | 7.608 | 19.077 |  | 4 | 6 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 8 |  |  |  | 81% | 144 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 5 |  |  |  | 52% | 93 |  |  |
| 17. | ФЕРм 08-03-526-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А, шт. | 11 | 39.16 | 17.81 | 1.26 | 431 | 196 | 14 | 20.66 | 5.381 | 6 322 | 4 047 | 75 |
|  |  |  |  | 20.09 |  |  | 221 |  | 9.958 | 1 |  | 2 201 |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 186 |  |  |  | 81% | 3 278 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 127 |  |  |  | 52% | 2 104 |  |  |
| 18. | ФЕРм 08-03-574-02 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2, 100 шт. | 0.21 | 559.74 | 413.06 | 18.38 | 118 | 87 | 4 | 20.66 | 5.307 | 1 952 | 1 792 | 20 |
|  |  |  |  | 128.29 | 0.31 |  | 27 |  | 5.168 | 19.077 |  | 139 | 1 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 83 |  |  |  | 81% | 1 452 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 57 |  |  |  | 52% | 932 |  |  |
| 19. | ФЕРм 08-02-472-11 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций, 10 шт. | 2 | 54.52 | 40.50 | 7.58 | 109 | 81 | 15 | 20.66 | 6.116 | 1 854 | 1 673 | 93 |
|  |  |  |  | 6.44 | 0.31 |  | 13 | 1 | 6.842 | 19.077 |  | 88 | 12 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 78 |  |  |  | 81% | 1 365 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 53 |  |  |  | 52% | 876 |  |  |
| 20. | ФЕР 01-02-057-02 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2, 100 м3 | 0.1312 | 1 441.44 | 1 441.44 |  | 189 | 189 |  | 21.6 | 8.05 | 4 085 | 4 085 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.95 | 21.6 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 151 |  |  |  | 68% | 2 778 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 72 |  |  |  | 31% | 1 266 |  |  |
| 21. | ФЕР 01-02-061-02 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2, 100 м3 | 0.1312 | 874.80 | 874.80 |  | 115 | 115 |  | 21.6 | 8.05 | 2 479 | 2 479 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.95 | 21.6 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 92 |  |  |  | 68% | 1 686 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 44 |  |  |  | 31% | 768 |  |  |
| 22. | ФЕРм 08-02-471-04 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм, 10 шт. | 2.2 | 634.82 | 93.52 | 54.54 | 1 397 | 206 | 120 | 20.66 | 6.841 | 7 152 | 4 250 | 821 |
|  |  |  |  | 486.76 | 4.21 |  | 1 071 | 9 | 1.943 | 19.778 |  | 2 081 | 183 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 204 |  |  |  | 81% | 3 591 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 140 |  |  |  | 52% | 2 305 |  |  |
| 23. | ФЕРм 08-02-472-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 10 мм, 100 м | 0.75 | 761.47 | 214.32 | 60.28 | 571 | 161 | 45 | 20.66 | 6.7 | 4 333 | 3 321 | 303 |
|  |  |  |  | 486.87 | 4.21 |  | 365 | 3 | 1.942 | 19.778 |  | 709 | 62 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 156 |  |  |  | 81% | 2 740 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 107 |  |  |  | 52% | 1 759 |  |  |
|  | Спецтехника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ФСЭМ 91.05.05-014 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т, маш.-ч | 14 | 134.39 |  | 134.39 | 1 881 |  | 1 881 |  | 7.98 | 15 014 |  | 15 014 |
|  |  |  |  |  | 16.20 |  |  | 227 |  | 20.66 |  |  | 4 686 |
| 25. | ФСЭМ 91.06.06-011 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Автогидроподъемники высотой подъема: 12 м, маш.-ч | 18 | 98.66 |  | 98.66 | 1 776 |  | 1 776 |  | 6.85 | 12 165 |  | 12 165 |
|  |  |  |  |  | 12.07 |  |  | 217 |  | 20.66 |  |  | 4 489 |
| 26. | ФСЭМ 91.14.02-002 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т, маш.-ч | 8 | 103.01 |  | 103.01 | 824 |  | 824 |  | 7.08 | 5 834 |  | 5 834 |
|  |  |  |  |  | 13.92 |  |  | 111 |  | 20.66 |  |  | 2 301 |
| 27. | ФСЭМ 91.06.05-051 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Погрузчики ковшовые универсальные, маш.-ч | 8 | 370.24 |  | 370.24 | 2 962 |  | 2 962 |  | 8.05 | 23 843 |  | 23 843 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.6 |  |  |  |
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | С Прайс. Стойка вибрированная СВ 110-5, шт | 2 | 1 571.43 |  |  | 3 143 |  |  |  |  | 18 700 |  |  |
|  |  |  |  | 1 571.43 |  |  | 3 143 |  | 5.95 |  |  | 18 700 |  |
|  | Поправки: М: =11000/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | С Прайс. Стойка вибрированная СВ 105-5, шт | 2 | 1 557.14 |  |  | 3 114 |  |  |  |  | 18 530 |  |  |
|  |  |  |  | 1 557.14 |  |  | 3 114 |  | 5.95 |  |  | 18 530 |  |
|  | Поправки: М: =10900/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | С Прайс. Стойка вибрированная СВ 95-3, шт | 6 | 1 185.71 |  |  | 7 114 |  |  |  |  | 42 330 |  |  |
|  |  |  |  | 1 185.71 |  |  | 7 114 |  | 5.95 |  |  | 42 330 |  |
|  | Поправки: М: =8300/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | С Прайс. Стяжка Х89, шт | 1 | 222.71 |  |  | 223 |  |  |  |  | 1 325 |  |  |
|  |  |  |  | 222.71 |  |  | 223 |  | 5.95 |  |  | 1 325 |  |
|  | Поправки: М: =1559/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | С Прайс. Провод СИП-2 3х25+1х54, м | 935 | 17.71 |  |  | 16 563 |  |  |  |  | 98 549 |  |  |
|  |  |  |  | 17.71 |  |  | 16 563 |  | 5.95 |  |  | 98 549 |  |
|  | Поправки: М: =124/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | С Прайс. Кабель ВВГнг-LS 3х1,5, м | 112 | 5.57 |  |  | 624 |  |  |  |  | 3 713 |  |  |
|  |  |  |  | 5.57 |  |  | 624 |  | 5.95 |  |  | 3 713 |  |
|  | Поправки: М: =39/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | С Прайс. Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-70/1,5-10, шт | 64 | 16.00 |  |  | 1 024 |  |  |  |  | 6 093 |  |  |
|  |  |  |  | 16.00 |  |  | 1 024 |  | 5.95 |  |  | 6 093 |  |
|  | Поправки: М: =112/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | С Прайс. Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35, шт | 20 | 23.86 |  |  | 477 |  |  |  |  | 2 839 |  |  |
|  |  |  |  | 23.86 |  |  | 477 |  | 5.95 |  |  | 2 839 |  |
|  | Поправки: М: =167/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | С Прайс. Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 25-95/2,5-95, шт | 12 | 32.29 |  |  | 387 |  |  |  |  | 2 305 |  |  |
|  |  |  |  | 32.29 |  |  | 387 |  | 5.95 |  |  | 2 305 |  |
|  | Поправки: М: =226/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | С Прайс. Зажим анкерный ЗАН 50-70, шт | 22 | 56.57 |  |  | 1 245 |  |  |  |  | 7 405 |  |  |
|  |  |  |  | 56.57 |  |  | 1 245 |  | 5.95 |  |  | 7 405 |  |
|  | Поправки: М: =396/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | С Прайс. Крюк КМ-1800, шт | 12 | 37.00 |  |  | 444 |  |  |  |  | 2 642 |  |  |
|  |  |  |  | 37.00 |  |  | 444 |  | 5.95 |  |  | 2 642 |  |
|  | Поправки: М: =259/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | С Прайс. Кронштейн анкерный КАМ-4000, шт | 13 | 34.71 |  |  | 451 |  |  |  |  | 2 685 |  |  |
|  |  |  |  | 34.71 |  |  | 451 |  | 5.95 |  |  | 2 685 |  |
|  | Поправки: М: =243/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | С Прайс. Зажим промежуточный ЗПН 1500, шт | 12 | 34.29 |  |  | 411 |  |  |  |  | 2 448 |  |  |
|  |  |  |  | 34.29 |  |  | 411 |  | 5.95 |  |  | 2 448 |  |
|  | Поправки: М: =240/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | С Прайс. Зажим для заземляющих проводников ПС1-1, шт | 20 | 10.43 |  |  | 209 |  |  |  |  | 1 241 |  |  |
|  |  |  |  | 10.43 |  |  | 209 |  | 5.95 |  |  | 1 241 |  |
|  | Поправки: М: =73/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | С Прайс. Зажим ответвительный для присоединения перенос. зазем., шт | 4 | 66.09 |  |  | 264 |  |  |  |  | 1 573 |  |  |
|  |  |  |  | 66.09 |  |  | 264 |  | 5.95 |  |  | 1 573 |  |
|  | Поправки: М: =462.6/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | С Прайс. Лента бандажная ЛМ-50, м | 50 | 14.29 |  |  | 714 |  |  |  |  | 4 250 |  |  |
|  |  |  |  | 14.29 |  |  | 714 |  | 5.95 |  |  | 4 250 |  |
|  | Поправки: М: =100/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | С Прайс. Скрепа-бугель уселенная СУ-20, шт | 50 | 2.86 |  |  | 143 |  |  |  |  | 850 |  |  |
|  |  |  |  | 2.86 |  |  | 143 |  | 5.95 |  |  | 850 |  |
|  | Поправки: М: =20/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | С Прайс. Герметичный колпачок КИ 16-150 ИЭК, шт | 32 | 3.43 |  |  | 110 |  |  |  |  | 653 |  |  |
|  |  |  |  | 3.43 |  |  | 110 |  | 5.95 |  |  | 653 |  |
|  | Поправки: М: =24/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | С Прайс. Кронштейн КС3, шт | 16 | 742.86 |  |  | 11 886 |  |  |  |  | 70 720 |  |  |
|  |  |  |  | 742.86 |  |  | 11 886 |  | 5.95 |  |  | 70 720 |  |
|  | Поправки: М: =5200/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | С Прайс. Корпус металлический ЩМП-2, шт | 1 | 566.00 |  |  | 566 |  |  |  |  | 3 368 |  |  |
|  |  |  |  | 566.00 |  |  | 566 |  | 5.95 |  |  | 3 368 |  |
|  | Поправки: М: =3962/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | С Прайс. Комплект крепления щита на опору, шт | 1 | 296.43 |  |  | 296 |  |  |  |  | 1 764 |  |  |
|  |  |  |  | 296.43 |  |  | 296 |  | 5.95 |  |  | 1 764 |  |
|  | Поправки: М: =2075/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | С Прайс. Автоматический выключатель ВА 47-29 3п 16А, шт | 1 | 50.14 |  |  | 50 |  |  |  |  | 298 |  |  |
|  |  |  |  | 50.14 |  |  | 50 |  | 5.95 |  |  | 298 |  |
|  | Поправки: М: =351/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | С Прайс. Разрядник ОПС1-Д, шт | 3 | 178.86 |  |  | 537 |  |  |  |  | 3 193 |  |  |
|  |  |  |  | 178.86 |  |  | 537 |  | 5.95 |  |  | 3 193 |  |
|  | Поправки: М: =1252/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | С Прайс. Электросчетчик ЦЭ 6803В 10-100А, шт | 1 | 305.14 |  |  | 305 |  |  |  |  | 1 816 |  |  |
|  |  |  |  | 305.14 |  |  | 305 |  | 5.95 |  |  | 1 816 |  |
|  | Поправки: М: =2136/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | С Прайс. Контактор модульный КМ 20-20 1п 20А, шт | 2 | 132.71 |  |  | 265 |  |  |  |  | 1 579 |  |  |
|  |  |  |  | 132.71 |  |  | 265 |  | 5.95 |  |  | 1 579 |  |
|  | Поправки: М: =929/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | С Прайс. Астрономическое реле времени РЭВ-225, шт | 2 | 498.00 |  |  | 996 |  |  |  |  | 5 926 |  |  |
|  |  |  |  | 498.00 |  |  | 996 |  | 5.95 |  |  | 5 926 |  |
|  | Поправки: М: =3486/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | С Прайс. Шина нулевая ШНИ 6х9-12, шт | 2 | 13.71 |  |  | 27 |  |  |  |  | 163 |  |  |
|  |  |  |  | 13.71 |  |  | 27 |  | 5.95 |  |  | 163 |  |
|  | Поправки: М: =96/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | С Прайс. Провод ПВ 1 1х6, м | 4 | 6.00 |  |  | 24 |  |  |  |  | 143 |  |  |
|  |  |  |  | 6.00 |  |  | 24 |  | 5.95 |  |  | 143 |  |
|  | Поправки: М: =42/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | С Прайс. Провод ПВ 1 1х10, м | 36 | 10.14 |  |  | 365 |  |  |  |  | 2 173 |  |  |
|  |  |  |  | 10.14 |  |  | 365 |  | 5.95 |  |  | 2 173 |  |
|  | Поправки: М: =71/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | С Прайс. Светильник светодиодный BL-LD3А 80 Вт, шт | 32 | 1 287.71 |  |  | 41 207 |  |  |  |  | 245 181 |  |  |
|  |  |  |  | 1 287.71 |  |  | 41 207 |  | 5.95 |  |  | 245 181 |  |
|  | Поправки: М: =9014/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | С Прайс. Зажим ВАГО, шт | 108 | 3.14 |  |  | 339 |  |  |  |  | 2 020 |  |  |
|  |  |  |  | 3.14 |  |  | 339 |  | 5.95 |  |  | 2 020 |  |
|  | Поправки: М: =22/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | С Прайс. Сталь Круг Д=16 мм, м | 66 | 13.14 |  |  | 867 |  |  |  |  | 5 161 |  |  |
|  |  |  |  | 13.14 |  |  | 867 |  | 5.95 |  |  | 5 161 |  |
|  | Поправки: М: =92/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | С Прайс. Сталь Круг Д=10 мм, м | 75 | 5.43 |  |  | 407 |  |  |  |  | 2 423 |  |  |
|  |  |  |  | 5.43 |  |  | 407 |  | 5.95 |  |  | 2 423 |  |
|  | Поправки: М: =38/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. г. Рубцовск, ул. Транспортная от пр. Ленина до ул. Пролетарская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | ФЕРр 68-5-1 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5, шт. | 22 | 5.38 | 5.38 |  | 118 | 118 |  | 21.6 | 8.05 | 2 555 | 2 555 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.95 | 21.6 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 123 |  |  |  | 88% | 2 248 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 71 |  |  |  | 48% | 1 226 |  |  |
| 62. | ФССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 8 | 51.58 |  | 51.58 | 413 |  | 413 |  | 11.928 | 4 922 |  | 4 922 |
| 63. | ФССЦпг 03-21-01-010 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км, 1 т груза | 8 | 13.70 |  | 13.70 | 110 |  | 110 |  | 10.254 | 1 124 |  | 1 124 |
| 64. | Договорная цена. Утилизация ТБО, м3 | 9 | 2.78 | 2.78 |  | 25 | 25 |  | 21.6 | 8.05 | 540 | 540 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.95 | 21.6 |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: =50/21.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | ФЕР 33-04-003-04 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных, шт. | 23 | 301.39 | 59.11 | 160.07 | 6 932 | 1 360 | 3 682 | 20.66 | 7.145 | 56 632 | 28 089 | 26 305 |
|  |  |  |  | 82.21 | 15.46 |  | 1 891 | 355 | 1.184 | 19.735 |  | 2 239 | 7 016 |
|  | Накладные расходы |  | 105% |  |  | 1 801 |  |  |  | 89% | 31 243 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 51% |  |  | 875 |  |  |  | 41% | 14 393 |  |  |
| 66. | ФССЦ 08.3.04.02-0001 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки: Ст0, т | 0.069 | 4 695.66 |  |  | 324 |  |  |  |  | 2 209 |  |  |
|  |  |  |  | 4 695.66 |  |  | 324 |  | 6.817 |  |  | 2 209 |  |
| 67. | ФССЦ 01.7.15.03-0041 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Болты с гайками и шайбами строительные, т | 0.1081 | 9 040.01 |  |  | 977 |  |  |  |  | 9 514 |  |  |
|  |  |  |  | 9 040.01 |  |  | 977 |  | 9.736 |  |  | 9 514 |  |
| 68. | ФЕР 33-04-003-07 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ c траверсами с одинарными приставками: одностоечных, шт. | 4 | 259.09 | 60.94 | 152.54 | 1 036 | 244 | 610 | 20.66 | 7.159 | 9 670 | 5 036 | 4 368 |
|  |  |  |  | 45.61 | 14.89 |  | 182 | 60 | 1.459 | 19.745 |  | 266 | 1 176 |
|  | Накладные расходы |  | 105% |  |  | 319 |  |  |  | 89% | 5 529 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 51% |  |  | 155 |  |  |  | 41% | 2 547 |  |  |
| 69. | ФССЦ 08.3.04.02-0001 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки: Ст0, т | 0.012 | 4 695.66 |  |  | 56 |  |  |  |  | 384 |  |  |
|  |  |  |  | 4 695.66 |  |  | 56 |  | 6.817 |  |  | 384 |  |
| 70. | ФССЦ 01.7.15.03-0041 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Болты с гайками и шайбами строительные, т | 0.0188 | 9 040.01 |  |  | 170 |  |  |  |  | 1 655 |  |  |
|  |  |  |  | 9 040.01 |  |  | 170 |  | 9.736 |  |  | 1 655 |  |
| 71. | ФЕРм 08-02-363-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1, шт. | 72 | 233.47 | 31.97 | 185.77 | 16 810 | 2 302 | 13 376 | 20.66 | 6.423 | 137 501 | 47 553 | 85 911 |
|  |  |  |  | 15.73 | 17.77 |  | 1 133 | 1 280 | 3.564 | 19.77 |  | 4 036 | 25 297 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 3 403 |  |  |  | 81% | 59 009 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 2 328 |  |  |  | 52% | 37 882 |  |  |
| 72. | ФЕРм 08-02-412-02 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (кронштейны), 100 м | 1.02 | 79.54 | 60.80 | 4.26 | 81 | 62 | 4 | 20.66 | 8.073 | 1 436 | 1 281 | 35 |
|  |  |  |  | 14.48 | 0.60 |  | 15 | 1 | 8.068 | 19.84 |  | 119 | 12 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 60 |  |  |  | 81% | 1 047 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 41 |  |  |  | 52% | 672 |  |  |
| 73. | ФЕРм 08-02-369-02 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными, шт. | 31 | 192.12 | 23.57 | 118.99 | 5 956 | 731 | 3 689 | 20.66 | 6.445 | 45 910 | 15 094 | 23 774 |
|  |  |  |  | 49.56 | 11.46 |  | 1 536 | 355 | 4.583 | 19.761 |  | 7 041 | 7 020 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 1 032 |  |  |  | 81% | 17 912 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 706 |  |  |  | 52% | 11 499 |  |  |
| 74. | ФСЭМ 91.06.06-011 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Автогидроподъемники высотой подъема: 12 м, маш.-ч | 40 | 98.66 |  | 98.66 | 3 947 |  | 3 947 |  | 6.85 | 27 034 |  | 27 034 |
|  |  |  |  |  | 12.07 |  |  | 483 |  | 20.66 |  |  | 9 976 |
| 75. | ФЕР 33-04-017-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника, 1000 м | 1.125 | 11 888.28 | 744.52 | 3 708.02 | 13 374 | 838 | 4 172 | 20.66 | 6.293 | 65 548 | 17 304 | 26 251 |
|  |  |  |  | 7 435.74 | 478.90 |  | 8 365 | 539 | 2.629 | 19.749 |  | 21 992 | 10 640 |
|  | Накладные расходы |  | 105% |  |  | 1 446 |  |  |  | 89% | 24 870 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 51% |  |  | 702 |  |  |  | 41% | 11 457 |  |  |
| 76. | ФЕРм 08-02-345-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Ввод сети в здание подстанции: одним рельсом или одним пакетом шин, шт. | 1 | 746.44 | 335.69 |  | 746 | 336 |  | 20.66 | 1 | 9 824 | 6 935 |  |
|  |  |  |  | 410.75 |  |  | 411 |  | 7.033 | 1 |  | 2 889 |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 319 |  |  |  | 81% | 5 617 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 218 |  |  |  | 52% | 3 606 |  |  |
| 77. | ФЕРм 08-03-572-03 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм, шт. | 1 | 233.37 | 27.61 | 28.81 | 233 | 28 | 29 | 20.66 | 7.361 | 1 795 | 570 | 212 |
|  |  |  |  | 176.95 | 3.01 |  | 177 | 3 | 5.722 | 19.757 |  | 1 013 | 60 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 29 |  |  |  | 81% | 510 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 20 |  |  |  | 52% | 328 |  |  |
| 78. | ФССЦ 07.2.07.04-0007 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т, т | -0.015 | 11 500.00 |  |  | -173 |  |  |  |  | -982 |  |  |
|  |  |  |  | 11 500.00 |  |  | -173 |  | 5.691 |  |  | -982 |  |
| 79. | ФЕРм 08-03-600-02 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные, шт. | 1 | 10.97 | 8.33 | 2.14 | 11 | 8 | 2 | 20.66 | 8.051 | 193 | 172 | 17 |
|  |  |  |  | 0.51 | 0.31 |  | 1 |  | 7.608 | 19.077 |  | 4 | 6 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 8 |  |  |  | 81% | 144 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 5 |  |  |  | 52% | 93 |  |  |
| 80. | ФЕРм 08-03-526-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А, шт. | 10 | 39.16 | 17.81 | 1.26 | 392 | 178 | 13 | 20.66 | 5.381 | 5 747 | 3 679 | 68 |
|  |  |  |  | 20.09 |  |  | 201 |  | 9.958 | 1 |  | 2 001 |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 169 |  |  |  | 81% | 2 980 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 116 |  |  |  | 52% | 1 913 |  |  |
| 81. | ФЕРм 08-03-574-02 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2, 100 шт. | 0.21 | 559.74 | 413.06 | 18.38 | 118 | 87 | 4 | 20.66 | 5.307 | 1 952 | 1 792 | 20 |
|  |  |  |  | 128.29 | 0.31 |  | 27 |  | 5.168 | 19.077 |  | 139 | 1 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 83 |  |  |  | 81% | 1 452 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 57 |  |  |  | 52% | 932 |  |  |
| 82. | ФЕРм 08-02-472-11 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций, 10 шт. | 3.5 | 54.52 | 40.50 | 7.58 | 191 | 142 | 27 | 20.66 | 6.116 | 3 245 | 2 929 | 162 |
|  |  |  |  | 6.44 | 0.31 |  | 23 | 1 | 6.842 | 19.077 |  | 154 | 21 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 136 |  |  |  | 81% | 2 390 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 93 |  |  |  | 52% | 1 534 |  |  |
| 83. | ФЕР 01-02-057-02 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2, 100 м3 | 0.138 | 1 441.44 | 1 441.44 |  | 199 | 199 |  | 21.6 | 8.05 | 4 297 | 4 297 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.95 | 21.6 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 159 |  |  |  | 68% | 2 922 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 76 |  |  |  | 31% | 1 332 |  |  |
| 84. | ФЕР 01-02-061-02 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2, 100 м3 | 0.138 | 874.80 | 874.80 |  | 121 | 121 |  | 21.6 | 8.05 | 2 608 | 2 608 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.95 | 21.6 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 97 |  |  |  | 68% | 1 773 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 46 |  |  |  | 31% | 808 |  |  |
| 85. | ФЕРм 08-02-471-04 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм, 10 шт. | 2.2 | 634.82 | 93.52 | 54.54 | 1 397 | 206 | 120 | 20.66 | 6.841 | 7 152 | 4 250 | 821 |
|  |  |  |  | 486.76 | 4.21 |  | 1 071 | 9 | 1.943 | 19.778 |  | 2 081 | 183 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 204 |  |  |  | 81% | 3 591 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 140 |  |  |  | 52% | 2 305 |  |  |
| 86. | ФЕРм 08-02-472-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 10 мм, 100 м | 0.77 | 761.47 | 214.32 | 60.28 | 586 | 165 | 46 | 20.66 | 6.7 | 4 448 | 3 409 | 311 |
|  |  |  |  | 486.87 | 4.21 |  | 375 | 3 | 1.942 | 19.778 |  | 728 | 64 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 160 |  |  |  | 81% | 2 813 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 109 |  |  |  | 52% | 1 806 |  |  |
|  | Стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. | С Прайс. Стойка вибрированная СВ 110-3,55, шт | 9 | 1 314.29 |  |  | 11 829 |  |  |  |  | 70 380 |  |  |
|  |  |  |  | 1 314.29 |  |  | 11 829 |  | 5.95 |  |  | 70 380 |  |
|  | Поправки: М: =9200/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. | С Прайс. Стойка вибрированная СВ 105-5, шт | 2 | 1 557.14 |  |  | 3 114 |  |  |  |  | 18 530 |  |  |
|  |  |  |  | 1 557.14 |  |  | 3 114 |  | 5.95 |  |  | 18 530 |  |
|  | Поправки: М: =10900/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. | С Прайс. Стойка вибрированная СВ 95-3, шт | 20 | 1 185.71 |  |  | 23 714 |  |  |  |  | 141 100 |  |  |
|  |  |  |  | 1 185.71 |  |  | 23 714 |  | 5.95 |  |  | 141 100 |  |
|  | Поправки: М: =8300/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. | С Прайс. Провод СИП-2 3х35+1х54, м | 632 | 24.43 |  |  | 15 439 |  |  |  |  | 91 861 |  |  |
|  |  |  |  | 24.43 |  |  | 15 439 |  | 5.95 |  |  | 91 861 |  |
|  | Поправки: М: =171/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. | С Прайс. Провод СИП-2 3х25+1х54, м | 493 | 17.71 |  |  | 8 733 |  |  |  |  | 51 962 |  |  |
|  |  |  |  | 17.71 |  |  | 8 733 |  | 5.95 |  |  | 51 962 |  |
|  | Поправки: М: =124/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. | С Прайс. Кабель ВВГнг-LS 3х1,5, м | 102 | 5.57 |  |  | 568 |  |  |  |  | 3 381 |  |  |
|  |  |  |  | 5.57 |  |  | 568 |  | 5.95 |  |  | 3 381 |  |
|  | Поправки: М: =39/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. | С Прайс. Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-70/1,5-10, шт | 91 | 16.00 |  |  | 1 456 |  |  |  |  | 8 663 |  |  |
|  |  |  |  | 16.00 |  |  | 1 456 |  | 5.95 |  |  | 8 663 |  |
|  | Поправки: М: =112/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94. | С Прайс. Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35, шт | 33 | 23.86 |  |  | 787 |  |  |  |  | 4 684 |  |  |
|  |  |  |  | 23.86 |  |  | 787 |  | 5.95 |  |  | 4 684 |  |
|  | Поправки: М: =167/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. | С Прайс. Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 25-95/2,5-95, шт | 20 | 32.29 |  |  | 646 |  |  |  |  | 3 842 |  |  |
|  |  |  |  | 32.29 |  |  | 646 |  | 5.95 |  |  | 3 842 |  |
|  | Поправки: М: =226/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. | С Прайс. Зажим анкерный ЗАН 50-70, шт | 21 | 56.57 |  |  | 1 188 |  |  |  |  | 7 069 |  |  |
|  |  |  |  | 56.57 |  |  | 1 188 |  | 5.95 |  |  | 7 069 |  |
|  | Поправки: М: =396/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97. | С Прайс. Крюк КМ-1800, шт | 22 | 37.00 |  |  | 814 |  |  |  |  | 4 843 |  |  |
|  |  |  |  | 37.00 |  |  | 814 |  | 5.95 |  |  | 4 843 |  |
|  | Поправки: М: =259/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. | С Прайс. Кронштейн анкерный КАМ-4000, шт | 21 | 34.71 |  |  | 729 |  |  |  |  | 4 338 |  |  |
|  |  |  |  | 34.71 |  |  | 729 |  | 5.95 |  |  | 4 338 |  |
|  | Поправки: М: =243/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99. | С Прайс. Зажим промежуточный ЗПН 1500, шт | 22 | 34.29 |  |  | 754 |  |  |  |  | 4 488 |  |  |
|  |  |  |  | 34.29 |  |  | 754 |  | 5.95 |  |  | 4 488 |  |
|  | Поправки: М: =240/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100. | С Прайс. Зажим для заземляющих проводников ПС1-1, шт | 33 | 10.43 |  |  | 344 |  |  |  |  | 2 048 |  |  |
|  |  |  |  | 10.43 |  |  | 344 |  | 5.95 |  |  | 2 048 |  |
|  | Поправки: М: =73/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101. | С Прайс. Зажим ответвительный для присоединения перенос. зазем., шт | 4 | 66.09 |  |  | 264 |  |  |  |  | 1 573 |  |  |
|  |  |  |  | 66.09 |  |  | 264 |  | 5.95 |  |  | 1 573 |  |
|  | Поправки: М: =462.6/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. | С Прайс. Лента бандажная ЛМ-50, м | 82 | 14.29 |  |  | 1 171 |  |  |  |  | 6 970 |  |  |
|  |  |  |  | 14.29 |  |  | 1 171 |  | 5.95 |  |  | 6 970 |  |
|  | Поправки: М: =100/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103. | С Прайс. Скрепа-бугель уселенная СУ-20, шт | 82 | 2.86 |  |  | 234 |  |  |  |  | 1 394 |  |  |
|  |  |  |  | 2.86 |  |  | 234 |  | 5.95 |  |  | 1 394 |  |
|  | Поправки: М: =20/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104. | С Прайс. Герметичный колпачок КИ 16-150 ИЭК, шт | 32 | 3.43 |  |  | 110 |  |  |  |  | 653 |  |  |
|  |  |  |  | 3.43 |  |  | 110 |  | 5.95 |  |  | 653 |  |
|  | Поправки: М: =24/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105. | С Прайс. Кронштейн КС3, шт | 2 | 742.86 |  |  | 1 486 |  |  |  |  | 8 840 |  |  |
|  |  |  |  | 742.86 |  |  | 1 486 |  | 5.95 |  |  | 8 840 |  |
|  | Поправки: М: =5200/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106. | С Прайс. Кронштейн КС2, шт | 27 | 357.14 |  |  | 9 643 |  |  |  |  | 57 375 |  |  |
|  |  |  |  | 357.14 |  |  | 9 643 |  | 5.95 |  |  | 57 375 |  |
|  | Поправки: М: =2500/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107. | С Прайс. Корпус металлический ЩМП-2, шт | 1 | 566.00 |  |  | 566 |  |  |  |  | 3 368 |  |  |
|  |  |  |  | 566.00 |  |  | 566 |  | 5.95 |  |  | 3 368 |  |
|  | Поправки: М: =3962/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108. | С Прайс. Комплект крепления щита на опору, шт | 1 | 296.43 |  |  | 296 |  |  |  |  | 1 764 |  |  |
|  |  |  |  | 296.43 |  |  | 296 |  | 5.95 |  |  | 1 764 |  |
|  | Поправки: М: =2075/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109. | С Прайс. Автоматический выключатель ВА 47-29 3п 16А, шт | 1 | 50.14 |  |  | 50 |  |  |  |  | 298 |  |  |
|  |  |  |  | 50.14 |  |  | 50 |  | 5.95 |  |  | 298 |  |
|  | Поправки: М: =351/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110. | С Прайс. Электросчетчик ЦЭ 6803В 10-100А, шт | 1 | 305.14 |  |  | 305 |  |  |  |  | 1 816 |  |  |
|  |  |  |  | 305.14 |  |  | 305 |  | 5.95 |  |  | 1 816 |  |
|  | Поправки: М: =2136/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111. | С Прайс. Контактор модульный КМ 20-20 1п 20А, шт | 2 | 132.71 |  |  | 265 |  |  |  |  | 1 579 |  |  |
|  |  |  |  | 132.71 |  |  | 265 |  | 5.95 |  |  | 1 579 |  |
|  | Поправки: М: =929/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112. | С Прайс. Астрономическое реле времени РЭВ-225, шт | 2 | 498.00 |  |  | 996 |  |  |  |  | 5 926 |  |  |
|  |  |  |  | 498.00 |  |  | 996 |  | 5.95 |  |  | 5 926 |  |
|  | Поправки: М: =3486/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. | С Прайс. Разрядник ОПС1-Д, шт | 3 | 178.86 |  |  | 537 |  |  |  |  | 3 193 |  |  |
|  |  |  |  | 178.86 |  |  | 537 |  | 5.95 |  |  | 3 193 |  |
|  | Поправки: М: =1252/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114. | С Прайс. Шина нулевая ШНИ 6х9-12, шт | 2 | 13.71 |  |  | 27 |  |  |  |  | 163 |  |  |
|  |  |  |  | 13.71 |  |  | 27 |  | 5.95 |  |  | 163 |  |
|  | Поправки: М: =96/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115. | С Прайс. Провод ПВ 1 1х6, м | 4 | 6.00 |  |  | 24 |  |  |  |  | 143 |  |  |
|  |  |  |  | 6.00 |  |  | 24 |  | 5.95 |  |  | 143 |  |
|  | Поправки: М: =42/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116. | С Прайс. Провод ПВ 1 1х10, м | 36 | 10.14 |  |  | 365 |  |  |  |  | 2 173 |  |  |
|  |  |  |  | 10.14 |  |  | 365 |  | 5.95 |  |  | 2 173 |  |
|  | Поправки: М: =71/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117. | С Прайс. Светильник светодиодный BL-LD3А 110 Вт, шт | 31 | 1 661.57 |  |  | 51 509 |  |  |  |  | 306 477 |  |  |
|  |  |  |  | 1 661.57 |  |  | 51 509 |  | 5.95 |  |  | 306 477 |  |
|  | Поправки: М: =11631/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118. | С Прайс. Зажим ВАГО, шт | 93 | 3.14 |  |  | 292 |  |  |  |  | 1 739 |  |  |
|  |  |  |  | 3.14 |  |  | 292 |  | 5.95 |  |  | 1 739 |  |
|  | Поправки: М: =22/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119. | С Прайс. Сталь Круг Д=16 мм, м | 66 | 13.14 |  |  | 867 |  |  |  |  | 5 161 |  |  |
|  |  |  |  | 13.14 |  |  | 867 |  | 5.95 |  |  | 5 161 |  |
|  | Поправки: М: =92/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120. | С Прайс. Сталь Круг Д=10 мм, м | 77 | 5.43 |  |  | 418 |  |  |  |  | 2 487 |  |  |
|  |  |  |  | 5.43 |  |  | 418 |  | 5.95 |  |  | 2 487 |  |
|  | Поправки: М: =38/1.2/5.95*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. Электродиагностические испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121. | ФЕРп 01-11-010-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя, измерение | 37 | 18.74 | 18.74 |  | 694 | 694 |  | 20.66 | 1 | 14 328 | 14 328 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 65% |  |  | 451 |  |  |  | 55% | 7 880 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 40% |  |  | 278 |  |  |  | 32% | 4 585 |  |  |
| 122. | ФЕРп 01-11-011-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 измерений | 0.82 | 199.14 | 199.14 |  | 163 | 163 |  | 20.66 | 1 | 3 374 | 3 374 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 65% |  |  | 106 |  |  |  | 55% | 1 856 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 40% |  |  | 65 |  |  |  | 32% | 1 080 |  |  |
| 123. | ФЕРп 01-11-028-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, шт. | 74 | 4.92 | 4.92 |  | 364 | 364 |  | 20.66 | 1 | 7 522 | 7 522 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 65% |  |  | 237 |  |  |  | 55% | 4 137 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 40% |  |  | 146 |  |  |  | 32% | 2 407 |  |  |
| 124. | ФЕРп 01-11-013-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль", шт. | 4 | 18.74 | 18.74 |  | 75 | 75 |  | 20.66 | 1 | 1 549 | 1 549 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 65% |  |  | 49 |  |  |  | 55% | 852 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 40% |  |  | 30 |  |  |  | 32% | 496 |  |  |
| 125. | ФЕРп 01-03-002-04 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А, шт. | 2 | 20.29 | 20.29 |  | 41 | 41 |  | 20.66 | 1 | 838 | 838 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 65% |  |  | 27 |  |  |  | 55% | 461 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 40% |  |  | 16 |  |  |  | 32% | 268 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 335 631 | 13 417 | 58 423 |  |  | 2 168 033 | 277 912 | 396 110 |
|  |  |  |  |  |  |  | 263 799 | 5 795 |  |  |  | 1 494 010 | 115 809 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 45 600 | 7 481 | 28 969 |  |  | 377 929 | 154 491 | 186 374 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 157 | 2 765 |  |  |  | 37 063 | 54 653 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 8-10, 13, 14, 16-19, 22, 23, 71-73, 76, 77, 79-82, 85, 86) |  |  |  |  | 9 734 |  |  |  |  | 169 407 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 8-10, 13, 14, 16-19, 22, 23, 71-73, 76, 77, 79-82, 85, 86) |  |  |  |  | 6 660 |  |  |  |  | 108 755 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 61 994 |  |  |  |  | 656 091 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 287 714 | 4 599 | 28 474 |  |  | 1 751 157 | 95 810 | 198 400 |
|  |  |  |  |  |  |  | 254 642 | 3 030 |  |  |  | 1 456 947 | 61 156 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 2 093 |  |  |  |  | 18 859 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 61; %=89 - по стр. 5, 12, 65, 68, 75; %=68 - по стр. 20, 21, 83, 84) |  |  |  |  | 6 257 |  |  |  |  | 108 837 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 61; %=41 - по стр. 5, 12, 65, 68, 75; %=31 - по стр. 20, 21, 83, 84) |  |  |  |  | 3 052 |  |  |  |  | 50 415 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 297 023 |  |  |  |  | 1 910 409 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 980 |  | 980 |  |  | 11 336 |  | 11 336 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 980 |  |  |  |  | 11 336 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 337 | 1 337 |  |  |  | 27 611 | 27 611 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 121-125) |  |  |  |  | 869 |  |  |  |  | 15 186 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 121-125) |  |  |  |  | 535 |  |  |  |  | 8 836 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 741 |  |  |  |  | 51 633 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 362 738 |  |  |  |  | 2 629 469 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 16 860 |  |  |  |  | 293 430 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 10 247 |  |  |  |  | 168 006 |  |  |
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 362 738 |  |  |  |  | 2 629 469 |  |  |
|  | С учетом индекса – дефлятора на апрель 2020 года (Приказ № 841 от 23.12.2019г. Министерство Строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации) К=1,04614 |  |  |  |  | 379475 |  |  |  |  | 2750793 |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  | 75895 |  |  |  |  | 550159 |  |  |
|  | ИТОГО С НДС |  |  |  |  | 455370 |  |  |  |  | 3300952 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | ( подпись, Ф.И.О) |
| __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ |  |