Приложение № 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

Выполнение работ по теплоизоляции и ремонту кабинета.

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по теплоизоляции и ремонту кабинета. | 43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки | усл. ед. | 1 |

- Наименование объекта закупки: Выполнение работ по теплоизоляции и ремонту кабинета.

Информация о месте выполнения работ, являющихся предметом контракта: РФ, Алтайский край, город Рубцовск, ул. Федоренко, 1Б

| № п/п/ | Наименование | Ед. изм. | Количество по смете |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Демонтаж |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,17 |
| 2 | Разборка покрытий полов из древестностружечных плит в один слой | 100 м2 | 0,18 |
| 3 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт | 1 |
| 4 | Демонтаж подоконных досок из ПВХ | 100 м | 0,022 |
| 5 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт | 0,02 |
| Раздел 2. Устройство теплоизоляционного покрытия |  |  |  |
| 6 | Изоляция изделиями из волокнистых зернистых материалов с креплениями на клее и дюбелями холодных поверхностей наружных стен | 100 м2 | 0,066 |
| 7 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС - 35 | м3 | 0,198 |
| 8 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой с дверным проемом | 100 м2 | 0.572 |
| 9 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | 100 м2 | 0,572 |
| Раздел 3. Ремонт |  |  |  |
| 10 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным, гипсолитовым поверхностям, простыми и средней плотности | 100м2 | 0.572 |
| 11 | Обои виниловые моющиеся: BG | 10 м2 | 6,006 |
| 12 | Укладка лаг по плитам перекрытия | 100 м2 | 0.18 |
| 13 | Устройство покрытий из плит древесностружечных | 100 м2 | 0,18 |
| 14 | Устройство покрытий из линолеума на клее | 100 м2 | 0,18 |
| 15 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей основе | м2 | 18,36 |
| 16 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,17 |
| 17 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 22 х 49 мм с кабель-каналом | м | 17,17 |
| 18 | Устройство потолков плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,18 |
| 19 | Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах | 100 м | 0.022 |
| 20 | Доски подоконные из ПВХ, размер 40 х 480 мм | м | 2,2 |
| 21 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м | 0.01256 |
| 22 | Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол , белые | м2 | 1,256 |
| 23 | Установка радиаторов стальных | 10 кВт | 0,0155 |
| 24 | Установка вентелей | шт | 2 |
| 25 | Светильник в подвесных потолках типа DLN 118 | шт | 4 |
| 26 | Прокладка кабеля питания сечением 6мм2 | 100 м | 0,3 |
| 27 | Прокладка и монтаж сетей связи и электрооборудования( выключатель, розетки) | шт | 4 |

Все указания на товарные знаки читать со словами «или эквивалент».

- Требования к качеству работ:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, являющихся предметом контракта.

Все поставляемые для выполнения работы материалы и оборудование должны быть новыми, не восстановленными, не иметь дефектов, обеспечивать предусмотренные производителем функции, соответствовать стандартам качества и безопасности, должны сопровождаться всеми требуемыми сертификатами либо другими документами, подтверждающими соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством на данный вид продукции.

Копии указанных документов должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

- Требования к технологиям и методам производства работ, к безопасности выполнения работ:

Подрядчик обязан обеспечить за свой счёт и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.

Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда, пожарной безопасности при выполнении работ на территории Заказчика.

Подрядчик обеспечивает сохранность имущества, находящегося на объекте, несет имущественную ответственность за его утрату или повреждение.

Восстановление или возмещение нанесенного ущерба в случае нанесения повреждений имуществу, находящемуся на объекте, Подрядчик осуществляет за счет собственных средств.

Подрядчик несет ответственность за все действия (бездействия) своих работников, в том числе и за соблюдение рабочими законодательства РФ.

Подрядчик должен обеспечить рабочих всем необходимым для производства работ инструментом, материалами и иным инвентарем.

На протяжении всего срока производства работ на объекте должен присутствовать специалист из числа административно - технического персонала, отвечающий за безопасное производство работ.

Безопасность выполнения работ должна соответствовать требованиям СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве.  Часть 2. Строительное производство».

Безопасность выполняемых работ должна соответствовать требованиям Трудового кодекса Российской Федерации.

Подрядчик должен обеспечить осуществление экологических мероприятий в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и Алтайского края, а также предписаниями надзорных органов.