Приложение 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по капитальному ремонту пожарных гидрантов на территории города Рубцовска | 43.22.11.140 Работы по монтажу систем напорных водопроводов для пожаротушения (включая пожарные гидранты с пожарными рукавами и выходными патрубками) | условная единица | 1 |

1.  Перечень и объем выполняемых работ: в соответствии с локальным сметным расчетом (находится в списке документов закупки, доступных для загрузки в единой информационной системе в сфере закупок по адресу: www.zakupki.gov.ru).

2. Информация о месте выполнения работ: Российская Федерация, Алтайский край,  г. Рубцовск:

- ул. Осипенко 158;

- пер. Коммунистический, 37;

- пересечение ул. Снежной (ул. Снежная, 2) и ул. Промышленной;

- ул. Тихвинская, 18;

- ул. Чайковского, 2;

- ул. Улежникова, 1.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с локальным сметным расчетом, техническим заданием и муниципальным контрактом. Выполнение работ осуществляется из материалов Подрядчика с использованием оборудования Подрядчика.

3.2. Установка гидрантов на водопроводной сети осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.006-75 «	Система стандартов безопасности труда. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.4.009-83 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание».

3.3. После заключения муниципального контракта Заказчик предоставляет Подрядчику техническую документацию на объект для выполнения работ по контракту.

3.4. Подрядчик обязан:

Поставить необходимые материалы, строительную технику, а также осуществить приемку, разгрузку и складирование всех материалов и оборудования.

Использовать строительные машины и механизмы, инвентарь и инструменты, которые соответствуют характеру выполняемых работ и находятся в исправном состоянии. Запрещается оставлять работающие машины без надзора.

При проведении работ, затрагивающих проезжую часть, создать условия для проезда службам экстренной помощи.

Назначить ответственного за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима во время выполнения работ на объекте.

Соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

Регулярно производить очистку территории от строительного мусора, не допускать накапливания образующегося в процессе ремонта мусора.

После выполнения работ по капитальному ремонту пожарных гидрантов произвести промывку с дезинфекцией прилегающего участка сети трубопровода, отбор проб воды на анализ состава (цветность, мутность, остаточный хлор, микробиология, запах при 20 град., при 60 град.) а также восстановление покрытия дорожного (земельного) полотна, (асфальтобетона) в местах установки.

3.5. Заказчик вправе назначить своего представителя, который обеспечивает контроль за выполнением работ и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ.

3.6. Скрытые работы в соответствии с техническим заданием на производство работ должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов.

- 4. Требования к качеству и безопасности работ и материалов.

Качество и технология выполняемых работ должны соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП), ГОСТ и других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе:

ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний»;

ГОСТ 12.4.009-83 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»;

Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

ОДМ 218.6.014-2014 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

Используемые при выполнении работ материалы (оборудование) должны иметь сертификаты соответствия в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Используемые при выполнении работ материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, в ремонте, не восстановленными, у которых не были заменены составные части, не были восстановлены потребительские свойства.

Качество пожарных гидрантов должно подтверждаться Сертификатом Соответствия с приложением и паспортом, где обязательна отметка ОТК (подпись и дата).

Пожарные гидранты перед приемкой в эксплуатацию должны подвергнуться техническому осмотру и быть проверены на работоспособность посредством пуска воды с регистрацией результатов в Актах испытания пожарных гидрантов на водоотдачу. Указанные Акты предоставляются Подрядчиком Заказчику вместе с актами выполненных работ.

До передачи Объекта Заказчику риск случайной гибели или повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.

Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям:

| № п/п | Наименование материалов | ГОСТ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изделия резиновые технические морозостойкие | ГОСТ 7338-90 «Пластины резиновые и резинотканевые. Технические условия» |
| 2. | Смазка солидол жировой марки «Ж» | ГОСТ 1033-79 «Смазка солидол жировой. Технические условия» |
| 3. | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | ГОСТ 9467-75 «Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы» |
| 4. | Кислород газообразный технический | ГОСТ 5583-78 «Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия» (ИСО 2046-73) |
| 5. | Пропан-бутан смесь техническая | ГОСТ Р 52087-2018 «Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия» |

5. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ:

Гарантии качества распространяются на все виды работ. Гарантийный срок на качество выполненных работ устанавливается 1 (один) год, с даты подписания сторонами документа о приемке выполненных работ. Гарантийный срок на товары (материалы) устанавливается в соответствии со сроками гарантий, установленных заводами-изготовителями материалов.

В течение гарантийного срока подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с муниципальным контрактом в полном 100% объеме, в срок, установленный заказчиком, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.