Приложение 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по текущему ремонту муниципального помещения № 28 по проспекту Ленина, 68 в городе Рубцовске. | 43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки | усл. ед. | 1 |

Место выполнение работ: Российская Федерация, Алтайский край, город Рубцовск, проспект Ленина, 68-28.

Качество и объем выполняемых работ, применяемых материалов должно соответствовать сметной документации и требованиями настоящего технического задания.

1.Перечень и объем работ.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Снятие обоев (спальня, комната, коридор) | м2 | 110,0 |  |  |
| 2 | Демонтаж керамической плитки (кухня, туалет, ванная) | м2 | 20,0 |  |  |
| Внутренняя отделка |  |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 1 | Оклейка обоями стен с подготовкой поверхности (спальня, комната, коридор, кухня, кладовка) | м2 | 170,0 |  |  |
| 2 | Выравнивание стен плитами ГВЛ (кухня-место демонтированной керамической плитки) | м2 | 20,0 |  |  |
| 3 | Устройство фартука из керамической плитки (кухня)(6х0.6м) | м2 | 3,6 |  |  |
| 4 | Облицовка стен кафельной плиткой (туалет, ванная) | м2 | 11,0 |  |  |
| Проемы |  |  |  |  |  |
| 1 | Окраска масляными составами оконных рам, подоконников, откосов за 2 раза (с подготовкой поверхности) (кухня, комната, спальня) | м2 | 18,0 |  |  |
| 2 | Окраска масляными составами дверей с расчисткой поверхности за 2 раза-7шт | м2 | 28,0 |  |  |
| 3 | Замена стекла (форточка-кухня) | м2 | 0,2 |  |  |
| 4 | Установка стекла в дверное полотно(кухня) | м2 | 1,0 |  |  |
| Потолки |  |  |  |  | м2 |
| 1 | Окраска водными составами потолков (с подготовкой поверхности) (комната, спальня, коридор, кухня, туалет, ванная, кладовка) за 2 раза | м2 | 75,0 |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1 | Окраска масляными составами полов и плинтусов с подготовкой поверхности) за 2 раза | м2 | 80,0 |  |  |
| Сантехнический работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена мойки с тумбой (кухня) | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Замена смесителя (кухня, туалет, ванная) | шт. | 3 |  |  |
| 3 | Замена смесителя с душевой лейкой (ванная) | шт. | 1 |  |  |
| 4 | Замена гибких подводок (ванная, туалет, кухня) | шт. | 6 |  |  |
| 5 | Замена унитаза с бочком | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Окраска масляными составами радиаторов и труб за 2 раза (с подготовкой поверхности) (кухня, комната, спальня, туалет, ванная) | м2 | 10,0 |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка люстр-светильников | шт. | 8 |  |  |
| 2 | Замена выключателей | шт. | 7 |  |  |
| 3 | Замена розеток | шт. | 8 |  |  |
| 4 | Замена электроплиты 3-х конфорочной | шт. | 1 |  |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка вентиляционных решеток | шт. | 3 |  |  |
| 2 | Вывоз и утилизация мебели и мусора | т | 3 |  |  |
| 3 | Промывка поверхностей квартиры. | м2 | 75,0 |  |  |

Все указания на товарные знаки читать со словами «или эквивалент»

2. Требования к качеству работ:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, являющихся предметом контракта.

Все поставляемые для выполнения работы материалы и оборудование должны быть новыми, не восстановленными, не иметь дефектов, обеспечивать предусмотренные производителем функции, соответствовать стандартам качества и безопасности, должны сопровождаться всеми требуемыми сертификатами либо другими документами, подтверждающими соответствие требованиям, установленным в соответствии                         с законодательством на данный вид продукции.

Копии указанных документов должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов     и оборудования.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

3. Требования к технологиям и методам производства работ, организационно-технологическим схемам производства работ, безопасности выполняемых работ:

Методы выполнения работ и организационно-технологическая схема выполнения работ определяются Подрядчиком в полном соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормами и правилами, техническими и руководящими документами, обязательными и рекомендуемыми к применению при выполнении каждого вида работ, полном соответствии с условиями муниципального контракта.

До завершения выполнения работ Подрядчик несет самостоятельную ответственность за обеспечение техники безопасности, охраны труда, экологической безопасности, пожарной безопасности на месте выполнения работ, согласно требованиям Трудового кодекса РФ и иных норм законодательства.

Подрядчик обязан обеспечить соблюдение мероприятий по охране окружающей среды в период выполнения работ.

Подрядчик обязан при производстве работ обеспечить защиту существующих инженерных сетей (водопровода, сетей электроснабжения и т. д.). При повреждении существующих инженерных сетей восстановление выполняется Подрядчиком за счет собственных средств.

Подрядчик возмещает ущерб, причинённый Заказчику либо третьим лицам           в процессе выполнения работ. В случаях нанесения ущерба, причинения вреда здоровью людей, связанных с выполнением работ по контракту, Подрядчик несет ответственность в установленном законом порядке в полном объеме.

Подрядчик обеспечивает сохранность имущества, находящегося на объекте, несет имущественную ответственность за его утрату или повреждение.

Подрядчик обязан производить уборку образовавшегося строительного мусора      в месте выполнения работ и прилегающей к объекту территории, обеспечить его вывоз после проведения работ.

На период проведения ремонтных работ подрядчик должен возместить расходы ресурсоснабжающей (управляющей) организации за потребленные коммунальные ресурсы путем заключения договора на получение услуг

4. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:

По окончанию работ объект должен соответствовать нормам санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей природной среды, экологической безопасности, охраны труда, а также требованиям государственных стандартов.

В случае выявления нарушений при выполнении работ заказчик имеет право приостановить их выполнение, при этом срок окончания работ по Контракту для подрядчика остается неизменным.

Работы должны быть выполнены качественно и в срок, с соблюдением, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов РФ, определяющих перечень, объем и последовательность таких работ, в строгом соответствии    с контрактом.

Подрядчик несет имущественную ответственность в объеме причиненного ущерба третьим лицам, в случае если будет установлено, что причиной возникновения ущерба явилось некачественное выполнение работ по муниципальному контракту и (или) нарушение иных требований муниципального контракта.