***Приложение 3***

***к извещению об осуществлении закупки***

**Описание объекта закупки**

**(Техническое задание)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Ед. изм. | Кол-во |
| 1. | Капитальный ремонт системы видеонаблюдения, охранной сигнализации в здании МБОУ «Гимназия № 8», расположенного по адресу: переулок Гражданский, 52 в г. Рубцовске | 43.21.10.140Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации | Условная единица | 1 |

 1. Место поставки товара, выполнение работ, оказание услуг: Российская Федерация, Алтайский край, город Рубцовск, пер. Гражданский, 52.

 2. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги: в соответствии с разделом 6 файла "Проекта контракта"

 3. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги: Подрядчик предоставляет гарантию качества на результат выполненной работы сроком 60 месяцев с даты подписания Сторонами документа о приемке, а на материалы и оборудование – в соответствии с гарантийной документацией производителя, но не менее 12 месяцев.

 4. Требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги: распространяется на весь объем выполненных работ. Подрядчик гарантирует качество выполненной работы, качество материалов и оборудования в соответствии с условиями Контракта и действующими нормами, техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работы в период гарантийного срока

 5. Функциональные, технические и качественные характеристики товара, работы, услуги, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги (при необходимости):

 5.1. Используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемых к выполнению работ, оказанию услуг максимальные и (или) минимальные значения показателей (характеристик) работ, услуг и показатели (характеристики), значения которых не могут изменяться:

Описание объекта закупки осуществляется в порядке, установленном пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона. Проектная документация находится в списке документов закупки, доступных для загрузки на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).