## освещение - Смета контракта (пр
Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ
Выполнение работ по капитальному ремонту линий наружного освещения в г. Рубцовске Алтайского края
(наименование объекта)
№п/п | Номер сметы | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования | Единица измерения | Количество (объем работ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. электромонтажные работы по наружному освещению ул. Сельмашская |  |  |  |  | Раздел 1. электромонтажные работы по наружному освещению ул. Сельмашская
1 | ЛС 04-01-09. Поз. 1 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт | 5
2 | ЛС 04-01-09. Поз. 2 | Стойка опоры СВ 95-3,5-а, бетон B22,5, объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг | шт | 5
3 | ЛС 04-01-09. Поз. 3 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0.14
4 | ЛС 04-01-09. Поз. 4 | Крюк КМ-1800 | шт | 6
5 | ЛС 04-01-09. Поз. 5 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1 | 1000 м | 0.1428
6 | ЛС 04-01-09. Поз. 6 | Установка светильников: с лампами люминесцентными -светодиодными | шт | 5
7 | ЛС 04-01-09. Поз. 7 | Светильники ДКУ 1004-100Ш ИЭК | шт | 5
8 | ЛС 04-01-09. Поз. 8 | Кронштейн Кс2 | шт | 5
9 | ЛС 04-01-09. Поз. 9 | Зажим ответвительный ЗОИ 16-70\1,5-10 | шт. | 10
10 | ЛС 04-01-09. Поз. 10 | Зажим ответвительный ЗОИ 16-95\2,5-35 | шт. | 9
11 | ЛС 04-01-09. Поз. 11 | Зажим плашечный ПС-1-1 | шт. | 5
12 | ЛС 04-01-09. Поз. 12 | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций | 10 шт | 0.5
13 | ЛС 04-01-09. Поз. 13 | Перемычка ПГС 25х900 | шт. | 5
14 | ЛС 04-01-09. Поз. 14 | Зажим проходной WAGO 281-652 | 100 шт | 0.05
15 | ЛС 04-01-09. Поз. 15 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 | 1000 м | 0.015
16 | Заголовок
17 | ЛС 04-01-09. Поз. 16 | Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20 | шт | 5
18 | ЛС 04-01-09. Поз. 17 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1
19 | ЛС 04-01-09. Поз. 18 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 1
20 | ЛС 04-01-09. Поз. 19 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт | 5
21 | Заголовок
22 | ЛС 04-01-09. Поз. 20 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 5
23 | ЛС 04-01-09. Поз. 21 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.05
24 | ЛС 04-01-09. Поз. 22 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 6
25 | ЛС 04-01-09. Поз. 23 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 1
| Итого по разделу 1 электромонтажные работы по наружному освещению ул. Сельмашская |  |  |  |  | Итого по разделу 1 электромонтажные работы по наружному освещению ул. Сельмашская
Раздел 2. электромонтажные работы по наружному освещению проезды ДС №55 |  |  |  |  | Раздел 2. электромонтажные работы по наружному освещению проезды ДС №55
26 | ЛС 04-01-09. Поз. 24 | Демонтаж.Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных. | шт | 2
27 | ЛС 04-01-09. Поз. 25 | Монтаж мелких металлоконструкций .Демонтаж. | т металлоконструкций | 0.09
28 | ЛС 04-01-09. Поз. 26 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт | 11
29 | ЛС 04-01-09. Поз. 27 | Стойка опоры СВ 95-3,5-а, бетон B22,5, объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг | шт | 11
30 | ЛС 04-01-09. Поз. 28 | Крюк КМ-1800 | шт | 35
31 | ЛС 04-01-09. Поз. 29 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0.59
32 | ЛС 04-01-09. Поз. 30 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1 | 1000 м | 0.6018
33 | ЛС 04-01-09. Поз. 31 | Установка светильников: с лампами люминесцентными -светодиодными | шт | 20
34 | ЛС 04-01-09. Поз. 32 | Светильники ДКУ 1012-50Ш ИЭК | шт | 20
35 | ЛС 04-01-09. Поз. 33 | Кронштейн Кс-1 | шт | 20
36 | ЛС 04-01-09. Поз. 34 | Зажим ответвительный ЗОИ 16-70\1,5-10 | шт. | 40
37 | ЛС 04-01-09. Поз. 35 | Зажим ответвительный ЗОИ 16-95\2,5-35 | шт. | 19
38 | ЛС 04-01-09. Поз. 36 | Зажим плашечный ПС-1-1 | шт. | 11
39 | ЛС 04-01-09. Поз. 37 | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций | 10 шт | 1.1
40 | ЛС 04-01-09. Поз. 38 | Перемычка ПГС 25х900 | шт. | 11
41 | ЛС 04-01-09. Поз. 39 | Зажим проходной WAGO 281-652 | 100 шт | 0.2
42 | ЛС 04-01-09. Поз. 40 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 | 1000 м | 0.04
43 | Заголовок
44 | ЛС 04-01-09. Поз. 41 | Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20 | шт | 25
45 | ЛС 04-01-09. Поз. 42 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 3
46 | ЛС 04-01-09. Поз. 43 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 3
47 | ЛС 04-01-09. Поз. 44 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт | 11
48 | Заголовок
49 | ЛС 04-01-09. Поз. 45 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 11
50 | ЛС 04-01-09. Поз. 46 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.11
51 | ЛС 04-01-09. Поз. 47 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 21
52 | ЛС 04-01-09. Поз. 48 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 1
53 | Итого по разделу 2 электромонтажные работы по наружному освещению проезды ДС №55
Раздел 3. электромонтажные работы по наружному освещению перекресток пр. Ленина - Дзержинского |  |  |  |  | Раздел 3. электромонтажные работы по наружному освещению перекресток пр. Ленина - Дзержинского
54 | ЛС 04-01-09. Поз. 49 | Монтаж мелких металлоконструкций .Демонтаж. | т металлоконструкций | 0.01
55 | ЛС 04-01-09. Поз. 50 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0.03
56 | ЛС 04-01-09. Поз. 51 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1 | 1000 м | 0.0306
57 | ЛС 04-01-09. Поз. 52 | Крюк КМ-1800, (прайс Бако) | шт | 2
58 | ЛС 04-01-09. Поз. 53 | Установка светильников: с лампами люминесцентными -светодиодными | шт | 3
59 | ЛС 04-01-09. Поз. 54 | Зажим проходной WAGO 281-652 | 100 шт | 0.05
60 | ЛС 04-01-09. Поз. 55 | Кронштейн Кс2, (прайс Бако) | шт | 2
61 | ЛС 04-01-09. Поз. 56 | Светильники ДКУ 1004-100Ш ИЭК, (прайс Бако) | шт | 3
62 | ЛС 04-01-09. Поз. 57 | Зажим ответвительный ЗОИ 16-70\1,5-10, (прайс Бако) | шт. | 6
63 | ЛС 04-01-09. Поз. 58 | Зажим ответвительный ЗОИ 16-95\2,5-35, (прайс Бако) | шт. | 8
64 | ЛС 04-01-09. Поз. 62 | Зажим проходной WAGO 281-652 | 100 шт | 0.03
65 | ЛС 04-01-09. Поз. 63 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 | 1000 м | 0.009
66 | Итого по разделу 3 электромонтажные работы по наружному освещению перекресток пр. Ленина - Дзержинского |  |  |  |  | Итого по разделу 3 электромонтажные работы по наружному освещению перекресток пр. Ленина - Дзержинского
Раздел 4. Стоматология |  |  |  |  | Раздел 4. Стоматология
67 | ЛС 04-01-09. Поз. 64 | Монтаж мелких металлоконструкций .Демонтаж. | т металлоконструкций | 0.1
68 | ЛС 04-01-09. Поз. 65 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0.12
69 | ЛС 04-01-09. Поз. 66 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1 | 1000 м | 0.1224
70 | ЛС 04-01-09. Поз. 67 | Крюк КМ-1800, (прайс Бако) | шт | 9
71 | ЛС 04-01-09. Поз. 68 | Установка светильников: с лампами люминесцентными -светодиодными | шт | 4
72 | ЛС 04-01-09. Поз. 69 | Светильники ДКУ 1012-50Ш ИЭК, (прайс Бако) | шт | 4
73 | ЛС 04-01-09. Поз. 70 | Кронштейн Кс-1, (прайс Бако) | шт | 4
74 | ЛС 04-01-09. Поз. 71 | Зажим ответвительный ЗОИ 16-70\1,5-10, (прайс Бако) | шт. | 8
75 | ЛС 04-01-09. Поз. 72 | Зажим ответвительный ЗОИ 16-95\2,5-35, (прайс Бако) | шт. | 8
76 | ЛС 04-01-09. Поз. 73 | Зажим плашечный ПС-1-1, (прайс Бако) | шт. | 4
77 | ЛС 04-01-09. Поз. 74 | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций | 10 шт | 0.4
78 | ЛС 04-01-09. Поз. 75 | Перемычка ПГС 25х900, (прайс Бако) | шт. | 4
79 | ЛС 04-01-09. Поз. 76 | Зажим проходной WAGO 281-652 | 100 шт | 0.04
80 | ЛС 04-01-09. Поз. 77 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 | 1000 м | 0.008
81 | Заголовок
82 | ЛС 04-01-09. Поз. 78 | Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20 | шт | 4
83 | ЛС 04-01-09. Поз. 79 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1
84 | ЛС 04-01-09. Поз. 80 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 1
85 | Итого по разделу 4 Стоматология |  |  |  |  | Итого по разделу 4 Стоматология
Раздел 5. электромонтажные работы по наружному освещению Алейский |  |  |  |  | Раздел 5. электромонтажные работы по наружному освещению Алейский
86 | ЛС 04-01-09. Поз. 81 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт | 6
87 | ЛС 04-01-09. Поз. 82 | Стойка опоры СВ 95-3,5-а, бетон B22,5, объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг | шт | 6
88 | ЛС 04-01-09. Поз. 83 | Крюк КМ-1800, (прайс Бако) | шт | 16
89 | ЛС 04-01-09. Поз. 84 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0.46
90 | ЛС 04-01-09. Поз. 85 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1 | 1000 м | 0.4692
91 | ЛС 04-01-09. Поз. 86 | Установка светильников: с лампами люминесцентными -светодиодными | шт | 15
92 | ЛС 04-01-09. Поз. 87 | Светильники ДКУ 1012-50Ш ИЭК, (прайс Бако) | шт | 15
93 | ЛС 04-01-09. Поз. 88 | Кронштейн Кс-1, (прайс Бако) | шт | 15
94 | ЛС 04-01-09. Поз. 89 | Зажим ответвительный ЗОИ 16-70\1,5-10, (прайс Бако) | шт. | 30
95 | ЛС 04-01-09. Поз. 90 | Зажим ответвительный ЗОИ 16-95\2,5-35, (прайс Бако) | шт. | 14
96 | ЛС 04-01-09. Поз. 91 | Зажим проходной WAGO 281-652 | 100 шт | 0.15
97 | ЛС 04-01-09. Поз. 92 | Зажим плашечный ПС-1-1, (прайс Бако) | шт. | 6
98 | ЛС 04-01-09. Поз. 93 | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций | 10 шт | 0.6
99 | ЛС 04-01-09. Поз. 94 | Перемычка ПГС 25х900, (прайс Бако) | шт. | 6
100 | ЛС 04-01-09. Поз. 95 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 | 1000 м | 0.03
101 | ЛС 04-01-09. Поз. 96 | Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20 | шт | 7
102 | ЛС 04-01-09. Поз. 97 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1.5
103 | ЛС 04-01-09. Поз. 98 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 1.5
104 | ЛС 04-01-09. Поз. 99 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт | 6
105 | Заголовок
106 | ЛС 04-01-09. Поз. 100 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 6
107 | ЛС 04-01-09. Поз. 101 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.06
108 | ЛС 04-01-09. Поз. 102 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 16
109 | ЛС 04-01-09. Поз. 103 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 1
110 | Итого по разделу 5. электромонтажные работы по наружному освещению Алейский | [5 empty] | Сумма НДС (ставка 20%) по позиции:5
Раздел 6. электромонтажные работы по наружному освещению проезд ул.Красная 87, 89 |  |  |  |  | Раздел 6. электромонтажные работы по наружному освещению проезд ул.Красная 87, 89
111 | ЛС 04-01-09. Поз. 104 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | шт | 1
112 | ЛС 04-01-09. Поз. 105 | Стойка опоры СВ 95-3,5-а, бетон B22,5, объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг | шт | 1
113 | ЛС 04-01-09. Поз. 106 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0.15
114 | ЛС 04-01-09. Поз. 107 | Крюк КМ-1800, (прайс Бако) | шт | 5
115 | ЛС 04-01-09. Поз. 108 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1 | 1000 м | 0.153
116 | ЛС 04-01-09. Поз. 109 | Установка светильников: с лампами люминесцентными -светодиодными | шт | 5
117 | ЛС 04-01-09. Поз. 110 | Светильники ДКУ 1012-50Ш ИЭК, (прайс Бако) | шт | 5
118 | ЛС 04-01-09. Поз. 111 | Кронштейн Кс-1, (прайс Бако) | шт | 5
119 | ЛС 04-01-09. Поз. 112 | Зажим ответвительный ЗОИ 16-70\1,5-10, (прайс Бако) | шт. | 10
120 | ЛС 04-01-09. Поз. 113 | Зажим ответвительный ЗОИ 16-95\2,5-35, (прайс Бако) | шт. | 4
121 | ЛС 04-01-09. Поз. 114 | Зажим проходной WAGO 281-652 | 100 шт | 0.05
122 | ЛС 04-01-09. Поз. 115 | Зажим плашечный ПС-1-1, (прайс Бако) | шт. | 5
123 | ЛС 04-01-09. Поз. 116 | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций | 10 шт | 0.5
124 | ЛС 04-01-09. Поз. 117 | Перемычка ПГС 25х900, (прайс Бако) | шт. | 5
125 | ЛС 04-01-09. Поз. 118 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 | 1000 м | 0.015
126 | Заголовок
127 | ЛС 04-01-09. Поз. 119 | Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 250 мм, количеством срезов 15-20 | шт | 7
128 | ЛС 04-01-09. Поз. 120 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1
129 | ЛС 04-01-09. Поз. 121 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 1
130 | ЛС 04-01-09. Поз. 122 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт | 1
131 | Итого по разделу 6 электромонтажные работы по наружному освещению проезд ул.Красная 87, 89
Раздел 7. Перевозка конструкций |  |  |  |  | Раздел 7. Перевозка конструкций
132 | ЛС 04-01-09. Поз. 123 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т Демонтированные стойки | 1 т груза | 2
133 | ЛС 04-01-09. Поз. 124 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 2
134 | ЛС 04-01-09. Поз. 125 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 25 км | 1 т груза | 2
135 | ЛС 04-01-09. Поз. 126 | Перевозка длинномерных грузов трубоплетевозом грузоподъемностью 12 т на расстояние: I класс груза до 200 км | 1 т груза | 34.92
136 | ЛС 04-01-09. Поз. 127 | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза до 300км | 1 т груза | 34.92
137 | ЛС 04-01-09. Поз. 128 | Добавлять на пробег до места выполнения работ и возвращение по окончании работ за 1 км: I класс груза | 1 т груза | 34.92