Приложение № 3

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код в соответствии с КТРУ/ОКПД 2 | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Горком», расположенного по адресу: Алтайский край, город Рубцовск, пр-т Ленина, 130 | 71.12.12.130 Услуги, связанные с разработкой инженерно-технической проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию зданий, являющихся объектами культурного наследия | усл. ед. | 1 |

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

на  разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Горком»,  расположенного по адресу: Алтайский край, город Рубцовск,  пр-т Ленина, 130

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |
| 1.1 | Заказчик | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» города Рубцовска |
| 1.2 | Наименование и месторасположение объекта культурного наследия | Объект культурного наследия регионального значения «Горком», 1950-е годы по адресу: г. Рубцовск, пр. Ленина, 130 |
| 1.3 | Объем проектирования и основные технико-экономические показатели | Здание относится к объектам культурного наследия (памятников истории и культуры); Общая площадь здания– 773,93 м2; Строительный объем – 8707 м3; Назначение здание – Администрация города |
| 1.4 | Вид работ | Капитальный ремонт фасада, крыши и ограждения здания |
| 1.5 | Источник финансирования | Бюджет муниципального образования городской округ город Рубцовск Алтайского края |
| 1.6 | Сроки выполнения работ | Срок выполнения работ: с даты заключения договора не позднее 25.11.2025, включая срок на разработку проектно – сметной документации (фасад, крыша, ограждение), прохождение историко – культурной экспертизы, получение согласования проектной документации государственным органом охраны объектов культурного наследия, прохождение государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости. |
| 1.7 | Условия оказания услуг | - Наличие положительного акта историко-культурной экспертизы; Исполнитель проводит сопровождение разработанной проектной документации при прохождении историко-культурной экспертизы. Оплата историко-культурной экспертизы осуществляется за счет средств Исполнителя. - Наличие согласования проектной документации, прошедшей историко-культурную экспертизу, органом государственной власти Алтайского края, уполномоченном в области государственной охраны объектов культурного наследия. Исполнитель самостоятельно направляет проектную документацию и заключение историко-культурной экспертизы в бумажном виде в 2 экземплярах и в электронном виде на носителе в управление государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края для получения согласования проектной документации. - Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектно - сметной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости; Исполнитель проводит сопровождение экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по доверенности заказчика и представляет Заказчику соответствующее положительное заключение (оплата услуг по выполнению государственной экспертизы осуществляется за счет средств Заказчика). Снятие всех замечаний экспертиз осуществляется безвозмездно Исполнителем без дополнительного финансирования. При получении отрицательного заключения экспертиз Подрядчик проходит повторную экспертизу за счет собственных средств. |
| 2 | ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |
| 2.1 | Стадийность проектирования | - Предварительные работы; - Комплексные научные исследования; - Эскизный проект не требуется - Рабочая документация фасада, крыши и ограждения 5. Отчетная документация |
| 2.2 | Требования к работам по сохранению объекта культурного наследия | Выполнить работы согласно заданию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 04.03.2025 № 02-13/10, утвержденное управлением государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края. Работы по сохранению объекта культурного наследия осуществлять в соответствии с: - Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 № 73-ФЗ. - ГОСТ Р 55528-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования. - ГОСТ Р 58169-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Сохранение объектов культурного наследия. Положение о порядке производства и приемки работ по сохранению объектов культурного наследия. - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе проектной документации и требования к их содержанию». Федеральному закону от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; Федеральному закону от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения» СНиП 31-06-2009; ГОСТ 21.501-2018. «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений»; ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; ГОСТ Р 2.105-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам»; ГОСТ 7.32-2017 Национальный стандарт Российской Федерации. «СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»; ГОСТ 15.101-2021 «Межгосударственный стандарт. Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ»; ГОСТ 21.110-2013 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов»; ГОСТ 2.119-2013 «Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Эскизный проект»; ГОСТ 21.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей документации»; - иными нормативно - правовыми актами Российской Федерации, относящимися к разработке проектно – сметной документации. |
| 2.3 | Состав и содержание научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия | Разработать проектно-сметную документацию в следующем составе: Раздел 1. Предварительные работы: - исходно- разрешительная документация; - результаты предварительного исследования памятника; - акт определения влияния видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (письмо Минкультуры России от 24.03.2015); Раздел 2. Комплексные научные исследования: 2.2 разрабатываются на основе научной программы в необходимом объеме в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013 Раздел 3. 3.1. Эскизный проект не требуется; 3.2. Проект – не требуется Раздел 4. Рабочая проектная документация либо рабочие чертежи на проведение локальных ремонтных работ фасада, крыши, ограждения с ведомостью объемов таких работ, согласованная с заказчиком: - пояснительная записка; -архитектурные решения (паспорт цветового решения фасада); - конструктивные решения. - сметная документация. |
| 2.4 | Требования к подготовке сметной документации | Сметную стоимость определять ресурсно-индексным методом использованы сметно-нормативная база ФСНБ-2022 г. в соответствии с периодом сдачи проектной документации. Стоимость в текущем уровне цен определить на дату выдачи проектно-сметной документации. В сводный сметный расчет необходимо включить – затраты на непредвиденные расходы; - затраты на строительный контроль; - затраты на авторский контроль; - затраты по размещению, утилизации строительного мусора. Прайс-листы и прочие документы, подтверждающие стоимость материалов и оборудования, принять от ближайших поставщиков и производителей, согласно Методическим рекомендациям по определению сметных цен на материалы, изделия, конструкции, оборудование и цен услуг на перевозку грузов для строительства, утверждённых приказом Минстроя РФ от 04.09.2019 № 517/пр. Выполнить конъюнктурный анализ цен. |
| 2.5 | Состав разделов проектной документации по Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" | Состав проектной документации принять в соответствии с заданием управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края, настоящего договора и технического задания на основании Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" и иных нормативно – правовых актов, связанных с предметом настоящего договора. Состав разделов и подразделов подлежат уточнению в процессе проектирования, а также по результатам проведенного в рамках настоящего задания детального (инструментального) обследования здания. |
| 2.6 | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия; Технический паспорт здания; Правоустанавливающие документы; |
| 2.7 | Количество экземпляров выдаваемой проектно – сметной документации | На бумажном носителе: - Проектно – сметная документация в 2 экз. - Акт государственной историко – культурной экспертизы в 1 экз. - Согласование проектной документации управлением государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края в 1 экз. - Положительное заключение экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости в 1 экз. В электронном виде: - Электронную версию научно-проектной документации, акта государственной историко – культурной экспертизы, согласования управлением государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края, положительного заключения экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости на DVD и/или флеш-карте носителе. 2.3. Электронная версия предоставляется в следующих форматах: 2.3.1 Для чертежей, в формате *.dwg (исходная графика в программе Autocad, и обязательно дублироваться в формате *.pdf или *.jpg или *.tiff, где должны быть изображения листов альбома с заполненными штампами и подписями); 2.3.2 Для смет, в форматах *.xls и обязательно в формате программы ГРАНД-смета или другой программе, использованной для подготовки сметной документации. |